## 评分细则 (2)
38-29-WⅡ-202209 PLC自动化控制系统 评分细则
评审项目 | 评审内容 | 评分标准 | 标准分值 | 备注
商务评分 （23分） | 投标文件的文字水平和印刷质量 | 图文流畅清晰得0.3分；否则不得分。 | 0.3 | 投标文件
|  | 投标人的电子标书目录索引与投标文件内容建立有效关联的得0.7分，否则不得分； | 0.7 | 投标文件
| 注册资本 | A.注册资金≥2000万元，得2分；B.1000万≤注册资金＜2000万元，得1分；C.注册资金＜1000万元，不得分。 | 2 | 营业执照扫描件并提供原件备查
| 资产负债率 | A.资产负债率＜50%得2分； B.50%≤资产负债率＜80% 得1分； C.资产负债率≥80%得0分。 | 2 | 以2021年度注册会计师审计报告数值为准，并提供原件备查
| 银行资信 | 具有银行资信证明且资信情况较好得1分；否则不得分。 | 1 | 以投标前三个月内银行出具资信证明为准。
| 资质证书 | 具有电子与智能化工程专业承包一级得2分；没有不得分。 | 2 | 证书彩色扫描件并提供原件备查
| 应用案例 | 业绩按2021年1月1日以来，在石油、石化行业的PLC自动化控制系统销售合计金额进行计算。有效供应商中业绩最高者得5分，其他有效供应商的业绩得分为：（供应商销售业绩）/（业绩最高供应商销售业绩）×5。（四舍五入，保留两位小数） | 5 | 本包别物资销售业绩：（附合同及对应发票汇总明细表，汇总明细表仅汇总本包别标的物的销售业绩，需剔除非本包别招标物资金额。汇总明细表包含非本包别标的物业绩的，视为无效业绩表，则该项不得分）。未提供汇总表或汇总表不实，视为无效业绩表，则该项不得分，可能造成的后果由供应商自行承担。原件备查。
| 售后服务响应时间 | 在接到需方反映的质量问题信息后，承诺在1小时内作出答复处理问题得0.5分，在5小时内派服务工程师到现场（省外在36小时内派服务工程师到现场。确需国外派员时不超过15天。）得0.5分，否则不得分。 | 1 | 投标文件及相关有效证明
| 售后服务人员 | 售后服务人员（提供联系人，联系电话）： A.10人及以上，得3分； B.5-9人，得2分； C. 1-4人，得1分； D.其它不得分。 | 3 | 投标文件中需提供售后服务人员开标当月前六个月（不含当月）的社保缴费证明文件及供应商用工合同原件扫描件，原件带到现场审核
| 售后服务相关制度建立 | 为保证售后服务能力，投标商在辽宁省具有直属分公司或办事处（或中标后承诺建立），得1分；在盘锦地区具有直属固定的售后服务门店（或中标后承诺建立），得2分。 | 2 | 投标文件
| 用户评价 | 提供2021年以来处级及以上单位开具对使用投标人本次招标同类产品良好评价，每提供一个单位的评价得1分，满分2分。 | 2 | 提供评价资料，要求处级及以上单位盖章，并提供用户联系电话。
| 质量保证期限 | 自验收合格之日起:24个月及以上的得2分，其他不得分，满分2分。 | 2 | 投标文件
诚信自律 | 失信扣分 | 失信扣分=商务分值（不含报价分值）*10%*失信分/10 | 0 | 失信权重为10%
技术评分（27分） | 技术方案 | 投标文件须根据技术规格书要求编制详细完整的技术方案，准确的结合现场需求详细描述所供系统软、硬件的技术性能满足业主需求配置要求。（对技术规格书理解准确、技术方案设计完备、结构思路清晰，系统描述清楚，产品配置满足）。优秀（5分）良好（3分）一般（1分） | 5 | 投标文件
| 厂家品牌 | 投标人选定的PLC产品应不低于欧姆龙、AB和西门子等国际知名品牌，并出具该品牌制造商针对本项目的授权书，满足得3分,不满足0分。 | 3 | 投标文件
| 质量控制人员 | 1.有专门的检验人员：2分；2.有兼职检验人员：1分；否则不得分。 | 2 | 提供检验人员名单，同时需提供相应人员开标当月前六个月（不含当月）的社保缴费证明文件及用工合同原件扫描件，原件备查。
| 质量过程控制资料 | 投标人厂内检验检测制度规定：原材料进场、生产过程、设备出厂过程检验检测制度三项均具备得2分，否则不得分。 | 2 | 提供工厂内相关检验检测制度规定及记录。
| 设备 | 具备红外线测温仪、烟气分析仪、微压校准台，每具备一项得1分，满分3分。 | 3 | 提供设备铭牌照片、设备整体照片、设备采购发票扫描件，3项资料提供不完整不清晰不得分。
| 认证证书 | 投标所使用的PLC产品具有UL认证证书的得2分，否则不得分。 | 2 | 提供证书扫描件
| 性能要求 | 1、程序应存储在非失忆性内存中，应支持保持在MMS存储卡中，最大存储卡容量不低于8M MMC卡的程序在断电后应至少保持10年，满足得3分，否则不得分。 2、CPU：位运算处理时间 ≤0.05us，浮点数运算小于≤0.45us，满足得3分，否则不得分。 | 6 | 提供相关证明材料
| 售后服务方案及培训计划 | 售后服务方案及培训计划完整性、可行性。对售后服务的方式、人员、响应时间、周期等安排合理。培训内容全面，人员层次分明，方式、方法先进，时间安排合理。优秀（2分）一般（1分） | 2 | 投标方案
| 教学方案和密码 | 供应商中标后能提供PLC编程教学方案，得1分；否则不得分。 供应商对提供的系统不设置密码得1分；否则不得分。 | 2 | 提供承诺函
投标报价（50分） | 报价得分 | 按招标方案规定计算报价得分。 | 50 | 按招标方案公式计算
合计 |  |  | 100