## Sheet1
附件2：
2023年辽河油田公司二级物资集中采购36大类防火墙模块、网关(JC2023-WⅡ-36-12WLW）物联网招标项目综合评分细则
序号 | 评审条款 | 评审内容 | 评分标准 | 标准分值 | 评分依据 | 备注
商务评分（8分） | 标书质量 | 投标文件质量 | 图文部分满分0.5分：图文流畅清晰得1分；图文不流畅不清晰得0分。 | 0.5 | 投标文件 | 以投标人资料为准
|  |  | 目录部分满分0.5分：电子投标文件的目录页码与相应投标内容页码进行关联，目录页码与内容页码相对应的得1分，否则不得分。 | 0.5 | 投标文件 | 以投标人资料为准
| 投标人综合实力 | 固定资产期末净值（FA) | 投标人固定资产期末净值得分计算：投标人固定资产净值最高的得满分3分，其余得分=（实际固定资产期末净值/最高固定资产期末净值）×3。 结果保留两位小数。 | 3 | 以2021或2022年度会计事务所审计后的财务报表数据为准。 | 以投标人资料为准
|  | 纳税证明 | 投标人纳税额得分计算：纳税额排名第一得3分，其余得分=（实际纳税额/最高纳税额）×3。 结果保留两位小数。 | 3 | 提供2022年度纳税证明网站截图。 | 以投标人资料为准
|  | 银行资信 | 提供开户银行在开标日前三个月内的资信证明，得1分，否则不得分。 | 1 | 投标文件 | 以投标人资料为准
|  | 资产负债率（TDR） | TDR＜45%得2分；45%≤TDR＜70%得1分；TDR≥70%得0分。 | 2 | 以2022年度会计事务所审计后的财务报表数据为准。 | 以投标人资料为准
|  | 企业性质 | 投标人为本包别产品制造商加1分，否则不得分。 | 1 | 投标文件 | 以投标人资料为准
|  | 高新企业 | 投标人是高新技术企业加1分 | 1 | 提供相关证明材料 | 以投标人资料为准
|  | 管理体系 | 具有本包别产品有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分。 | 1 | 提供投标人资质，在投标文件中附有清晰的扫描件及查询网站截图，原件备查。上述体系应涵盖本包别的产品或相似产品类别。 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 单笔销售额 | 提供2022年以来的，服务器和磁盘阵列合同各1份，其中服务器和磁盘阵列累计销售额排名第一得3分，其余得分=（实际累计销售额/最高累计销售额）×3。 结果保留两位小数。 | 3 | 1、应用案例合同扫描件（原件备查）和发票扫描件；业绩日期以发票开票日期为准，发票开票日期应在招标公告发布之日30日前（含30日）。2、无效证明文件：与投标物资不符，无法辨认买卖双方公章，或买方不属于销售统计范围，或无法确认数量，或无法辨认签约日期，或评标委员会需要核查而无法从投标文件中获得买方有效联系方式，或按照投标文件提供的买方联系方式核查未能得到有效证实，或无对应发票等。 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 2021-2022年业绩 | 服务器单次销售量100台及以上的，一个合同1分，最高2分；磁盘阵列单次销售量100台及以上的，一个合同1分，最高2分。没有得0分。（合同内容不得遮挡或涂改，否则视为无效业绩） | 4 | 1、应用案例合同扫描件（原件备查）和发票扫描件；业绩日期以发票开票日期为准，发票开票日期应在招标公告发布之日30日前（含30日）。2、无效证明文件：与投标物资不符，无法辨认买卖双方公章，或买方不属于销售统计范围，或无法确认数量，或无法辨认签约日期，或评标委员会需要核查而无法从投标文件中获得买方有效联系方式，或按照投标文件提供的买方联系方式核查未能得到有效证实，或无对应发票等。 | 以所投产品的制造商资料为准
| 产品质量及售后服务 | 售后服务体系 | 有完善的专业售后服务队伍得0.5分，有完善的售后服务制度得0.5分；否则不得分。 | 1 | 投标文件（售后服务组织机构图、人员构成基本情况及相关制度文本） | 以投标人相关资料为准
|  |  | 在接到需方反映的质量问题信息后，承诺在2小时内作出答复处理问题，并在8小时内派服务工程师到现场，得1分，否则不得分; | 1 | 投标文件 | 以投标人相关资料为准
| 质量保证 | 质保期限 | 在5年质保基础上无偿延长同等质保服务，每延长一年得1分，最高得2分。 | 2 | 投标文件 | 以投标人相关资料为准
| 诚信情况 | 失信扣分 | 失信扣分=商务分值（不含报价分值）*10%*失信分/10。 |  | 投标人失信分以中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准。 | 以投标人相关资料为准
技术评分（40分） | 一、技术力量 | 集成资质 | A.投标产品厂商具备信息系统安全集成方面的资质认证，即在满足招标书要求的情况下，还提供信息安全其他方面一些资质认证的，数量排名第一得2分。 B.投标产品厂商具备信息系统安全集成方面的资质认证，符合招标书要求得1分。 | 3 | 提供证明材料(并加盖制造厂商公章) | 以所投产品的制造商资料为准 | 信息安全方面集成资质都有哪些？提供什么证明材料？AB资质有重复，如何区分？投标产品厂商如何定义（下同）？
|  | 国产适配 | 所投厂商与国产化操作系统及国产CPU芯片（飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏、海光、申威）进行了适配，适配芯片品牌超过3个的得5分，适配其中1个品牌的得3分，无国产化适配不得分 | 5 | 提供证书扫描件,原件备查 | 以所投产品的制造商资料为准 | 国产化操作系统范围？评分未包含操作系统。本包为安防产品，所投厂商哪个端口功能与这几个品牌适配，什么样证书及证书内容能证明。
|  |  | 所投产品制造商为国家工业信息安全漏洞库-技术组成员单位，具备国际主流操作系统（windows、linux、IOS）漏洞挖掘能力且所挖掘漏洞能够得到官方认可，上述条件完全满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 | 2 | 提供证明材料 | 以所投产品的制造商资料为准 | 成员单位有倾向性；何为官方，挖掘漏洞能力官方认可如何证明？完全满足和部分满足如何区分。
|  |  | 所投产品制造商能够提供包括工业防火墙、工业网闸、视频网闸、安全审计系统、堡垒机、入侵防御、日志审计、网络接入控制设备+工业主机卫士及安全运营与态势感知平台全套产品，满足得3分，不满足不得分 | 0 | 提供证明材料 | 以所投产品的制造商资料为准 | 此条包含了两个技术规格书产品。如分开招标为何要求满足两个技术规格书产品。如何证明全套产品。
|  |  | 为保障项目顺利交付，投标产品制造商应具备大项目实施交付经验，近3年内安全产品在能源行业应用合同业绩，签订合同金额100万以下不得分;100万至200万合同得1分;200-400万得2分;500万以上1份得3分(合同业绩必须为工控产品，传统产品不得分)差值法 | 3 | 提供证明材料 | 以所投产品的制造商资料为准 | 能源行业有排他性，范围如何界定;与技术规格书要求业绩冲突；工控产品和传统产品如何区分。
| 二、技术性能指标参数情况 |  | A.完全满足业务功能、接口、扩展性及其他定制性功能需求，且所有业务功能及端口无须再次授权，得3分。 B.业务功能指标满足技术规范书相关规范要求，部分业务功能及端口须再次授权得1分。 | 3 | 投标文件 | 以所投产品的制造商资料为准 | 对哪个产品有此要求；业务功能、接口、扩展性等要求不明确，难以考证；提供何种证明材料？
|  |  | 工业防火墙支持协议审计功能，可对不同工业协议指令，按照风险等级进行级别划分，对关键操作行为（功能码）进行监测，并生成事件告警，提供功能界面截图并加盖厂商公章，提供得2分，否则，得0分。 | 2 | 提供功能界面截图 | 以所投产品的制造商资料为准 | 基本功能应在在技术规格书内体现。功能界面截图即可证明？
|  |  | 网闸自身要具备系统冗余能力，内外网主机分别支持算系统，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份，提供功能界面截图并加盖厂商公章，提供得2分，否则，得0分。 | 2 | 提供功能界面截图 | 以所投产品的制造商资料为准 | 技术规格书中的必备项，不是评分项。
|  |  | 数据网闸支持OPC数据转换成Modbus标准协议，支持寄存器定义，支持模板化的点标签配置。支持一对一、一对多的数据采集与转换，提供得2分，否则，得0分。 | 2 | 提供明材料 | 以所投产品的制造商资料为准 | 提供哪个部门、何种级别材料进行证明？
|  |  | 堡垒机能支持国密加密，符合密码监督部门密码测评标准：（1）支持国密HTTPS通信，可通过国密浏览器访问堡垒机；（2）支持国密身份认证，可配置国密动态口令卡实现双因认证；（3）支持国密存储，对堡垒机主从帐号密码进行国密算法加密；提供功能界面截图并加盖厂商公章，提供得2分，否则，得0分。 | 2 | 提供功能界面截图 | 以所投产品的制造商资料为准 | 名称是堡垒机还是网关？国密加密是否为国家强制？
|  |  | 为确保安全事件可溯源取证，审计系统应具备审计事件数据包留存能力，支持对告警事件、审计事件等进行报文录制功能，用于取证分析，提供功能界面截图并加盖厂商公章，提供得2分，否则，得0分。 | 2 | 提供功能界面截图 | 以所投产品的制造商资料为准 | 对各类事件的数据包留存能力及报文录制功能是否为基础功能，有无打分必要？
|  |  | A.设置国内研发机构，现场进行用户需求收集、方案确认，完成功能开发，并后续能够跟进客户定制化需求的开发，开发时间一个月内，得5分。 B.产品可根据需要收取一定费用进行定制，后续开发能力满足基本需求，开发时间二个月内，得3分。 C.属于标准化产品，无法根据公司需要进行研发或集成，不得分。 | 5 | 提供制造商证明材料(需盖章) | 以所投产品的制造商资料为准 | 什么样的研发机构，如何证明？完成什么功能开发，无定义及量化；
| 三、售后服务 |  | 可提供5年免费维保（含5年病毒库、漏洞库、特征库、软件版本免费升级）；投标产品制造企业承担保修期间的全部技术责任；满足得3分，不满足不得分。 | 3 | 投标文件 | 以投标人资料为准
|  |  | 提供7×24小时的热线支持，满足得1分，不满足不得分 | 1 | 投标文件 | 以投标人资料为准 | 重复
|  |  | 提供辽宁省内的现场服务支持，具备全国各主要省份的售后服务网络和对应的24小时服务支持热线且技术力量，能满足维修服务需求的得2分，不满足得0分； | 2 | 投标文件 | 以投标人资料为准 | 重复，提供何种证明
投标报价（55分） | 报价得分 |  | 招标文件 | 52 | 招标文件
合计 |  |  |  | 100

## 更改后
附件2：
2023年辽河油田公司二级物资集中采购36大类工控网络安全设备(JC2023-WⅡ-36-12WLW）物联网招标项目综合评分细则
序号 | 评审条款 | 评审内容 | 评分标准 | 标准分值 | 评分依据 | 备注
商务评分（10分） | 标书质量 | 投标文件质量 | 图文部分满分0.5分：图文流畅清晰得0.5分；图文不流畅不清晰得0分。 | 0.5 | 投标文件 | 以投标人资料为准
|  |  | 目录部分满分0.5分：电子投标文件的目录页码与相应投标内容页码进行关联，目录页码与内容页码相对应的得0.5分，否则不得分。 | 0.5 | 投标文件 | 以投标人资料为准
| 投标人综合实力 | 固定资产期末净值（FA) | 投标人固定资产期末净值得分计算：投标人固定资产净值最高的得满分3分，其余得分=（实际固定资产期末净值/最高固定资产期末净值）×3。 结果保留两位小数。 | 3 | 以2021或2022年度会计事务所审计后的财务报表数据为准。 | 以投标人资料为准
|  | 纳税证明 | 投标人纳税额得分计算：纳税额排名第一得3分，其余得分=（实际纳税额/最高纳税额）×3。 结果保留两位小数。 | 3 | 提供2022年度纳税证明网站截图。 | 以投标人资料为准
|  | 银行资信 | 提供开户银行在开标日前三个月内的资信证明，得1分，否则不得分。 | 1 | 投标文件，提供证明扫描件 | 以投标人资料为准
|  | 资产负债率（TDR） | TDR＜45%得1分；45%≤TDR＜70%得0.5分；TDR≥70%得0分。 | 1 | 以2022年度会计事务所审计后的财务报表数据为准。 | 以投标人资料为准
|  | 系统集成、运维能力 | ISO/IEC 20000-1服务管理体系证书，ITSS集成运维资质证书，信息安全服务资质认证证书提供1份证书得1分，否则不得分。 | 3 | 提供证书扫描件，原件备查(证书单位名称和投标人必须一致)。 | 以投标人资料为准
|  | 制造商业绩 | 提供制造商2020年7月以来的销售合同，销售产品为网络工控安全设备，并提供对应发票扫描件；销售业绩最高的得满分4分，其余得分=（实际业绩/最高业绩）×4。 结果保留两位小数。 | 4 | 应用案例合同扫描件（原件备查）和发票扫描件；业绩以发票为准，发票开票日期应在招标公告发布之日30日前（含30日）。 | 以所投产品的制造商业绩为准
|  | 单笔销售额 | 提供2022年以来的，服务器和磁盘阵列合同各1份，其中服务器和磁盘阵列累计销售额排名第一得3分，其余得分=（实际累计销售额/最高累计销售额）×3。 结果保留两位小数。 | 3 | 1、应用案例合同扫描件（原件备查）和发票扫描件；业绩日期以发票开票日期为准，发票开票日期应在招标公告发布之日30日前（含30日）。2、无效证明文件：与投标物资不符，无法辨认买卖双方公章，或买方不属于销售统计范围，或无法确认数量，或无法辨认签约日期，或评标委员会需要核查而无法从投标文件中获得买方有效联系方式，或按照投标文件提供的买方联系方式核查未能得到有效证实，或无对应发票等。 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 2021-2022年业绩 | 服务器单次销售量100台及以上的，一个合同1分，最高2分；磁盘阵列单次销售量100台及以上的，一个合同1分，最高2分。没有得0分。（合同内容不得遮挡或涂改，否则视为无效业绩） | 4 | 1、应用案例合同扫描件（原件备查）和发票扫描件；业绩日期以发票开票日期为准，发票开票日期应在招标公告发布之日30日前（含30日）。2、无效证明文件：与投标物资不符，无法辨认买卖双方公章，或买方不属于销售统计范围，或无法确认数量，或无法辨认签约日期，或评标委员会需要核查而无法从投标文件中获得买方有效联系方式，或按照投标文件提供的买方联系方式核查未能得到有效证实，或无对应发票等。 | 以所投产品的制造商资料为准
| 产品质量及售后服务 | 售后服务体系 | 有完善的专业售后服务队伍得0.5分，有完善的售后服务制度得0.5分；否则不得分。 | 1 | 投标文件（售后服务组织机构图、人员构成基本情况及相关制度文本） | 以投标人相关资料为准
|  |  | 在接到需方反映的质量问题信息后，承诺在2小时内作出答复处理问题，并在8小时内派服务工程师到现场，得1分，否则不得分; | 1 | 投标文件 | 以投标人相关资料为准
| 质量保证 | 质保期限 | 在5年质保基础上无偿延长同等质保服务，每延长一年得1分，最高得2分。 | 2 | 投标文件 | 以投标人相关资料为准
| 诚信情况 | 失信扣分 | 失信扣分=商务分值（不含报价分值）*10%*失信分/10。 |  | 投标人失信分以中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准。 | 以投标人相关资料为准
技术评分（45分） | 证书资质及技术相关技术参数 | 资质 | 投标产品制造商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息系统安全集成服务》资质，一级得3分；二级得2分，三级得1分，不满足不得分。 | 3 | 提供资质证书清晰复印件 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 投标产品制造商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息安全应急处理服务》资质，一级得3分；二级得2分，三级得1分，不满足不得分。 | 3 | 提供资质证书清晰复印件 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 国产化适配 | 投标产品中软件部分具有飞腾、龙芯、兆芯、鲲朋、海光、申威产品（共6项）适配性证书,适配品牌1个得1分（或适配产品1个得1分），满分3分，无国产化适配不得分。 | 3 | 提供适配证明复印件并加盖厂商公章 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 技术能力 | 投标产品制造商均为国家工业信息安全漏洞库成员单位，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供国家工业信息安全发展研究中心颁发的证书复印件 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 投标产品制造商参与制定与投标产品相关（工控安全类）的国家、行业的标准，参与1个得1分，满分2分，未参与制定过的不得分。 | 2 | 相关标准复印件（含封皮及编制单位目录） | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 投标产品制造商是国家计算机网络应急技术处理协调中心（英文简称CNCERT/CC）网络安全应急服务支撑单位的，满足加2分，不满足不得分。 | 2 | 提供证明文件，以最新一期资料为准 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 投标产品为同一品牌，满足加2分，不满足不得分。 | 2 | 提供证明文件 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 投标产品制造商技术支持人员具备PMP、CDPSE、CISSP、CISA、ITIL、CISAW资质证书，满足1项得0.5分，满分3分，不满足不得分； | 3 | 提供人员资质证书扫描件及截止开标之日前6个月（不含当月）社保缴费证明文件 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 投标产品制造商与投标产品相关的国家专利，获得发明专利证书每项得1分，满分2分 | 2 | 投标文件中需提供投标产品制造商的专利证书扫描件 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 产品性能 | 本次投标的入侵防御设备：最大TCP并发连接数≥300万/s，吞吐量≥3Gbps,满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供投标产品技术参数承诺书，加盖公章；供货清单含产品检测报告； | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 本次投标的安全运营与态势感知平台：态势感知分析策略支持与本次投标的边界安全设备（防火墙或安全审计）的联动响应处置，支持灵活配置无人值守模式，包含非工作时间阻断、节假日阻断；满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供功能截图并加盖原厂公章 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 本次投标的安全运营与态势感知平台：支持联动其他厂商的交换机实施ACL策略控制，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 列出支持的厂商和功能截图并加盖原厂公章 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 本次投标的万兆视频网闸产品：网络吞吐率≥15Gbps，视频并发≥1500路，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供投标产品技术参数承诺书，加盖公章；供货清单含产品检测报告； | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 本次投标的万兆工业防火墙产品：网络吞吐率≥20Gbps，并发连接数≥500万，新建连接数≥20万，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供投标产品技术参数承诺书，加盖公章；供货清单含产品检测报告； | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 本次投标的数据网闸产品：网络吞吐率≥2Gbps，并发连接数≥20万，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供投标产品技术参数承诺书，加盖公章；供货清单含产品检测报告； | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 本次投标的网络接入控制设备+工业主机卫士产品：最大认证并发数≥1000，最大支持终端数≥1000，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供投标产品技术参数承诺书，加盖公章；供货清单含产品检测报告； | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 产品安全性 | 本次投标的日志审计设备支持双因子身份认证(为离线认证)，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 提供功能截图加盖原厂公章 | 以所投产品的制造商资料为准
|  |  | 本次投标的堡垒机支持国密加密，符合密码监督部门密码测评标准： （1）支持国密HTTPS通信，可通过国密浏览器访问堡垒机；（2）支持国密存储，对堡垒机主从帐号密码进行国密算法加密；满足1项得1分，满分2分，不满足不得分。 | 2 | 提供功能截图加盖原厂公章 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 产品扩展性 | 对防火墙、数据网闸、视频网闸投标产品，免费开放基于特定应用端口（包括管理、检测、分析、数据拦截等规则）的开发功能，承诺完成1项得1分，满分2分，无承诺不得分 | 2 | 提供制造商承诺书，盖原厂公章 | 以所投产品的制造商资料为准
|  | 服务能力 | 投标产品制造商在辽宁省配备服务支持机构，团队人员在10人及以上得3分，每减少1人扣0.3分。 | 3 | 提供房屋租赁合同、人员劳动合同及开标之日前6个月（不含当月）社保交费证明 | 以所投产品的制造商资料为准
投标报价（45分） | 报价得分 | 报价 | 按招标方案规定计算报价得分。 | 45 | 按招标方案规定计算报价得分。
合计 |  |  |  | 100