
附表1：2024年大连石化公司化验耗材采购明细

	序号
	名称
	型号
	单位
	质量指标
	全年总量
	参考货号
	最高限价单价
	最高限价总价

	1
	进样针
	10mL进样针【气密性注射器10ml,51mmPS2（针头不可更换）】TCL-2100V配套使用紫外荧光硫测定仪TS3000配套使用1支/盒
	支
	SH/T0222
	6
	81617 技术规格：1010 LTN 10mL Syr (22/51/2)
	900
	5400

	2
	自动进样针
	0.5μL，气相色谱仪7890B配套使用，1支/盒
	支
	GB/T30519
	5
	G4513-80229
	750
	3750

	3
	自动进样针
	1μL，气相色谱仪7890B配套使用，1支/盒
	支
	SH/T0714
	4
	5188-5246
	1650
	6600

	4
	进样针
	进样针25μL（配有长针头），LABTS型紫外荧光硫配套用，1支/盒
	支
	GB/T11141
	1
	PH3028
	1000
	1000

	5
	气密注射器
	5mL，微量蒸气压测定仪81000-2U配套使用，1支/盒
	支
	SH/T0794
	5
	#1005
	3000
	15000

	6
	自动进样针
	10μL ，GC450色谱仪配套使用,气体采样针，1个/盒
	个
	QJ/DSH 6018
	2
	#1701
	800
	1600

	7
	自动进样针
	自动进样针10μL7890B色谱仪配套使用，1个/盒
	个
	SH/T0713
	20
	5181-1267
	730
	14600

	8
	微量注射器
	微量注射器100μL，氯含量测定仪ECS3000配套使用，1个/盒
	个
	QJ/DSH6017
	2
	货号:1710，Hamilton微量注射器
	2700
	5400

	9
	过滤进样针
	过滤进样针发射光谱仪Prodigy7配套使用，5根/套,长度约20cm
	套
	QJ/DSH6080
	1
	902-00017
	7500
	7500

	10
	液体进样针
	液体进样针100μL，硫含量测定仪TCL-100V配套使用
	支
	NB/SH/T0253
	1
	#1710
	2500
	2500

	11
	液体进样针
	液体进样针50μL，硫含量测定仪TCL-100V配套使用
	支
	NB/SH/T0253
	1
	#1705
	2500
	2500

	12
	石蜡针入度标准针
	石蜡针入度标准针GB/T4985中5.3，针长约８３ｍｍ，整个锥体长度的锥角应在８°５５′～９°２５′范围内，1支/盒
	支
	GB/T4985
	5
	常规
	550
	2750

	13
	71mm针头
	71mm针头氯含量分析仪TX6000、紫外硫分析仪TS3000均可使用，3根/盒
	盒
	SH/T0689
	1
	S5CEA 3153 7004 185
	3400
	3400

	14
	注射器
	注射器100μL,71mm，氯含量分析仪TX6000、紫外硫分析仪TS3000均可使用，1个/盒
	个
	SH/T0689
	6
	PS5CEA 3153 5002 112
	2700
	16200

	15
	注射器
	注射器50μL,71mm，氯含量分析仪TX6000、紫外硫分析仪TS3000均可配套使用，1个/盒
	个
	SH/T0689
	1
	CEA 3153 C0109 0020
	2700
	2700

	16
	Prodigy7发射光谱仪有机进样针
	Prodigy7发射光谱仪有机进样针，发射光谱仪Prodigy7配套使用，长度约20cm，1个/盒
	个
	GB/T33465
	1
	120-3724
	2600
	2600

	17
	取样毛细管
	FurnaceSamplingProbe金属部分长约5cm，原子吸收光谱仪PinAAcle900T配套使用，1支/盒
	支
	HJ673SN/T3015
	2
	B0129258
	4300
	8600

	18
	纤维素酯膜滤膜
	纤维素酯膜滤膜直径47mm，公称孔径0.7µm总污染物含量测定仪JH060802配套使用，100片/盒
	盒
	GB/T33400
	1
	1825-047
	1500
	1500

	19
	纤维素酯膜滤膜
	纤维素酯膜滤膜直径47mm，公称孔径0.45µm总污染物含量测定仪JH060802配套使用，100片/盒
	盒
	GB/T33400
	1
	HAWP04700
	1500
	1500

	20
	纤维素酯膜滤膜
	纤维素酯膜滤膜直径47mm，公称孔径0.8µm(100片/盒)柴油氧化安定性测定仪HK-0175A配套使用
	盒
	SH/T0175
	1
	AAWG04700
	1500
	1500

	21
	玻璃纤维素滤膜
	玻璃纤维素滤膜(50片/包)紫外荧光硫测定仪TS3000配套使用
	包
	SH/T0689
	1
	CEA31537052131
	12500
	12500

	22
	过氯乙烯滤膜
	过氯乙烯滤膜40mm，BSF-50双头粉尘采样器配套使用，50张/盒
	张
	GBZ/T192.1
	200
	JK-GLYX040
	5
	1000

	23
	聚酯薄膜
	(100片/盒)Clora单波长X荧光氯含量分析仪配套使用
	盒
	QJ/DSH6027
	5
	chemplex 3018
	1300
	6500

	24
	X荧光氯样品杯
	(100个/包)Clora单波长X荧光氯含量分析仪配套使用
	包
	QJ/DSH6027
	5
	806002
	1000
	5000

	25
	荧光硫杯
	荧光硫杯A*B国产替代进口，与日本堀场X荧光定硫仪SLFA-2800或SLFA-6800配套使用
	套
	GB/T17040
	4800
	
	10
	48000

	26
	荧光硫池膜
	荧光硫池膜100张/盒，与日本堀场X荧光定硫仪SLFA-2800或SLFA-6800配套使用
	盒
	GB/T17040
	48
	
	400
	19200

	27
	过滤片
	XP-3180型氧气浓度计（便携）配套使用，10片/包
	包
	QJ/DSH3768
	1
	FE-2
	400
	400

	28
	紫外荧光硫进样垫
	紫外荧光硫测定仪TS3000配套使用，10个/盒
	个
	SH/T0689
	150
	CEA 3153 7025 582
	90
	13500

	29
	AC色谱进样垫
	φ11mm，气相色谱仪7890B配套使用(50个/包)
	个
	ASTMD5443
	50
	21040.005
	23
	1150

	30
	进样垫
	进样垫φ11mm，气相色谱仪7890配套使用（50个/包）
	个
	SH/T1550SH/T0713
	1000
	5183-4761
	23
	23000

	31
	进样垫
	进样垫φ9mm，红白气相色谱仪7890配套使用，100个/包
	个
	QJ/DSH6048
	400
	5182-0731
	2
	800

	32
	进样垫
	12.7mm，氮含量分析仪MultitekN配套使用，100个/包
	包
	NB/SH/T0704
	2
	69091
	1800
	3600

	33
	样品瓶
	样品瓶氮含量分析仪compEAct配套使用2mL（卡扣瓶），100个/盒
	个
	SH/T0657
	100
	5182-0546
	4
	400

	34
	样品瓶盖和垫
	样品瓶盖和垫氮含量分析仪compEAct配套使用，2mL（卡扣盖和垫），100个/盒
	个
	SH/T0657
	200
	5182-0550
	5
	1000

	35
	色谱样品瓶垫和盖
	2mL瓶用，100个/包,气相色谱仪7890B配套使用
	个
	NB/SH/T0707
	400
	5182-0717
	4
	1600

	36
	冷滤点过滤铜环
	1个/盒，内径10mm，外径12mm，网内径10mm，环宽1.5mm
	个
	NB/SH/T0248
	8
	常规
	30
	240

	37
	石英棉
	耐460度高温，10g/包
	包
	JC/T 2762
QJ/DSH 3695
	6
	常规
	15
	90

	38
	石英裂解管
	紫外荧光硫测定仪TS3000配套使用
	支
	SH/T0689
	1
	CEA31531126518
	27500
	27500

	39
	Samplecup样品杯
	Samplecup样品杯2.5ml，1000个/包原子吸收光谱仪PinAAcle900T配套使用
	包
	SN/T3015
	1
	B3001566
	1300
	1300

	40
	磨片夹具
	铜片、银片腐蚀使用，磨片时能牢固地夹住铜片、银片，而不破坏其边缘
	个
	GB/T5096
SH/T0023
	1
	常规
	320
	320

	41
	灯芯
	用普通等级的棉纱编织成密实的圆条,具有下列性质：a)面径纱17根,3股66支纱；b)内径纱9根,4股100支纱；c)纬纱2股40支纱；d)纬密6根/cm。（100根/包）
	包
	GB/T382
	1
	SETA 10400-002
	2700
	2700

	42
	灯芯剪组件
	灯芯剪组件,与烟点测定配套使用，1个/套
	套
	GB/T382
	1
	AD AK220-001
	11500
	11500

	43
	低流失隔膜垫
	低流失隔膜垫（40ml样品瓶用）有机碳分析仪Lotix配套使用，100个/包
	包
	HJ501
	2
	14-3823-000
	1300
	2600

	44
	O型圈Oring6mmID2mmWviton
	Oring6mm，ID2mmProdigy7发射光谱仪配套使用
	个
	QJ/DSH6080
	1
	316-00288
	70
	70

	45
	样品管
	样品管要求外径为12mm，高35mm，2ml，微量残炭仪MCRT－160配套使用，石英材质
	个
	GB/T17144
	400
	常规
	9
	3600

	46
	样品管
	样品管要求外径为12mm，高约72mm，4ml，微量残炭仪MCRT－160配套使用，石英材质
	个
	GB/T17144
	200
	常规
	9
	1800

	47
	10ml活塞
	10ml活塞，滴定仪器785型配套使用
	支
	GB/T7304
	1
	6.1556.210
	1000
	1000

	48
	10ml计量管
	10ml计量管，滴定仪器785型配套使用
	个
	GB/T7304
	1
	61518210
	2500
	2500

	49
	标准筛
	标准筛1.18mm，厂家检验合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	50
	标准筛
	标准筛0.9mm，厂家检验合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	51
	标准筛
	标准筛0.3mm，厂家检验合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	52
	标准筛
	标准筛0.425mm，厂家检验合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	53
	标准筛
	标准筛0.08mm，厂家检验合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	54
	标准筛
	标准筛0.315mm，厂家检验合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	55
	标准筛
	标准筛1.25mm，厂家检验合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	56
	标准筛
	标准筛2mm，厂家检定合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	57
	标准筛
	标准筛0.6mm，厂家检定合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	58
	标准筛
	标准筛0.25mm，厂家检定合格、带编号
	个
	GB/T6003.1
	1
	常规
	150
	150

	59
	实验用套筛
	实验用套筛1个/套，由φ300×50/5R(A筛)和φ300×50/2R(B筛)两个金属穿孔板试验筛与筛框基本尺寸相同的上盖及接料盘套叠在一起组成厂家检验合格、带编号
	套
	SH/T1541.1GB/T6003.2
	1
	常规
	450
	450

	60
	实验用套筛
	实验用套筛1个/套由φ200×50的试验筛自下而上依网孔尺寸0.18/0.25/0.355/0.5/0.85mm由小到大的顺序并连同上盖和接料盘组合在一起，厂家检验合格、带编号
	套
	GB/T5329GB/T6003.1
	1
	常规
	850
	850

	61
	实验用套筛
	实验用套筛1个/套，由φ200×50的试验筛自下而上依网孔尺寸0.3/0.6mm由小到大的顺序并连同上盖和接料盘组合在一起，厂家检验合格、带编号
	套
	GB/T2412GB/T6003.1
	1
	常规
	450
	450

	62
	转子流量计（空气）
	转子流量计（空气）(16-160)mL/min，厂家检定合格、带编号
	个
	GB/T12579
	1
	常规
	350
	350

	63
	滴定头
	带防扩散阀抑制阀的滴定头自动电位滴定仪785型配套使用
	个
	GB/T7304
	2
	6.1543.200
	740
	1480

	64
	COD石英消解管
	COD石英消解管直径：16mm，12ml，消解器仪器CR3200配套使用，25个/盒
	盒
	HJ/T399
	4
	250621
	1400
	5600

	65
	硫化物架
	硫化物架ABS试管架，17mm直径，50孔径，ABS材质，消解仪CR3200配套使用，1个/盒
	个
	HJ/T399
	4
	常规
	50
	200

	66
	进气导管
	ECS3000氯含量测定仪配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	PANAL0021
	1900
	1900

	67
	金属夹子
	ECS3000氯含量测定仪配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	PMECH0006
	900
	900

	68
	四氟接头
	ECS3000氯含量测定仪配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	PMECH0368
	1900
	1900

	69
	矩管
	矩管，发射光谱仪Prodigy7配套使用
	个
	QJ/DSH6080
	1
	318-00160-1
	9000
	9000

	70
	垂直矩管
	垂直矩管icap6300分析仪配套用
	个
	QJ/DSH6033
	1
	842312051141
	5500
	5500

	71
	干燥剂
	FCA-70Xi自动冰点仪器配套使用
	个
	SH/T0770
	1
	CH-DRD-001
	2500
	2500

	72
	进气导管
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA31531087000
	1900
	1900

	73
	金属夹子NR.12
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA31530067161
	900
	900

	74
	金属夹子NR.35
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA31532797161
	900
	900

	75
	金属夹子NS.29.2
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA31530407161
	900
	900

	76
	炉管涤气连接件
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA31530216000
	13500
	13500

	77
	硫酸洗涤器
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA31530236000
	12500
	12500

	78
	滴定池
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA31531017000
	24500
	24500

	79
	玻璃纤维滤纸
	玻璃纤维滤纸直径47mm,孔径0.7um,100片/盒
	盒
	GB19147
	1
	常规
	200
	200

	80
	烧瓶垫片
	烧瓶垫片50mm内径，自动馏程测定仪NDI450配套使用
	个
	GB/T6536
	1
	60508
	1600
	1600

	81
	烧瓶垫片
	烧瓶垫片38mm内径，自动馏程测定仪NDI450配套使用
	个
	GB/T6536
	1
	60507
	1600
	1600

	82
	蒸馏烧瓶
	125ml，自动馏程测定仪OptiDist配套使用
	个
	GB/T6536
	120
	2201-004-0012
	750
	90000

	83
	量筒
	量筒100ml，自动馏程仪NDI450配套使用
	个
	GB/T6536
	2
	26111
	1000
	2000

	84
	进样小瓶垫
	φ9mm汽油和柴油色谱馏程仪7890配套使用，100个/包
	包
	QJ/DSH6022QJ/DSH6097
	25
	5182-0731
	230
	5750

	85
	进样瓶
	进样瓶，2ml，汽油和柴油色谱馏程仪7890配套使用
	个
	QJ/DSH6022QJ/DSH6097
	400
	5182-0715
	3
	1200

	86
	无灰滤纸
	无灰滤纸φ9cm，100张/盒
	盒
	QJ/DSH 6029
	10
	常规
	60
	600

	87
	出口过滤器
	出口过滤器，LABTS型紫外荧光硫配套用，10个/包
	包
	GB/T11141
	6
	PH2011与紫外荧光硫配套用
	1300
	7800

	88
	“O”型圈
	“O”型圈，LABTS型紫外荧光硫配套用，10个/包
	包
	GB/T11141
	1
	PH2056与紫外荧光硫配套用
	180
	180

	89
	硅酸镁吸附柱
	硅酸镁吸附柱内径10mm，长度200mm必须适用于环境监测分析用，砂芯，四氟栓。
	支
	HJ637
	10
	常规
	70
	700

	90
	擦油纸
	擦油纸(210*230)mm，三层纸，60张/包
	包
	HJ1147
	7
	常规
	60
	420

	91
	TOC催化燃烧注射组件
	Lotix总有机碳分析仪配套使用，1个/套
	套
	HJ501
	1
	leeman 15-1600-000-1
	33000
	33000

	92
	采样头
	智能烟气采样器SP-20配套使用
	个
	QJ/DSH6078
	4
	SP-20/T
	26000
	104000

	93
	不锈钢滤筒
	智能烟气采样器SP-20配套使用
	个
	QJ/DSH6078
	10
	SP-20/LT
	4500
	45000

	94
	采样头密封垫
	智能烟气采样器SP-20配套使用
	个
	QJ/DSH6078
	50
	SP-20/A
	350
	17500

	95
	小孔板密封垫片
	智能烟气采样器SP-20配套使用
	个
	QJ/DSH6078
	10
	SP-20/B
	350
	3500

	96
	采样烟气软管
	PU软管（红色）5*8mm，智能烟气采样器SP-20配套使用
	卷
	QJ/DSH6078
	1
	SP-20/RG
	400
	400

	97
	密封盒密封垫片
	智能烟气采样器SP-20配套使用
	个
	QJ/DSH6078
	20
	SP-20/C
	300
	6000

	98
	分析柱(大柱箱用)
	气相色谱仪7890B配套使用
	根
	石科院GB/T30519
	1
	SOA-02MX
	14000
	14000

	99
	柴油色谱柱
	柴油7890色谱柱，层析柱0.53*5000mm，柴油色谱仪配套使用
	根
	ASTMD8634
	1
	JAS-9021-1401
	12000
	12000

	100
	蒸气压连接压力传感器的管
	蒸气压测定仪配套使用4×2mm
	米
	GB/T8017
	50
	legris的管，4*2.5
	30
	1500

	101
	柴油润滑性球加板
	100套/包，柴油润滑性测定仪HFRR配套使用
	包
	SH/T0765
	1
	PCS-002821
	18000
	18000

	102
	航煤润滑性球
	由ANS标准钢号E-52100铬合金钢或YB 9GCr15高碳铬轴承钢制成，直径为12.7mm，表面光洁度5-10EP级；或符合GB308滚动轴承、钢球标准要求，其表面粗糙度按照GB/T1031洛氏硬度HRC是64-66。如有争议以ANSI E-52100铬合金钢制成的试球为准。100个/包
	个
	SH/T0687
	100
	PCS-002757
	30
	3000

	103
	减压馏程烧瓶
	减压馏程烧瓶500ml，自动减压馏程仪HDV632配套使用
	支
	GB/T9168
	1
	德国PAC
货号：510-010
	4400
	4400

	104
	减压馏程接受器量筒
	减压馏程接受器量筒200ml，自动减压馏程仪HDV632配套使用
	支
	GB/T9168
	1
	511-016
	13000
	13000

	105
	航煤润滑性测试环
	10个/盒，ABS型航煤润滑性测定仪配套使用
	盒
	SH/T0687ASTMD5001
	1
	PCS-002758
	9000
	9000

	106
	航煤润滑性测试环
	10个/盒，BOC－100型航煤润滑性测定仪配套使用
	盒
	SH/T0687ASTMD5001
	10
	FALEX 002-506-001
	1300
	13000

	107
	离子交换膜
	BR－1溴价（溴指数）测定仪；KY－4溴价测定仪（SH/T0630)配套使用。
	个
	SH/T0630
	10
	此膜是江苏科苑卖的，但没有货号
	50
	500

	108
	玻璃样品管
	玻璃样品管20ml，外径20.5mm-21mm,高约70mm±1mm，MCRT微量残炭仪配套用，耐温600℃以上。
	个
	GB/T17144
	40
	常规
	6
	240

	109
	PinAAcle900T石墨管
	（5件/包）PinAAcle900T原子吸收光谱仪使用
	包
	SN/T3015
	2
	B3000641
	6200
	12400

	110
	进样泵管
	进样管，ICAP6300配套使用，6根/包(进样泵管大泵）
	包
	QJ/DSH6080
	5
	842312051511
	500
	2500

	111
	Organics(Corkprene)O-ringforEndCap有机物末端盖O型圈(Corkprene)
	Organics(Corkprene)O-ringforEndCap有机物末端盖O型圈(Corkprene)原子吸收光谱仪PinAAcle900T配套使用
	个
	GB/T8020
	2
	472014
	200
	400

	112
	美国PE公司镉元素灯
	原子吸收光谱仪PinAAcle900T配套使用
	个
	JJG023
	1
	N3050115
	5200
	5200

	113
	铜丝圈
	铜丝圈直径1mm纯铜丝绕制成直径5mm，长约10mm铜丝圈工业氧氧含量分析使用（500g/包）
	包
	GB/T3863
	4
	常规
	400
	1600

	114
	无水高氯酸镁
	无水高氯酸镁，红外定碳仪器C744配套使用，约454g/瓶
	瓶
	QJ/DSH6034
	1
	No.501-171
	2800
	2800

	115
	碱石棉
	碱石棉，红外定碳仪器C744配套使用，约500g/瓶
	瓶
	QJ/DSH6034
	1
	No.502-174
	4800
	4800

	116
	纤维素
	纤维素纤维素，红外定碳仪器C744配套使用，约454g/瓶
	瓶
	QJ/DSH6034
	1
	No.764-098
	900
	900

	117
	镀铂硅胶
	镀铂硅胶，红外定碳仪器C744配套使用，15g/瓶
	瓶
	QJ/DSH6034
	1
	No.501-587
	1500
	1500

	118
	打印带
	WA-1C型水份测定仪配套使用
	个
	GB/T6283
	5
	ERC-05
	7
	35

	119
	四组分专用氧化铝柱
	SARAlyzerElite重油四组分自动分析系统配套使用，1个/套
	套
	Q/SY03682
	400
	SARA-2900
	170
	68000

	120
	冷凝液
	馏程仪OptiDist配套使用900mL/瓶
	瓶
	GB/T6536
	1
	1111-004-000 PAC-HDV632
	650
	650

	121
	吸量管
	PP5GS型自动冷滤点测定仪配套使用1个/盒
	个
	NB/SH/T0248
	2
	MOO4235
	1350
	2700

	122
	石英舟
	氮含量测定仪multitekN配套使用1个/盒
	个
	SH/T0657
	4
	71123
	1400
	5600

	123
	FPD点火丝
	气相色谱仪450GC配套使用
	个
	ASTMD4735
	1
	392546101
	2500
	2500

	124
	空心阴极灯锌灯
	GMA3376气相分子吸收光谱仪配套
	个
	HJ/T197
	1
	18.01.018
	600
	600

	125
	空心阴极灯镉灯
	GMA3376气相分子吸收光谱仪配套
	个
	HJ/T197
	1
	18.01.019
	600
	600

	126
	卤钨灯
	12V30W红外测油仪OIL480配套使用
	个
	HJ637
	2
	常规
	150
	300

	127
	蠕动泵管
	蠕动泵管，GMA3376气相分子吸收光谱仪配套使用
	根
	HJ/T197
	10
	52.29.117
	110
	1100

	128
	高压锅密封圈
	DSX-24L型高压蒸汽灭菌器配套使用
	个
	HJ636
	5
	Dsx-24Lmifengquan
	200
	1000

	129
	钨锡助熔剂
	2.27kg/瓶定碳仪C-744配套使用
	瓶
	QJ/DSH6034
	1
	501-008
	6000
	6000

	130
	纯铁助熔剂
	908g/瓶定碳仪C-744配套使用
	瓶
	QJ/DSH6034
	2
	501-077
	800
	1600

	131
	钢瓶防爆膜
	世伟洛克液化气采样器配套使用
	个
	SH/T0635SH/T0233GB/T13290
	6
	SS-RDK-16-1900
	1800
	10800

	132
	冷滤点管
	冷滤点管专用，FPP5GS型自动冷滤点测定仪配套使用1支/盒
	支
	NB/SH/T0248
	20
	M004234
	600
	12000

	133
	半透膜干燥管（成套）
	半透膜干燥管（成套）紫外荧光硫测定仪TS3000配套使用1个/套
	套
	SH/T0689
	2
	CEA31536061288
	13500
	27000

	134
	分析柱(小柱箱用)
	气相色谱仪7890B配套使用1个/根
	根
	GB/T30519
	1
	SOA-02AM
	15000
	15000

	135
	固相萃取柱
	50个/包，气相色谱仪7890A配套使用
	包
	NB/SH/T0606
	1
	105-002
	3200
	3200

	136
	可逆烯烃捕集阱
	气相色谱仪7890B配套使用
	根
	GB/T30519
	8
	SOA-03A
	8000
	64000

	137
	OptiDist冷凝管托刷
	自动馏程仪OptiDist配套使用
	个
	GB/T3146.1
	1
	2000-004-002
	1100
	1100

	138
	分流进样口内衬管
	气相色谱仪6890配套使用
	个
	QJ/DSH6019
	6
	5183-4647
	500
	3000

	139
	色谱预制柱
	气相色谱仪450-GC配套使用，1支/盒
	支
	QJ/DSH6090
	1
	CP7710
	5000
	5000

	140
	不锈钢色谱柱（内涂石墨化碳
	不锈钢色谱柱（内涂石墨化碳300mm*3米SPAN-80气相色谱仪6890配套使用
	根
	QJ/DSH6048
	1
	常规
	2500
	2500

	141
	色谱柱60-80目
	色谱柱60-80目13X分子筛*3mm*3米，气相色谱仪7890配套使用
	根
	QJ/DSH6038
	1
	G3591-81101
	2700
	2700

	142
	色谱柱60-80目
	色谱柱60-80目5A分子筛5米*4mm，气相色谱仪配套使用
	根
	QJ/DSH6038
	1
	G3591-81056
	4000
	4000

	143
	样品管
	样品管15ml标准ASTMD4530，MCRT微量残炭仪配套用
	个
	ASTMD4530
	1
	AL-17623
	10
	10

	144
	线路连接O型圈
	线路连接O型圈，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用，25个/包
	包
	GB/T9169
	1
	AL-53706
	200
	200

	145
	容器头部O型圈
	容器头部O型圈，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用，25个/包
	包
	GB/T9169
	1
	102802-25
	1500
	1500

	146
	JFTOTIV专用干燥剂
	JFTOTIV专用干燥剂，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用1个/盒
	盒
	GB/T9169
	1
	104732
	1700
	1700

	147
	空气泵过滤器
	空气泵过滤器，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用
	支
	GB/T9169
	1
	102367
	200
	200

	148
	过滤器不锈钢滤芯
	过滤器不锈钢滤芯，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用
	支
	GB/T9169
	1
	AL-27096
	800
	800

	149
	塑料密封件
	塑料密封件，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用
	支
	GB/T9169
	1
	AL-28432
	550
	550

	150
	充气玻璃沙芯
	充气玻璃沙芯，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用
	支
	GB/T9169
	1
	101797
	5600
	5600

	151
	预过滤器滤膜
	预过滤器滤膜，孔径0.45μm，JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用，25片/盒
	盒
	GB/T9169
	1
	AL－38057
	1200
	1200

	152
	加热管和过滤器
	JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用，12支/盒
	盒
	GB/T9169
	24
	101300
	8700
	208800

	153
	滤纸
	滤纸纤维素过滤定性滤纸，中等流量，滤纸等级2V，JFTOT®231MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用，100张/盒
	盒
	GB/T9169
	3
	AL-27052
	3700
	11100

	154
	催化剂线圈
	催化剂线圈电解铜丝，直径1.63mm±0.01mm,纯度99.9%，符合GB/T3953规定
	只
	NB/SH/T0193GB/T3953
	1
	常规
	50
	50

	155
	碳化硅砂粒
	碳化硅砂粒105μm
	千克
	GB/T5096SH/T0232
	1
	常规
	70
	70

	156
	进样过滤器
	进样过滤器16μm，ERASPEC中红外汽油分析仪配套使用
	个
	GB/T33648
	1
	ES01-A002A
	300
	300

	157
	微孔薄膜过滤片
	微孔薄膜过滤片，100片/盒，平面直径47-50mm，孔径0.8μm，每张质量不超过0.1g.
	盒
	SH/T0093ASTMD5452
	3
	AAWP04700
	1600
	4800

	158
	减压蒸馏支管塞
	HDV632自动减压馏程测定仪配套使用
	个
	GB/T9168
	2
	413-043
	120
	240

	159
	计量液（斜式压差计液）
	计量液（斜式压差计液）红色50ml，RID－333蒸发损失测定仪配套使用
	瓶
	NB/SH/T0059
	1
	RID-333
	240
	240

	160
	滴定头防扩散阀
	滴定头防扩散阀，自动电位滴定仪904型配套使用，1个/袋
	个
	HJ1147GB/T11135
	5
	6.2726.090
	400
	2000

	161
	沸石
	75g/瓶，自动减压馏程仪HDV632配套使用
	瓶
	GB/T9168
	5
	411-081
	810
	4050

	162
	氧弹密封圈
	氧弹密封圈氧弹顶部，与充氧部分联接处，C6000量热仪配套用
	个
	GB/T384
	1
	Pos.22
	100
	100

	163
	精密柱
	烃类测定仪RID-110配套使用
	支
	GB/T11132
	1
	14090-0    /(Set of 2) - 14090-0
	7000
	7000

	164
	微量残炭废油杯
	微量残炭仪MCRT－160配套使用
	个
	GB/T17144
	1
	AL-17621
	200
	200

	165
	收集盘
	自动减压馏程仪HDV632配套使用
	台
	GB/T9168
	1
	301-055
	1000
	1000

	166
	夹子
	自动减压馏程仪HDV632配套使用
	台
	GB/T9168
	1
	413-069
	1000
	1000

	167
	赛波特比色计试样管和标准管
	试样管带排液阀及标准管带底座，K13009赛波特比色仪配套使用
	组
	GB/T3555
	1
	K13090
	13500
	13500

	168
	预热点火头
	FP1705G2自动Abel闪点仪配套使用
	支
	GB/T21789-2008/ISO13736:1997、IP170
	1
	L00433
	3200
	3200

	169
	铂石棉
	铂石棉含铂质量分数5%－10%；5g/瓶
	瓶
	GB/T2449.1
	1
	常规
	240
	240

	170
	氧枪密封圈
	红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	156-003
	50
	50

	171
	燃烧管顶部O型圈
	红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-591-385
	100
	100

	172
	燃烧管底部密封圈
	红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-592-926
	400
	400

	173
	氧枪喷嘴锁止螺丝
	红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	194-198
	60
	60

	174
	氧枪喷嘴
	氧枪喷嘴自动清扫机构螺旋把持器，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-592-787
	2000
	2000

	175
	氧枪转接头
	氧枪转接头INLETLANCEAUTOCLEANERSSTC，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-593-392
	5300
	5300

	176
	自动清洁钢刷
	自动清洁钢刷，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-591-970
	800
	800

	177
	自动清洁铜刷
	自动清洁铜刷，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-591-969
	600
	600

	178
	燃烧管
	燃烧管，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-591-683
	1000
	1000

	179
	巴斯通过滤器
	0.1um过滤器，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-591-699
	500
	500

	180
	炉头过滤网
	不锈钢网罩，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	778-596
	4100
	4100

	181
	燃烧炉试剂管
	试剂管，红外定碳仪器C744配套使用
	个
	QJ/DSH6034
	1
	619-591-315
	1600
	1600

	182
	紫外线高压汞灯
	紫外线高压汞灯功率375W，紫外线波长365nm，灯管有效弧长140mm，石蜡光安AM375I-3测定仪配套使用
	个
	SH/T0404
	1
	AM275I-3-003
	180
	180

	183
	AQ离子色谱气体调节阀接头
	AQ离子色谱气体调节阀接头，AQUION离子色谱仪配套使用
	个
	GB/T14642
	2
	35975
	70
	140

	184
	AQ离子色谱分析柱
	AQ离子色谱分析柱4*250mm，AQUION离子色谱仪配套使用
	支
	GB/T14642
	1
	AS14A货号056904
	19000
	19000

	185
	AQ离子色谱保护柱
	AQ离子色谱保护柱4*50mm，AQUION离子色谱仪配套使用
	支
	GB/T14642
	1
	AG14A货号056897
	6300
	6300

	186
	AQ离子色谱抑制器
	AQUION离子色谱仪配套使用
	个
	GB/T14642
	1
	货号088666
	18000
	18000

	187
	螺旋搅拌器
	电位滴定仪916型配套使用
	支
	GB/T7304
	1
	6.1909.010
	800
	800

	188
	套环
	水分仪831型配套使用
	个
	SH/T0246
	1
	6.2713.010
	110
	110

	189
	BushingInsulationKit套管绝缘套件
	JFTOT®230MARKIV航煤热氧化安定性测定仪配套用（一套4个，两大两小）
	套
	GB/T9169
	1
	AL-11926
	3600
	3600

	190
	等离子柱
	氢气发生器PrecisionHydrogenTrace500cc配套使用1个/盒
	个
	GB/T3634.2
	6
	05-7062DI
	1700
	10200

	191
	包装标识用蜡基碳带
	110mm*300mm，双轴碳带
	卷
	BB/T0061
	30
	常规
	40
	1200

	192
	进样针
	进样针100uL（配有长针头），LABTS型紫外荧光硫配套用
	支
	GB/T11141
	1
	PH3029
	2300
	2300

	193
	石英管
	石英管，LABTS型紫外荧光硫配套用
	支
	GB/T11141
	1
	PH3017
	18000
	18000

	194
	1/8特氟龙管
	1/8特氟龙管，LABTS型紫外荧光硫配套用
	根
	GB/T11141
	1
	PH2022
	400
	400

	195
	进样垫
	进样垫100片/包，LABTS型紫外荧光硫配套用
	包
	GB/T11141
	1
	PH2010
	3300
	3300

	196
	测试柱塞
	测试柱塞，MI-3型熔体流动速率仪配套使用
	只
	GB/T3682.1
	1
	5.07.360
	10350
	10350

	197
	气相色谱填充柱
	COLUMN,MICROPACKED:MOLSIEVE13X,2M/RESTRICTOR，气相色谱仪7890配套使用
	根
	QJ/DSH6055
	1
	21071.504
	3300
	3300

	198
	气相色谱填充柱
	不锈钢管80-100目，13X分子筛10英尺，外径1/8，内径2mm，气相色谱仪7890配套使用
	根
	QJ/DSH6063
	1
	G3591-80043
	2700
	2700

	199
	工业芳烃铜片腐蚀铜丝
	符合GB466中Cu2，直径0.3mm，长约150mm的软铜丝
	卷
	GB/T11138
	1
	常规
	200
	200

	200
	橡皮管
	橡皮管6*16mm，耐二氧化硫、三氧化硫气体、硫酸，内径6mm
	米
	GB/T2449.1
	20
	常规
	20
	400

	201
	HFRR螺丝组含3个安装螺丝，2个球片螺丝，2个支架螺丝
	HFRR高频往复仪配套用
	件
	NB/SH/T0765-2021
	2
	PCS-002820
	300
	600

	202
	相对湿度/温度探针
	HFRR高频往复仪配套用
	件
	NB/SH/T0765-2021
	1
	PCS-002868
	21500
	21500

	203
	HFRR砝码挂绳
	HFRR高频往复仪配套用，1根/袋
	根
	NB/SH/T0765-2021
	1
	PCS-002904
	400
	400

	204
	RDO传感器电极膜套
	便携式多参数测量仪A223配套使用，1个/件
	件
	HJ505
	4
	87001
	2400
	9600

	205
	搅拌螺旋桨
	从SGJ的底边算起长度为96毫米,螺旋桨搅拌器，动电位滴定仪904配套使用，1个/件
	件
	HJ1147
	2
	6.1909.010
	800
	1600

	206
	光源(钨灯,12V,20W,横丝G4)
	钨灯,12V,20W,横丝G4，T6光度计配套使用
	个
	HJ503
	10
	DG0206425801
	450
	4500

	207
	光源(氘灯)
	18系列19系列通用紫外光度计配套使用，1个/盒
	个
	HJ636
	2
	DG0363024001
	2250
	4500

	208
	卤钨灯
	12V30W，18系列19系列通用紫外光度计配套使用
	个
	HJ636
	2
	0111-10-010-07
	300
	600

	209
	微量蒸气压胶垫
	直径9mm，高3mm，微量蒸气压测定仪81000-2U配套使用，250个/盒
	盒
	SH/T0794
	2
	22420-033
	7200
	14400

	210
	样品瓶
	5mL,250个/包，AQUION离子色谱仪配套使用
	包
	GB/T14642
	2
	38008
	900
	1800

	211
	PE铁空心阴极灯
	原子吸收光谱仪PinAAcle900T使用
	个
	SH/T0712
	1
	N3050126
	4500
	4500

	212
	PE铅空心阴极灯
	原子吸收光谱仪PinAAcle900T使用
	个
	GB/T8020
	1
	N3050157
	6200
	6200

	213
	PE锰空心阴极灯
	原子吸收光谱仪PinAAcle900T使用
	个
	NB/SH/T0711
	1
	N3050145
	5300
	5300

	214
	耐酸碱黑色聚四氟乙烯管
	内径6mm外径8mm，微量氧分析仪GPR1200配套用
	米
	GB/T6285
	10
	常规
	20
	200

	215
	泵管
	6.35mm*0.2m，测油仪0L1020配套使用
	个
	HJ637
	4
	OL-P0034
	450
	1800

	216
	过滤膜
	10mmPP(50/pk),测油仪0L1020配套使用，50个/包
	包
	HJ637
	2
	OL-P0012
	200
	400

	217
	隔水膜
	10mm（10/PK）,测油仪0L1020配套使用，10个/包
	包
	HJ637
	4
	OL-P0014
	1300
	5200

	218
	硅酸镁柱
	3g/根,测油仪0L1020配套使用
	根
	HJ637
	8
	OL-P0013
	400
	3200

	219
	比色管组件
	气相分子吸收光谱仪GMA3376配套使用
	套
	HJ/T200
	1
	52.006.0001
	1300
	1300

	220
	点火器
	电子脉冲点火器
	个
	GB/T8984
	2
	常规
	15
	30

	221
	赛色反光镜片
	赛色反光镜片表面均匀镀上光泽银的乳白色玻璃或透明玻璃的反光镜58mm*41mm*2mm，磨砂反光镜不带底座，Koehler公司K13190赛色仪使用
	个
	GB/T3555ASTMD156
	2
	K13090
	1600
	3200

	222
	铜片
	不带孔，纯度大于99.9%的电解铜，符合GB/T5231一2012中的T2铜可满足使用要求，宽为12.5mm士2mm,厚为1.5mm~3.0mm,长为75mm土5mm铜片，1个/盒
	个
	GB/T5096
	60
	常规
	30
	1800

	223
	铜片
	带孔，材质符合GB5231中T2要求。尺寸为75mmX12.5mm×(1.5~3.0)mm在铜片横向中心线上距一端约3.0mm处有一个直径为3.0mm的孔。1个/盒
	个
	GB/T11138
	20
	常规
	30
	600

	224
	热安定性玻璃加热管
	由耐热玻璃制成,TSY-1327燃料油热安定性测定仪配套使用
	根
	SH/T0250
	2
	T1327YHG8011
	300
	600

	225
	在线溶剂过滤器筛板
	2片/包，重油四组分自动分析系统SARAlyzerElite配套使用
	片
	Q/SY03682
	20
	SARA-2601
	100
	2000

	226
	色谱顶空样品瓶
	20ml-1*100气相色谱进样器7694E配套使用，100个/包
	包
	NB/SH/T0707
	1
	5188-2753
	720
	720

	227
	色谱顶空样品瓶盖
	20ml-1*100气相色谱进样器7694E配套使用，100个/包
	包
	NB/SH/T0707
	1
	5188-2759
	1300
	1300

	228
	微量注射器
	微量注射器100μl,总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	2
	CEA 3153 5002 112
	2700
	5400

	229
	美国PE公司砷元素灯（无极放电灯）
	原子吸收光谱仪PinAAcle900T配套使用
	个
	SN/T3015
	1
	N3050605
	9000
	9000

	230
	排液泵管
	排液泵管，ICAP6300配套使用，6根/包
	包
	QJ/DSH6080
	1
	842312051521
	800
	800

	231
	EMT中心管
	EMT中心管1.5MMicap6300分析仪配套用
	个
	QJ/DSH6080
	1
	842312051951
	2900
	2900

	232
	蠕动泵
	蠕动泵，BN-128型快速凝点测定仪配套使用
	个
	GB/T510
	1
	BN128RDB
	3500
	3500

	233
	蠕动泵管
	蠕动泵管，BN-128型快速凝点测定仪配套使用，20cm/根
	根
	GB/T510
	1
	BN128RDBG
	110
	110

	234
	进样管
	进样管，BN-128型快速凝点测定仪配套使用，20cm/根
	根
	GB/T510
	1
	BN128JYGφ4
	7
	7

	235
	微量注射器
	微量注射器25μlTSHR（TS3000配套使用
	支
	SH/T0689
	4
	C01090019
	3300
	13200

	236
	聚结器
	6套/盒，美国EMCEE航煤水分离指数测定仪emcee1140（MARKV）配套使用
	盒
	符合标准SH/T0616、ASTMD3948
	1
	EMCEE 840-99-5944
	2000
	2000

	237
	航空燃油微生物测试笔
	Merck公司航空燃油微生物污染测试仪HY_LITE配套使用，20支/盒
	盒
	ASTMD7463
	1
	Merck 1.30196.0021
	15000
	15000

	238
	进样针
	10mL进样针针筒【气密性注射器10ml,51mmPS5（针头可更换）】TCL-2100V配套使用紫外荧光硫测定仪TS3000配套使用
	支
	SH/T0222
	1
	货号：7652-01 ；  技术规格：1010 RN 10mL SYR W/O NDL
	1100
	1100

	239
	进样针头
	10mL进样针配套使用【可换针头，侧开孔】TCL-2100V配套使用紫外荧光硫测定仪TS3000配套使用（每盒6支）
	盒
	SH/T0222
	1
	货号：7784-02
技术规格：RN NEEDLE (22/51/5)L 6支每盒
	1500
	1500

	240
	活性碳管
	热吸附型，内装100mg活性炭，每支管长180mm，50支/盒
	盒
	GBZ/T300.66
	4
	常规
	200
	800

	241
	硅胶管
	热吸附型，内装200mg硅胶，每支管长180mm，50支/盒
	盒
	GBZ/T300.84
	1
	常规
	200
	200

	242
	钢瓶防爆膜
	液化气采样器配套使用
	个
	SH/T0635SH/T0233GB/T13290
	30
	LPG06
	30
	900

	243
	绿色进样器隔垫
	直径11mm，气相色谱仪680GC配套使用(50个/包)
	包
	QJ/DSH6718
	1
	N6621028
	1500
	1500

	244
	料筒清洁刷
	MI-3型熔体流动速率仪配套使用
	个
	GB/T3682.1
	1
	4.50.301
	3200
	3200

	245
	加料漏斗
	MI-3型熔体流动速率仪配套使用
	个
	GB/T3682.1
	2
	5.07.426
	3200
	6400

	246
	木柄铜刷
	MI-3型熔体流动速率仪配套使用
	个
	GB/T3682.1
	2
	4.56.051
	1000
	2000

	247
	进样针
	0.5μL，日东精工（三菱）CA-310卡尔.费休水份测定仪配套使用
	支
	GB/T11133
	1
	CAMSY05
	500
	500

	248
	进样针
	5μL，日东精工（三菱）CA-310卡尔.费休水份测定仪配套使用
	支
	GB/T11133
	1
	CAMSY50
	500
	500

	249
	亲油色谱进样滤膜
	尼龙66（Nylon）;直径13mm;孔径0.45μm欧美国家进口膜；内装100个/包
	包
	QJ/DSH 6070
	10
	JTSF0307
	100
	1000

	250
	固体进样器塞子
	总氯测定仪TX6000配套使用
	个
	QJ/DSH6017
	1
	CEA 3153 60001028
	4800
	4800

	251
	密封片
	总氯测定仪TX6000配套使用，10片/包
	包
	QJ/DSH6017
	10
	CEA 3153 6008 739
	1500
	15000


2

