## Sheet1
附件2：
2024年二级物资集中采购31大类电力电工元件（JC2024-WⅡ-31-01包）招标项目投标报价表
序号 | 物料组 | 物资编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 执行标准或技术指标 | 产地 | 制造商（品牌） | 综合到货含税单价（元） | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 质保期 | 备注
1 | 31040204 | 11004837243 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.2级 0.38kV 500/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 52.41 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
2 | 31040204 | 11002409483 | 干式电流互感器 LMZJ1-0.66 0.66kV 400/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 29.83 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
3 | 31040204 | 11004837242 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.2级 0.38kV 600/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 50.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
4 | 31040204 | 11004837239 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.2级 0.38kV 800/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 50.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
5 | 31040204 | 11004837235 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.38kV 250/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 25.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
6 | 31040204 | 11002409482 | 干式电流互感器 LMZJ1-0.66 0.66kV 300/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 25.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
7 | 31040204 | 11007566173 | 干式电流互感器 LZZBJ9B2 10kV 0.2S/0.5/10P20 300 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 2048.74 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
8 | 31040204 | 11007566171 | 干式电流互感器 LZZBJ9B2 10kV 0.2S/0.5/10P20 600 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 2118.37 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
9 | 31040204 | 11007566170 | 干式电流互感器 LZZBJ9B2 10kV 0.2S/0.5/10P20 200 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 2012.09 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
10 | 31040204 | 11007566172 | 干式电流互感器 LZZBJ9B2 10kV 0.2S/0.5/10P20 400 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 2086.12 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
11 | 31040204 | 10001747888 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.2级 0.38kV 100/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 29.03 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
12 | 31040201 | 20001172320 | 浇注绝缘电流互感器 LMZJ1 1200/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 39.58 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
13 | 31040201 | 11001770633 | 浇注绝缘电流互感器 LMZJ1 0.5kV 100/5A | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 16.93 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
14 | 31040201 | 11000030278 | 浇注绝缘电流互感器 BH 0.66kV 300/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 19.06 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
15 | 31040201 | 20001761047 | 浇注绝缘电流互感器 BH 0.66kV 1500/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 54.83 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
16 | 31040201 | 11000030279 | 浇注绝缘电流互感器 BH 0.66kV 400/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 19.06 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
17 | 31040201 | 20002179264 | 浇注绝缘电流互感器 BH 0.66kV 1000/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 39.58 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
18 | 31040201 | 11001770576 | 浇注绝缘电流互感器 LMZJ1 0.5kV 150/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 25.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
19 | 31040103 | 10003025548 | 干式电压互感器 JSZW-6B 10kV 6/√3/0.1/√3/0.1/√*⑴ | 只 | 不带量 | GB/T 20840.3-2013 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 3144.57 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
20 | 31040204 | 11004837233 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.38kV 1000/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 52.41 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
21 | 31040204 | 10001407759 | 干式电流互感器 LMZJ1-0.5 0.38kV 300/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 25.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
22 | 31040201 | 20001156026 | 浇注绝缘电流互感器 LMZJ1-0.5 50/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 24.19 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
23 | 31090802 | 11004485728 | 高压熔丝 RW11 100A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 6.82 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
24 | 31090802 | 11003056989 | 高压熔丝 RW11 20A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 4.4 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
25 | 31040205 | 11005742877 | 零序电流互感器 BH CT 0.66kV 200/5 | 只 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 23.92 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
26 | 31040204 | 11004837229 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.38kV 75/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 25.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
27 | 31090802 | 11003056988 | 高压熔丝 RW11 15A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 3.88 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
28 | 31040205 | 11005742873 | 零序电流互感器 BH CT 0.66kV 100/5 | 只 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 23.92 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
29 | 31090802 | 11004485729 | 高压熔丝 RW11 30A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 4.6 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
30 | 31090802 | 20002194344 | 高压熔丝 RW11 40A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 4.6 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
31 | 31090802 | 11004485727 | 高压熔丝 RW11 75A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 5.42 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
32 | 31090802 | 11004485718 | 高压熔丝 RW11 60A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 5.32 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
33 | 31090802 | 11004485730 | 高压熔丝 RW11 50A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 4.6 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
34 | 31090802 | 11004485717 | 高压熔丝 RW11 25A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 4.6 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
35 | 31090802 | 11004485712 | 高压熔丝 RW11 120A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 14.88 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
36 | 31090802 | 11007672529 | 高压熔丝 RW11 70A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 5.35 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
37 | 31090802 | 11007672528 | 高压熔丝 RW11 7.5A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 2.05 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
38 | 31090802 | 11007672524 | 高压熔丝 RW11 90A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 6.6 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
39 | 31090802 | 11007672531 | 高压熔丝 RW11 150A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 15.39 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
40 | 31090802 | 11003056991 | 高压熔丝 RW11 80A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 5.5 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
41 | 31090801 | 11007672522 | 高压熔丝管 RW12-12 200A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 65.97 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
42 | 31090801 | 11007672523 | 高压熔丝管 PRW12-12 100A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 65.24 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
43 | 31090801 | 11007672527 | 高压熔丝管 PRW12-12 200A | 条 | 不带量 | GB/T 15166.3-2023 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 69.64 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
44 | 31040205 | 10002733984 | 零序电流互感器 HYT-LDH(K) 10kV 50/1 | 只 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 633.31 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
45 | 31040205 | 11005742875 | 零序电流互感器 BH CT 0.66kV 150/5 | 只 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 23.92 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
46 | 31040204 | 11004848320 | 干式电流互感器 LMZJ1 0.5 0.38kV 200/5 | 台 | 不带量 | GB/T 20840.2-2014 | 中国/温州 | 浙江天正电气股份有限公司（天正） | 25.8 | 13% | 按用户指定时间(分批)送达 | 物资分公司各储运公司、区域物资供应中心或用户指定使用地点 | 3年
13043.13
注： 1.计价方式：综合到货含税价（含货款、13%增值税、包装费、运费、装车费、指导监督安装费、调试费、培训及其它费用等）。 2.评标过程中的价格计算以此附件为准，电子招投标平台系统物料明细表中的报价不作为评标依据；中石油电子招投标平台中价格文件附件上传格式为此excel，否则可能将视为不响应招标文件要求否决投标；为了保证价格的唯一性，商务文件、技术文件中不需要再上传单项物资价格PDF格式明细表，此附件中的投标报价表不需要签字盖章。
填写说明：投标人请填写投标产品的物资编码（如有）、执行标准、产地（国家/地区）、制造商（生产商名称）、投标价格、交货时间、质保期、地点等相关信息。
投标人名称：辽宁金导电缆制造有限公司