## Sheet1
附件1：
2024年二级物资集中采购34大类室内灯具及配件（JC2024-WⅡ-34-02包）招标项目明细表
序号 | 物料组 | 物资编码 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 包别 | 技术标准 | 标准名称 | 主要用户单位 | 备注
1 | 34070101 |  | 台灯 1W≤产品＜8W 光源LED 色温：3000-4000K,显色指数≥90 无蓝光. | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.204-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
2 | 34070101 |  | 台灯 8W≤产品＜10W 光源LED 色温：3000-4000K,显色指数≥90 无蓝光。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.204-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
3 | 34070101 |  | 台灯 10W≤产品＜15W 光源LED 色温：3000-4000K,显色指数≥90,无蓝光 。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.204-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
4 | 34070101 |  | 台灯 15W≤产品＜18W 光源LED 色温：3000-4000K,显色指数≥90,无蓝光。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.204-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
5 | 34070101 |  | 台灯 18W≤产品＜22W 光源LED 色温：3000-4000K,显色指数≥90,无蓝光。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.204-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
6 | 34070104 |  | 吸顶灯 6W≤产品＜12W 光源LED 色温：5700K, 显色指数≥80，电压范围100-277V PC材质，IP44。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
7 | 34070104 |  | 吸顶灯 12W≤产品＜18W 光源LED 色温：5700K,显色指数≥80，电压范围100-277V,PC材质，IP44。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
8 | 34070104 |  | 吸顶灯 18W≤产品＜24W 光源LED 色温：5700K,显色指数≥80，电压范围100-277V,PC材质，IP44。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
9 | 34070104 |  | 吸顶灯 24W≤产品≤36W 光源LED 色温：5700K,显色指数≥80,电压范围100-277V,PC材质，IP44。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
10 | 34070104 |  | 吸顶灯 36W≤产品≤48W 光源LED 色温：5700K,显色指数≥80,电压范围100-277V,PC材质，IP44。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
11 | 34070104 |  | 吸顶灯 48W≤产品≤72W 光源LED 色温：5700K,显色指数≥80,电压范围100-277V,PC材质，IP44。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
12 | 34070107 |  | 应急灯 B型 1W≤产品≤3W，应急时间≥1.5小时，电压范围180-240V，IP30,材质阻燃塑料，壁挂。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB17945-2010，GB17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
13 | 34070107 |  | 应急灯 B型 3W≤产品＜5W 应急时间≥1.5小时，电压范围180-240V，IP30,材质阻燃塑料，壁挂。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB17945-2010，GB17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
14 | 34070107 |  | 应急灯 B型 6W≤产品＜10W 应急时间≥1.5小时，电压范围180-240V，IP30,材质阻燃塑料，壁挂 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB17945-2010，GB17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
15 | 34070107 |  | 应急灯 B型 10W≤产品＜15W 应急时间≥1.5小时，电压范围180-240V，IP30,材质阻燃塑料，壁挂 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB17945-2010，GB17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
16 | 34070107 |  | 应急灯 B型 30W≤产品＜50W 应急时间≥1.5小时，电压范围180-240V，IP30,材质阻燃塑料，壁挂 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB17945-2010，GB17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
17 | 34070107 |  | 应急灯 B型 50W≤产品＜70W 应急时间≥1.5小时，电压范围180-240V，IP30,材质阻燃塑料，壁挂 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB17945-2010，GB17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
18 | 34070108 |  | 移动电筒 1W≤产品＜3W 光源LED 电池为锂电池 IP66 工作时间≥8h。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，T2423.1-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-电池-说明
19 | 34070108 |  | 移动电筒 3W≤产品＜5W 光源LED 电池为锂电池 IP66 工作时间≥8h。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，T2423.1-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-电池-说明
20 | 34070108 |  | 移动电筒 5W≤产品＜9W 光源LED 电池为锂电池 IP66 工作时间≥8h | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，T2423.1-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-电池-说明
21 | 34070108 |  | 移动电筒 9W≤产品＜12W 光源LED 电池为锂电池 IP66 工作时间≥8h. | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，T2423.1-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-电池-说明
22 | 34070103 |  | 吊灯 17W≤产品＜20W，电压范围100-277V,IP65。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
23 | 34070103 |  | 吊灯 40W≤产品＜45W，电压范围100-277V,IP65。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
24 | 34070103 |  | 吊灯 60W≤产品＜65W，电压范围100-277V,IP65。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌
25 | 34070125 |  | 声光控制灯 7W≤产品＜10W，控制方式;声控加光控,色温：6500K,AC220V | 个 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-说明
26 | 34070125 |  | 声光控制灯 5W≤产品＜7W， 控制方式;声控加光控,色温：6500K,AC220V | 个 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-说明
27 | 34070133 |  | 标志灯 3W≤产品＜5W 应急时间≥1.5小时,电池为锂电池 IP30,材质阻燃塑料，壁挂。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB17945-2010 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-品牌-说明
28 | 34070134 |  | 点光源 7W≤产品＜10W 色温：6500K，灯头;E27. | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-规格
29 | 34070134 |  | 点光源 24≤产品＜30W 色温：6500K，灯头;E27. | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-规格
30 | 34070135 |  | 面板灯 12≤产品＜18W 光效≥100 色温：5700K 电压范围100-277V. | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-品牌
31 | 34070135 |  | 面板灯 18W≤产品＜24W 光效≥100 色温：5700K 电压范围100-277V。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-品牌
32 | 34070135 |  | 面板灯 24W≤产品＜36W 光效≥100 色温： 5700K 电压范围100-277V。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-品牌
33 | 34070135 |  | 面板灯 36W≤产品＜48W 光效≥100 色温：5700K 电压范围100-277V 。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-品牌
34 | 34070135 |  | 面板灯 48W≤产品＜72W 光效≥100 色温：5700K 电压范围100-277V。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-品牌
35 | 34070135 |  | 面板灯 72≤产品＜80W 光效≥100 色温：5700K 电压范围100-277V。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-电压(V)-品牌
36 | 34070136 |  | 日光灯 9W≤产品＜18W AC220V L=600 色温：5700K 光效≥110 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-规格-电压(V)-功率(W)
37 | 34070136 |  | 日光灯 18W≤产品＜36W AC220V L=1200 色温：5700K 光效≥110 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-规格-电压(V)-功率(W)
38 | 34070136 |  | 日光灯 2*18W≤产品＜2*20W AC220V L=1200 色温：5700K 光效≥110 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-规格-电压(V)-功率(W)
39 | 34070106 |  | 日光灯 9W≤产品＜16W 色温5700K 电压范围100-277V, | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率(W)-品牌-说明
40 | 34070106 |  | 日光灯 16W≤产品＜18W 色温5700K 电压范围100-277V, | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率(W)-品牌-说明
41 | 34070106 |  | 日光灯 18W≤产品＜20W 色温5700K 电压范围100-277V, | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率(W)-品牌-说明
42 | 34070106 |  | 日光灯 20W≤产品＜30W 色温5700K 电压范围100-277V, | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率(W)-品牌-说明
43 | 34070106 |  | 日光灯 30W≤产品＜36W 色温5700K 电压范围100-277V, | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率(W)-品牌-说明
44 | 34070106 |  | 日光灯 36W≤产品＜40W 色温5700K 电压范围100-277V, | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率(W)-品牌-说明
45 | 34070114 |  | 节能灯 5W≤产品＜7W 光效≥100 色温6500K 电压范围100-277V。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
46 | 34070114 |  | 节能灯 7W≤产品＜9W 光效≥100 色温6500K 电压范围100-277V。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
47 | 34070114 |  | 节能灯 9W≤产品＜13W 光效≥100 色温6500K 电压范围100-277V。 | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
48 | 34070114 |  | 节能灯 13W≤产品＜15W 光效≥100 色温6500K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
49 | 34070114 |  | 节能灯 15W≤产品＜18W 光效≥100 色温6500K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
50 | 34070114 |  | 节能灯 18W≤产品＜24W 光效≥100 色温6500K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
51 | 34070114 |  | 节能灯 24W≤产品＜28W 光效≥100 色温5700K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
52 | 34070114 |  | 节能灯 28W≤产品＜36W 光效≥100 色温5700K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
53 | 34070114 |  | 节能灯 36W≤产品＜45W 光效≥100 色温5700K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
54 | 34070114 |  | 节能灯 45W≤产品＜65W 光效≥100 色温5700K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
55 | 34070114 |  | 节能灯 65W≤产品＜100W 光效≥100 色温5700K 电压范围100-277V | 套 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-特殊要求
56 | 34070335 |  | 节能灯管 9W≤产品＜18W AC220V L=600 色温5700K 光效≥110 T5 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-商标-说明
57 | 34070335 |  | 节能灯管 18W≤产品＜22W AC220V L=1200 色温5700K 光效≥110,T8 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-商标-说明
58 | 34070335 |  | 节能灯管 22W≤产品＜25W AC220V L=1200 色温5700K 光效≥110 T8 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-商标-说明
59 | 34070322 |  | 节能灯泡 3W≤产品＜5W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
60 | 34070322 |  | 节能灯泡 5W≤产品＜9W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
61 | 34070322 |  | 节能灯泡 9W≤产品＜16W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
62 | 34070322 |  | 节能灯泡 16W≤产品＜20W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
63 | 34070322 |  | 节能灯泡 20W≤产品＜26W 色温 5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
64 | 34070322 |  | 节能灯泡 26W≤产品＜30W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
65 | 34070322 |  | 节能灯泡 30W≤产品＜40W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
66 | 34070322 |  | 节能灯泡 40W≤产品＜48W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
67 | 34070322 |  | 节能灯泡 48W≤产品＜50W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
68 | 34070322 |  | 节能灯泡 50W≤产品＜55W 色温5700K 光效≥100，显值≥90，无频闪。 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-功率-说明
69 | 34070301 |  | 普通灯泡 3W≤产品＜5W 色温2700-3200 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 功率(W)-说明
70 | 34070330 |  | 日光灯管 15W≤产品＜20W AC220V L=1200 5700K 光效≥110，T8 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
71 | 34070330 |  | 日光灯管 20W≤产品＜32W AC220V L=1200 5700K 光效≥110 T8 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
72 | 34070330 |  | 日光灯管 32W≤产品＜40W AC220V L=1200 5700K 光效≥110,T8 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
73 | 34070308 |  | 自镇水银灯泡 220W≤产品＜250W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌-说明
74 | 34070308 |  | 自镇水银灯泡 250W≤产品＜300W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌-说明
75 | 34070304 |  | 磨砂灯泡 25W≤产品＜40W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌-说明
76 | 34070304 |  | 磨砂灯泡 40W≤产品＜45W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌-说明
77 | 34070305 |  | 钠灯泡 150W≤产品＜250W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
78 | 34070305 |  | 钠灯泡 250W≤产品＜300W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
79 | 34070303 |  | 乳白灯泡 25W≤产品＜40W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
80 | 34070303 |  | 乳白灯泡 40W≤产品＜50W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
81 | 34070320 |  | 金卤灯泡 220W≤产品＜250W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率-电压-品牌-说明
82 | 34070320 |  | 金卤灯泡 400W≤产品＜500W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率-电压-品牌-说明
83 | 34070331 |  | 环形灯管 T9 32W≤产品＜40W 220V 配镇流器 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
84 | 34070331 |  | 环形灯管 T9 40W≤产品＜50W 220V 配镇流器 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
85 | 34070335 |  | 节能灯管 9W≤产品＜12W 220v T5 L=0.6m | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-商标-说明
86 | 34070335 |  | 节能灯管 12W≤产品＜16W 220v T5 L=0.6m | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-商标-说明
87 | 34070335 |  | 节能灯管 16W≤产品＜24W 220v T5 L=0.6m | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-商标-说明
88 | 34070220 |  | 自镇汞灯 160W≤产品＜250W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
89 | 34070220 |  | 自镇汞灯 250W≤产品＜300W 220V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
90 | 34070332 |  | 荧光灯管 12W≤产品＜18W AC220V L=1200 5700K 光效≥110 T8 材质：铝塑 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
91 | 34070332 |  | 荧光灯管 18W≤产品＜24W AC220V L=1200 5700K 光效≥110 T8材质：铝塑 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
92 | 34070332 |  | 荧光灯管 24W≤产品＜36W AC220V L=1200 5700K 光效≥110 T8，材质：铝塑 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-功率(W)-电压(V)-品牌
93 | 34070414 |  | 镇流器 220V 70W | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-说明
94 | 34070414 |  | 镇流器 220V 150W | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-说明
95 | 34070414 |  | 镇流器 220V 250W | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-说明
96 | 34070414 |  | 镇流器 220V 400W | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-说明
97 | 34070414 |  | 镇流器 35W 24V | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 品牌-型号-电压(V)-功率(W)-说明
98 | 34070402 |  | 灯架 单管 0.6M | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号规格-品牌-说明
99 | 34070402 |  | 灯架 单管 0.9M | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号规格-品牌-说明
100 | 34070402 |  | 灯架 单管 1.2M | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号规格-品牌-说明
101 | 34070402 |  | 灯架 双管 0.6M LED | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号规格-品牌-说明
102 | 34070402 |  | 灯架 双管 0.9M LED | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号规格-品牌-说明
103 | 34070402 |  | 灯架 双管 1.2M LED | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号规格-品牌-说明
104 | 34070419 |  | 灯罩 材质：PC材质 100mm | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 类型-规格(mm)-品牌
105 | 34070419 |  | 灯罩 材质：PC材质 180mm | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 类型-规格(mm)-品牌
106 | 34070419 |  | 灯罩 材质：PC材质 250mm | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 类型-规格(mm)-品牌
107 | 34080601 |  | 触发器 70-250W | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 型号-功率-品牌
108 | 34070405 |  | 行灯灯头 18W≤产品＜30W，光源LED IP65 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
109 | 34070405 |  | 行灯灯头 30W≤产品＜45W 光源LED IP65 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
110 | 34070403 |  | 吊杆双管灯架 2*9W 光源LED 吊杆安装双灯架 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
111 | 34070403 |  | 吊杆双管灯架2*16 光源LED 吊杆安装双灯架 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
112 | 34070407 |  | 座灯头 5A 220V 灯座 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
113 | 34070407 |  | 座灯头 15A 220V 灯座 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
114 | 34070407 |  | 座灯头 20A 220V 灯座 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
115 | 34070408 |  | 防水灯头 5A 220V 防水灯座 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
116 | 34070408 |  | 防水灯头 10A 220V 防水灯座 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
117 | 34070412 |  | 荧光灯启辉器 40W 荧光灯启辉器 | 只 | 不带量 | JC2024-WⅡ-34-02 | GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | 各二级单位 | 产品型号-品牌
本包别明细仅为产品参数，投标人根据参数申报相应的品牌、型号规格等属性值（具体格式详见招标明细备注栏）