## 封皮
2024-2025年度辽河油田建设有限公司集中配送物资（消耗料）最高限价表
序号 | 物资名称、规格型号及材质 | 执行标准 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（元） |  | 备注
[5 empty] | 物资管理中心 | 经营管理部
1 | 详见明细 | 详见明细 | 详见明细 | 详见明细 | 42752.37
合计（综合到货含税价（含货款、13%税、运费、包装费、服务费及其他杂费等））
签字：

## 明细
2024-2025年度辽河油田建设有限公司集中配送物资（消耗料）采购投标报价表
序号 | 大类名称 | 物资名称 | 规格型号 | 执行标准 | 计量单位 | 参考同档次品牌 | 数量 | 物资管理中心 | 投标报价
[8 empty] | 单价（元） | 单价（元）
1 | 06建筑五金 | 直开挂锁 | 100mm 铁 三环牌 | QB/T 1918-2011 | 把 |  | 不定量 | 18
2 | 06建筑五金 | 直开挂锁 | 50mm 铜 三环牌 | QB/T 1918-2011 | 把 |  | 不定量 | 25
3 | 06建筑五金 | 液化气减压阀 | 高压单头 先锋 | GB/T 12244-2006 | 只 |  | 不定量 | 45
4 | 06建筑五金 | 液化气减压阀 | 中压双头 先锋 | GB/T 12244-2006 | 只 |  | 不定量 | 45
5 | 06建筑五金 | 不锈钢高位水龙头 | 304不锈钢大弯+60cm防爆管 汉克顿HKD-2188 | GB∕T 35763-2017 | 只 |  | 不定量 | 50
6 | 06建筑五金 | 铝合金梯 | 2米 3mm厚 铆钉冲压 | GB/T 27685-2019 | 架 |  | 不定量 | 220
7 | 06建筑五金 | 铝合金梯 | 3米 3mm厚 铆钉冲压 | GB/T 27685-2019 | 架 |  | 不定量 | 360
8 | 06建筑五金 | 钻尾自攻钉 | 5.5*25mm 北塔 | GB/T 5285-2017 | 个 |  | 不定量 | 0.4
9 | 06建筑五金 | 水泥钉 | 水泥钢钉 60mm 100个/盒 | YB/T 5002-2017 | 盒 |  | 不定量 | 30
10 | 06建筑五金 | 射钉 | (一体式裸钉）U型短钉 带药 | GB T 18981-2008 | 个 |  | 不定量 | 0.9
11 | 06建筑五金 | 弹簧合页 | 3寸双开 304不锈钢 乐优家 | QB/T 4595.1-2013 | 付 |  | 不定量 | 25
12 | 06建筑五金 | 弹簧合页 | 双向弹簧合页 4寸双开 304不锈钢 缘百年 | QB/T 4595.1-2013 | 付 |  | 不定量 | 55
13 | 06建筑五金 | 普通合页 | 不锈钢 4英寸 | QB/T 4595.1-2013 | 副 |  | 不定量 | 9
14 | 06建筑五金 | 链锁 | 铁链锁 3米*6mm | GB/T 36920-2018 | 个 |  | 不定量 | 35
15 | 06建筑五金 | 链锁 | 链条锁 1米 坚逸 | GB/T 36920-2018 | 条 |  | 不定量 | 53
16 | 06建筑五金 | 链锁 | 铁链 5mm 加厚镀锌 潘帕斯 | GB/T 36920-2018 | 米 |  | 不定量 | 12
17 | 06建筑五金 | 铝铆钉 | 抽芯 5*15mm | GB/T 116-1986 | 百件 |  | 不定量 | 55
18 | 38通用仪器、仪表 | 可燃气体浓度检测仪 | JY-KBR2 液化气 厨房用 （同质同价位） | GB 15322.2-2019 | 套 |  | 不定量 | 250
19 | 38通用仪器、仪表 | 可燃气体浓度检测仪 | JT-KBR2 天然气 厨房用 （同质同价位） | GB 15322.2-2019 | 套 |  | 不定量 | 250
20 | 38通用仪器、仪表 | 风速仪 | UT363S 优利德 | JB/T 11258-2011 | 台 |  | 不定量 | 295
21 | 38通用仪器、仪表 | 数字万用表 | VC890D 胜利牌 | GB/T 13978-2008 | 块 |  | 不定量 | 165
22 | 38通用仪器、仪表 | 数显交流电压表 | YOTO DK3-DV AV500 | GB/T 13978-2008 | 块 |  | 不定量 | 365
23 | 38通用仪器、仪表 | 数字钳形表 | UT204+ 优利德 | JJF1075-2015 | 块 |  | 不定量 | 653
24 | 38通用仪器、仪表 | 红外线测温仪 | UT300S 优利德 | JB/T 13390-2018 | 台 |  | 不定量 | 150
25 | 38通用仪器、仪表 | 温湿度计 | 数字式 GM1360 标智 | JBT 6862-1993 | 块 |  | 不定量 | 120
26 | 45消防器材 | 衬胶消防水带 | 13型 150mm 1.3MPa 20m 材质 聚氨酯 | GB 6246-2011 | 条 |  | 不定量 | 500
27 | 45消防器材 | 衬胶消防水带 | 13型 100mm 1.3MPa 20m 材质 聚氨酯 | GB 6246-2011 | 条 |  | 不定量 | 360
28 | 45消防器材 | 衬胶消防水带 | 13型 80mm 1.3MPa 20m 材质 聚氨酯 | GB 6246-2011 | 条 |  | 不定量 | 240
29 | 45消防器材 | 衬胶消防水带 | 13型 65mm 1.3MPa 20m 材质 聚氨酯 | GB 6246-2011 | 条 |  | 不定量 | 180
30 | 45消防器材 | 衬胶消防水带 | 13型 50mm 1.3MPa 20m 材质 聚氨酯 | GB 6246-2011 | 条 |  | 不定量 | 160
31 | 45消防器材 | 水带接口 | KD150 150mm 1.6MPa 铝合金 | GB12514.1-2005 | 副 |  | 不定量 | 80
32 | 45消防器材 | 水带接口 | KD100 100mm 1.6MPa 铝合金 | GB12514.1-2005 | 副 |  | 不定量 | 60
33 | 45消防器材 | 水带接口 | KD80 80mm 1.6MPa 铝合金 | GB12514.1-2005 | 副 |  | 不定量 | 35
34 | 45消防器材 | 水带接口 | KD65 65mm 1.6MPa 铝合金 | GB12514.1-2005 | 副 |  | 不定量 | 30
35 | 45消防器材 | 水带接口 | KD50 50mm 1.4Mpa 铝合金 | GB12514.1-2005 | 副 |  | 不定量 | 28
36 | 45消防器材 | 水带卡子 | 2寸 不锈钢 | GB 12514.1-2005 | 只 |  | 不定量 | 4
37 | 45消防器材 | 水带卡子 | 2.5寸 不锈钢 | GB 12514.1-2005 | 只 |  | 不定量 | 4
38 | 45消防器材 | 水带卡子 | 3寸 不锈钢 | GB 12514.1-2005 | 只 |  | 不定量 | 5
39 | 45消防器材 | 水带卡子 | 4寸 不锈钢 | GB 12514.1-2005 | 只 |  | 不定量 | 6
40 | 45消防器材 | 水带卡子 | 6寸 不锈钢 | GB 12514.1-2005 | 只 |  | 不定量 | 8
41 | 45消防器材 | 防火帽 | φ70mm | GB 13365-2005 | 个 |  | 不定量 | 45
42 | 45消防器材 | 防火帽 | φ100mm | GB 13365-2005 | 个 |  | 不定量 | 75
43 | 45消防器材 | 防火帽 | φ120mm | GB 13365-2005 | 个 |  | 不定量 | 80
44 | 45消防器材 | 灭火毯 | 1500*1500*3mm 石棉 | GA 817-2009 | 块 |  | 不定量 | 70
45 | 20轻纺产品 | 粉线 | 工程线 每卷100米 | GB/T 25813-2010 | 卷 |  | 不定量 | 8
46 | 20轻纺产品 | 麻绳 | 各型号 | GB/T 21328-2007 | kg |  | 不定量 | 12
47 | 20轻纺产品 | 白棕绳 | 各型号 | GB/T 15029-2009 | kg |  | 不定量 | 12
48 | 20轻纺产品 | 尼龙绳 | 各型号 | GB/T 21328-2007 | kg |  | 不定量 | 12
49 | 20轻纺产品 | 放线红绳 | 聚乙烯绳 | GB/T 4456-2008 | kg |  | 不定量 | 15
50 | 20轻纺产品 | 毛毡 | 200g/m2 杂毛毡 | FZ/T 25001-2012 | m2 |  | 不定量 | 3
51 | 20轻纺产品 | 土工布 | 复合土工膜 两布一膜 700g/m2 富立仕 | GB/T 13762-2009 | m2 |  | 不定量 | 10
52 | 20轻纺产品 | 吸油毡 | pp-2 2000*1000*5 吸油 | JT/T 560-2004 | 块 |  | 不定量 | 32
53 | 21劳动防护用品 | 电焊皮衣 | 长款 威仕盾 加厚防烫 | GB 15701-1995 | 件 |  | 不定量 | 260
54 | 21劳动防护用品 | 电焊皮衣 | 分体 威仕盾 加厚防烫 | GB 15701-1995 | 件 |  | 不定量 | 260
55 | 21劳动防护用品 | 连体高级叉裤 | PVC加固型 永田 | LD/T 101-1997 | 件 |  | 不定量 | 180
56 | 21劳动防护用品 | 救生衣 | FZ00004 浮力>150N 方舟 | GB 4303-2008 | 件 |  | 不定量 | 78
57 | 21劳动防护用品 | 插入安全帽式打磨面罩 | 1.5mm 面屏 防飞溅 华美盾 | GB/T 3609.1-2008 | 套 |  | 不定量 | 35
58 | 21劳动防护用品 | 线手套 | 20-24cm 五指 纯棉 合格 53-55g | GB/T 12624-2020 | 副 |  | 不定量 | 1
59 | 21劳动防护用品 | 点胶线手套 | 耐磨防滑 650g | GB/T 12624-2020 | 副 |  | 不定量 | 1.2
60 | 21劳动防护用品 | 浸胶线手套 | 耐磨防滑防割 | QB/T 1584-2018 | 副 |  | 不定量 | 12
61 | 21劳动防护用品 | 半皮手套 | 25cm 半皮 一级 单手套 | QB/T 1584-2018 | 副 |  | 不定量 | 14
62 | 21劳动防护用品 | 绒布手套 | 加绒 防寒 | DB 15/T1499-2018 | 副 |  | 不定量 | 8
63 | 21劳动防护用品 | 防割手套 | 5级防护 防割防刺 | GB 30865.1 2014 | 副 |  | 不定量 | 10
64 | 21劳动防护用品 | 乳胶手套 | 一次性医用 | HG/T 2880-2023 | 副 |  | 不定量 | 0.5
65 | 21劳动防护用品 | 雨靴 | 男/女 混号 高腰 回力 | GB 20265-2019 | 双 |  | 不定量 | 45
66 | 21劳动防护用品 | 围裙 | 牛筋软皮 防油防污 80*105cm | GB 9448-88 | 件 |  | 不定量 | 18
67 | 21劳动防护用品 | 围裙 | PVC 防油防污 80*110cm | GB 9448-88 | 件 |  | 不定量 | 28
68 | 21劳动防护用品 | 套袖 | 牛仔布 防污耐磨 | GB/T 12772-2008 | 副 |  | 不定量 | 8
69 | 21劳动防护用品 | 绝缘靴 | 单 混码 橡胶 35kV 双安牌 | GB 21148-2020 | 双 |  | 不定量 | 135
70 | 21劳动防护用品 | 绝缘手套 | 20kV 二级 中德牌 | GB/T 17622-2008 | 副 |  | 不定量 | 88
71 | 21劳动防护用品 | 电工安全带 | 五点式带护腰 缓冲钩 围杆绳 建钢 | GB 6095-2021 | 条 |  | 不定量 | 200
72 | 21劳动防护用品 | 高空安全带 | 五点式坠落悬挂带护腰 缓冲双大钩 建钢 | GB 6095-2021 | 条 |  | 不定量 | 200
73 | 21劳动防护用品 | 安全绳 | 16mm涤纶 单钩单套 建钢牌 | GB 24543-2009 | 米 |  | 不定量 | 13.5
74 | 21劳动防护用品 | 安全网 | 围网 2000孔/m2 尼龙 | GB 5725-2009 | m2 |  | 不定量 | 6
75 | 21劳动防护用品 | 有机玻璃面罩 | 全面罩4mm 40*20cm 白色 防飞溅面罩 | GB 14866-2006 | 个 |  | 不定量 | 35
76 | 21劳动防护用品 | 防尘面罩 | 3M 3200组合面罩 | GB2626-2006 | 套 |  | 不定量 | 75
77 | 21劳动防护用品 | 防尘面罩滤棉 | 3M 3701 CN滤棉 | GB2626-2006 | 只 |  | 不定量 | 0.45
78 | 21劳动防护用品 | 防尘口罩 | 3M 9501V+/9502V+有呼吸阀 KN95颗粒物防护口罩 | GB 19083-2010 | 只 |  | 不定量 | 2.5
79 | 21劳动防护用品 | 防尘口罩 | 3M 9501+/9502+无呼吸阀 KN95颗粒物防护口罩 | GB 19083-2010 | 只 |  | 不定量 | 1.5
80 | 21劳动防护用品 | 防尘口罩 | 3M 9001/9002无呼吸阀 KN95颗粒物防护口罩 | GB 19083-2010 | 只 |  | 不定量 | 1.3
81 | 21劳动防护用品 | 蚊帐 | 单人床蚊帐 | FZ/T 62014-2015 | 件 |  | 不定量 | 55
82 | 21劳动防护用品 | 耳塞 | 防噪声带线弹性耳塞 3M 1110 子弹型 | GB 5893.1-1986 | 个 |  | 不定量 | 1.8
83 | 21劳动防护用品 | 急救箱(包) | 16寸铝合金药箱（不含药品） | GJB 829-1990 | 个 |  | 不定量 | 130
84 | 21劳动防护用品 | 折叠担架 | 蓝色 二折加厚铝合金350斤 | YY/T 1638.1-2019 | 副 |  | 不定量 | 206
85 | 21劳动防护用品 | 厨师服 | 白色蓝边+加帽子 | GB/T 37850-2019 | 套 |  | 不定量 | 48
86 | 21劳动防护用品 | 无尘毛巾 | 30*70cm 耐油 吸水 | GB/T 22798-2009 | 条 |  | 不定量 | 8
87 | 21劳动防护用品 | 口罩 | 一次性医用外科 3层 | GB 19083-2010 | 只 |  | 不定量 | 0.5
88 | 21劳动防护用品 | 电焊风帽 | 40~60cm 牛皮 防烫 | FZ/T 82002-2016 | 顶 |  | 不定量 | 40
89 | 21劳动防护用品 | 电焊风帽 | 威特仕火狐狸23-6680蓝色 | FZ/T 82002-2016 | 顶 |  | 不定量 | 35
90 | 21劳动防护用品 | 电焊面罩 | 头戴式 1.5mm厚红钢纸 卧龙牌 | GB/T3609.1-2008 | 个 |  | 不定量 | 43
91 | 21劳动防护用品 | 电焊面罩 | 手提式 1.5mm厚红钢纸 卧龙牌 | GB/T3609.1-2008 | 个 |  | 不定量 | 38
92 | 21劳动防护用品 | 电焊手套 | 10-2112 灰色34cm 威特仕 | AQ 6103-2007 | 副 |  | 不定量 | 35
93 | 21劳动防护用品 | 电焊手套 | 10-2101 锈橙色34cm 威特仕 | AQ 6103-2007 | 副 |  | 不定量 | 40
94 | 21劳动防护用品 | 气焊眼镜 | 玻璃 荼色 | GB/T3609.1-2008 | 副 |  | 不定量 | 2.5
95 | 21劳动防护用品 | 平光眼镜 | 玻璃 无色 | GB/T3609.1-2008 | 副 |  | 不定量 | 4.5
96 | 21劳动防护用品 | 风镜 | 3M 1621标准款 | GB 14866-2006 | 副 |  | 不定量 | 8
97 | 21劳动防护用品 | 雨伞 | 天堂33212E10骨超大款 直径130cm | GB/T 23103-2018 | 把 |  | 不定量 | 55
98 | 21劳动防护用品 | 安全警示带 | 100m 4cm 黄/白相间 有"警戒线"警示语 | GB 6095-2009 | 盘 |  | 不定量 | 25
99 | 21劳动防护用品 | 安全警示带 | 16*25cm尼龙绳五彩三角串旗 | GA/T 375-2016 | 米 |  | 不定量 | 0.2
100 | 21劳动防护用品 | 大太阳伞 | 2.4米双层牛津布料 遮阳防雨两用 | GB/T 23103-2018 | 把 |  | 不定量 | 125
101 | 21劳动防护用品 | 大太阳伞 | 3米双层牛津布料 遮阳防雨两用 | GB/T 23103-2018 | 把 |  | 不定量 | 188
102 | 59包装物 | 防腐缠绕膜 | 宽500mm 400m/3.5kg/卷 | BB/T0024-2018 | 卷 |  | 不定量 | 38
103 | 59包装物 | 吨袋 | 1000*1000*h1200mm 井字托底 白色聚丙烯 承重1.5t | GB/T10454-2000 | 条 |  | 不定量 | 39
104 | 60杂品 | 焊工躺垫 | 1200*700*50mm | GB/T 22843-2009 | 个 |  | 不定量 | 80
105 | 60杂品 | 电焊条烘干筒 | 10Kg 可调温 DT-10 上海利宏 | GB 12935-1991 | 个 |  | 不定量 | 260
106 | 60杂品 | 焊条保温桶 | W-3 5Kg立卧两用 华威 | GB/T 11416-2021 | 个 |  | 不定量 | 85
107 | 60杂品 | 垃圾袋 | 32*52cm 手提式 加厚款 | GB/T 24454-2009 | 只 |  | 不定量 | 0.06
108 | 60杂品 | 工具包 | 13寸 DL-P1 得力 多功能电工工具包 | GB/T5305-1985 | 个 |  | 不定量 | 40
109 | 60杂品 | 焊口保温被 | 30mm厚，外包0.5mm厚高密度三防布，内填充高密度耐火棉 | DB15/T 880-2015 | m2 |  | 不定量 | 60
110 | 60杂品 | 拖把 | 木杆拖把棉线 宽40mm 尘推 | 技术要求 | 把 |  | 不定量 | 20
111 | 60杂品 | 拖把 | 吸水对折式海绵拖把 33mm 佳帮手 | QB/T 4318-2012 | 把 |  | 不定量 | 30
112 | 60杂品 | 石笔 | 80*12*5mm 14支/盒 | JSYQ-60-244 | 盒 |  | 不定量 | 3.2
113 | 60杂品 | 棉门帘 | 牛津布夹棉门帘 厚度15mm | 技术要求 | m2 |  | 不定量 | 35
114 | 60杂品 | 工具包 | 420*330*90mm 防水绿帆布 带长:2m 底部两侧皮制 | QB/T 1333-2018 | 个 |  | 不定量 | 20
115 | 60杂品 | A4复印纸 | A4复印纸 得力珊瑚海 70g 5包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 110
116 | 60杂品 | A4复印纸 | A4复印纸 蓝晨光 70 5包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 118
117 | 60杂品 | A4复印纸 | A4复印纸 得力珊瑚海 80g 5包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 128
118 | 60杂品 | A4复印纸 | A4复印纸 蓝晨光 80 5包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 138
119 | 60杂品 | A3复印纸 | A3复印纸 得力珊瑚海 70g 4包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 215
120 | 60杂品 | A3复印纸 | A3复印纸 蓝晨光 70 4包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 230
121 | 60杂品 | A3复印纸 | A3复印纸 得力珊瑚海 80g 5包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 300
122 | 60杂品 | A3复印纸 | A3复印纸 蓝晨光 80 5包/箱 | GB/T 24988-2020 | 箱 |  | 不定量 | 324
123 | 32电工材料 | 开口铜鼻子 | 50A | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 0.5
124 | 32电工材料 | 开口铜鼻子 | 100A | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 0.9
125 | 32电工材料 | 开口铜鼻子 | 200A | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 1.6
126 | 32电工材料 | 开口铜鼻子 | 300A | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 2.6
127 | 32电工材料 | 开口铜鼻子 | 400A | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 3.5
128 | 32电工材料 | 开口铜鼻子 | 500A | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 4.3
129 | 32电工材料 | 开口铜鼻子 | 600A | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 5.2
130 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 4mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 1.5
131 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 6mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 2
132 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 10mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 2.5
133 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 16mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 3
134 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 25mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 3.5
135 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 35mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 4.5
136 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 50mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 6.5
137 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 70mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 8.5
138 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 95mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 12
139 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 120mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 16
140 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 150mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 20
141 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 185mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 26
142 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 240mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 31
143 | 32电工材料 | 铜接线端子 | 300mm2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 45
144 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-6 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 1.8
145 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-10 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 2
146 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-16 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 2.5
147 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-25 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 3
148 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-35 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 3.5
149 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-50 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 5.5
150 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-70 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 7
151 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-95 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 10
152 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-120 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 12
153 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-150 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 16
154 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-185 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 23
155 | 32电工材料 | 铜接线管 | GT-240 | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 27
156 | 32电工材料 | 电木板 | 3~20mm | GB/T 1303.1-2009 | kg |  | 不定量 | 22
157 | 32电工材料 | PVC电气绝缘胶带 | 0.17*18mm*5m | QB/T 2423-1998 | 卷 | 舒氏 | 不定量 | 3
158 | 32电工材料 | PVC电气绝缘胶带 | 0.17*18mm*10m | QB/T 2423-1998 | 卷 | 舒氏 | 不定量 | 5
159 | 32电工材料 | 丁基高压防水自粘带 | J-20 10KV 0.8*23mm*4.5m | GB/T 2314-2008 | 卷 | 舒氏 | 不定量 | 8
160 | 32电工材料 | 电缆绝缘支架 | 高58cm 内槽径8.5cm PVC材质 卡扣 三面标语 | QB/T 2423-1998 | 个 |  | 不定量 | 29
161 | 32电工材料 | 电缆绝缘支架 | 高45cm 内槽径8.5cm PVC材质 卡扣 单面标语 | GB/T 2314-2008 | 个 |  | 不定量 | 25
162 | 32电工材料 | 裸铜编织线 | TZ 16mm2 | GB/T 3956-2008 | 米 |  | 不定量 | 33
163 | 32电工材料 | 电缆连接管 | φ10*1.5*50mm | GB/T 14315-2008 | 个 | 金锚 | 不定量 | 5.6
164 | 32电工材料 | 电缆热缩管 | 70-150mm | JB/T 11332-2013 | 套 | 永力 | 不定量 | 18
165 | 32电工材料 | 电缆热缩管 | 50-16mm | JB/T 11332-2013 | 套 | 永力 | 不定量 | 10
166 | 32电工材料 | 电缆热缩终端 | STY-1/4*1-25-50 | JB/T 11332-2013 | 套 | 永力 | 不定量 | 68
167 | 32电工材料 | 电缆热缩终端 | WSY 10/3*2-70-120 特配带附件 户外终端 | JB/T 11332-2013 | 套 | 永力 | 不定量 | 80
168 | 32电工材料 | 焊把线快速接头 | DKJ-50 (公母配对) | GB/T 12706.1-2020 | 套 |  | 不定量 | 42
169 | 32电工材料 | 焊把线快速接头 | DKJ-70 (公母配对) | GB/T 12706.1-2020 | 套 |  | 不定量 | 45
170 | 32电工材料 | 焊把线快速接头 | DKJ-35 (公母配对) | GB/T 12706.1-2020 | 套 |  | 不定量 | 35
171 | 32电工材料 | 焊把线快速接头 | DKJ-95(公母配对) | GB/T 12706.1-2020 | 套 |  | 不定量 | 55
172 | 33电工元器件 | 电瓶卡子 | 纯铜 正负极 | GB/T 1147.1-2017 | 个 |  | 不定量 | 15
173 | 33电工元器件 | 电瓶连接线 | 3500A 25mm2 3米 | GB 7258-2017/XG2-2021 | 套 |  | 不定量 | 78
174 | 33电工元器件 | 漏电断路器 | 2P 6~63A 400V | GB/T 14048.2-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 40
175 | 33电工元器件 | 漏电断路器 | 3P 6~63A 400V | GB/T 14048.2-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 65
176 | 33电工元器件 | 漏电断路器 | 4P 16~125A 400V | GB/T 14048.2-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 310
177 | 33电工元器件 | 漏电断路器 | 4P 100~250A400V | GB/T 14048.2-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 450
178 | 33电工元器件 | 漏电断路器 | 4P 225~400A 400V | GB/T 14048.2-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 950
179 | 33电工元器件 | 高分段小型断路器 | 1P 6~63A 230V | GB/T 10963.1-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 10
180 | 33电工元器件 | 高分段小型断路器 | 2P 6~63A 230V | GB/T 10963.1-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 16
181 | 33电工元器件 | 高分段小型断路器 | 3P 10~63A 400V | GB/T 10963.1-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 25
182 | 33电工元器件 | 塑壳式断路器 | 3P 16~125A 400V | GB/T 10963.1-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 155
183 | 33电工元器件 | 塑壳式断路器 | 3P 100~250A 400V | GB/T 10963.1-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 280
184 | 33电工元器件 | 塑壳式断路器 | 3P 225~400A 400V | GB/T 10963.1-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 560
185 | 33电工元器件 | 塑壳式断路器 | 3P 400~630A 400V | GB/T 10963.1-2020 | 台 | 正泰 德力西 | 不定量 | 950
186 | 33电工元器件 | 防爆手电筒 | 3W ExibⅡCT4 Gb | GB/T3836.1-2010.GB7000.1-2015 | 套 | 神火 | 不定量 | 130
187 | 34日用电器 | 铝箔胶带 | 50mm*50m | QB/T 2423-1998 | m |  | 不定量 | 0.5
188 | 34日用电器 | 两项插头 | 250V 10A | GB/T 1002-2021 | 个 | 公牛 | 不定量 | 3
189 | 34日用电器 | 三项插头 | 250V 10A | GB/T 1002-2021 | 个 | 公牛 | 不定量 | 3.6
190 | 34日用电器 | 三项插头 | 250V 16A | GB/T 1002-2021 | 个 | 公牛 | 不定量 | 4.8
191 | 34日用电器 | 漏电保护插排 | GN-705-5米 2500W 公牛 | GB/T 1002-2021 | 个 |  | 不定量 | 110
192 | 34日用电器 | 漏电保护插排 | GN-705-10m 2500W 公牛 | GB/T 1002-2021 | 个 |  | 不定量 | 130
193 | 34日用电器 | 漏电保护插排 | GN-705-15m 2500W 公牛 | GB/T 1002-2021 | 个 |  | 不定量 | 150
194 | 34日用电器 | 电源盘 | 16A 3*2.5 50M 过热保护+漏保 | GB/T 1002-2021,GB/T 19637-2017 | 个 | 公牛 | 不定量 | 650
195 | 34日用电器 | 接线盒 | 86系列 PVC开关线盒 | JB/T 8593-2013 | 个 | 正泰 | 不定量 | 2.2
196 | 34日用电器 | 开关插座面板 | 五孔插座 10A 86系列 | GB/T 1002-2021 | 个 | 正泰 | 不定量 | 15
197 | 34日用电器 | 开关插座面板 | 一开单控开关 86系列 | GB 16915.1-2014 | 个 | 正泰 | 不定量 | 12
198 | 34日用电器 | 开关插座面板 | 二开单控开关 86系列 | GB 16915.1-2014 | 个 | 正泰 | 不定量 | 15
199 | 34日用电器 | 开关插座面板 | 三开单控开关 86系列 | GB 16915.1-2014 | 个 | 正泰 | 不定量 | 18
200 | 34日用电器 | 塑料扎带 | 3*100mm | QB/T 4494-2013 | 根 | 长虹 | 不定量 | 0.1
201 | 34日用电器 | 塑料扎带 | 4*200mm | QB/T 4494-2013 | 根 | 长虹 | 不定量 | 0.13
202 | 34日用电器 | 塑料扎带 | 4*300mm | QB/T 4494-2013 | 根 | 长虹 | 不定量 | 0.13
203 | 34日用电器 | 塑料扎带 | 5*300mm | QB/T 4494-2013 | 根 | 长虹 | 不定量 | 0.16
204 | 34日用电器 | 塑料扎带 | 5*400mm | QB/T 4494-2013 | 根 | 长虹 | 不定量 | 0.16
205 | 34日用电器 | 户外投光灯 | 150W LED 防水 | GB7000.1-2015 | 把 | 亚明 | 不定量 | 230
206 | 34日用电器 | 户外投光灯 | 300W LED 防水 | GB7000.1-2015 | 个 | 亚明 | 不定量 | 300
207 | 34日用电器 | 户外投光灯 | 600W LED 防水 | GB7000.1-2015 | 个 | 亚明 | 不定量 | 400
208 | 34日用电器 | 警示灯 | LED双面故障灯 带磁性 | GB7000.1-2015 | 个 |  | 不定量 | 40
209 | 34日用电器 | LED充电式强光手电筒 | 3W | GB7000.1-2015 | 个 | 神火 | 不定量 | 95
210 | 34日用电器 | 手提式LED充电手电筒 | 20W | GB7000.1-2015 | 个 | 康铭 | 不定量 | 75
211 | 34日用电器 | 充电头灯 | LED | GB7000.1-2015 | 个 | 佳格 | 不定量 | 32
212 | 34日用电器 | 螺旋灯头 | E27 防水 | GB 7000.1-2015 | 个 | 公牛 | 不定量 | 5
213 | 34日用电器 | LED节能灯泡 | 30W 220V | GB 7000.1-2015 | 个 | 公牛 | 不定量 | 19
214 | 34日用电器 | LED节能灯泡 | 50W 220V | GB 7000.1-2015 | 个 | 公牛 | 不定量 | 30
215 | 34日用电器 | LED节能灯泡 | 85W 220V | GB 7000.1-2015 | 个 | 公牛 | 不定量 | 50
216 | 34日用电器 | 落地扇 | 400mm | QB/T 2534-2013 | 个 | 菊花 | 不定量 | 268
217 | 34日用电器 | 电暖器 | 1000W 小太阳 | GB/T28199-2011 | 台 | 菊花 | 不定量 | 100
218 | 34日用电器 | 电暖器 | 1500W 电热油汀 | GB/T28199-2011 | 台 | 菊花 | 不定量 | 260
219 | 34日用电器 | 电暖器 | 2500W 电热油汀 | GB/T28199-2011 | 台 | 菊花 | 不定量 | 310
220 | 39小型机械 | 手拉葫芦 | 2T/3M 沪工 | JB/T 7334-2016 | 个 |  | 不定量 | 320
221 | 39小型机械 | 手拉葫芦 | 3T/3M 沪工 | JB/T 7334-2016 | 个 |  | 不定量 | 410
222 | 39小型机械 | 手拉葫芦 | 3T/6M 沪工 | JB/T 7334-2016 | 个 |  | 不定量 | 610
223 | 39小型机械 | 手拉葫芦 | 5T/6M 沪工 | JB/T 7334-2016 | 个 |  | 不定量 | 750
224 | 39小型机械 | 手拉葫芦 | 5T/9M 沪工 | JB/T 7334-2016 | 个 |  | 不定量 | 960
225 | 39小型机械 | 电动加油泵 | DN25 12V/24V | / | 台 |  | 不定量 | 350
226 | 39小型机械 | 手摇油泵 | DN25mm | JB/T 8811.2-1998 | 个 |  | 不定量 | 80
227 | 39小型机械 | 智能充电机 | 150A 12V/24V自动转换 | / | 台 |  | 不定量 | 210
228 | 39小型机械 | 应急启动电源 | 1500-2500A 220V | / | 台 |  | 不定量 | 1850
229 | 39小型机械 | 手电钻 | 0-13mm 东成 | GB/T 5580-2007 | 台 |  | 不定量 | 230
230 | 39小型机械 | 充电手电钻 | 0-13mm 双锂电池 东成 | GB/T 5580-2007 | 台 |  | 不定量 | 800
231 | 39小型机械 | 冲击电钻 | 0-16mm 东成 | GB/T 22676-2008 | 台 |  | 不定量 | 260
232 | 39小型机械 | 冲击电钻 | 0-16mm 双锂电池 东成 | GB/T 22676-2008 | 台 |  | 不定量 | 930
233 | 39小型机械 | 内磨机 | 100 东成 | GB/T 22682-2008 | 台 |  | 不定量 | 190
234 | 39小型机械 | 内磨机 | GGS3000L Bosch/博世 | GB/T 22682-2008 | 台 |  | 不定量 | 480
235 | 39小型机械 | 黄油枪 | 400CC 单活塞耐压型 | JB/T 7942.1-1995 | 个 |  | 不定量 | 70
236 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 螺旋千斤顶 | 10t | JB/T 2592-2017 | 台 | 沪工 | 不定量 | 340
237 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 螺旋千斤顶 | 50t | JB/T 2592-2017 | 台 | 沪工 | 不定量 | 1100
238 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 油压千斤顶 | 10t | GB/T 27697-2011 | 台 | 沪工 | 不定量 | 180
239 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 油压千斤顶 | 50t | GB/T 27697-2011 | 台 | 沪工 | 不定量 | 760
240 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套双头开口扳手 | 10件 5.5-32mm | QB/T 3001-2008 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 200
241 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 双头开口扳手 | 5.5-13mm | QB/T 3001-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 8
242 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 双头开口扳手 | 13-19mm | QB/T 3001-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 12
243 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 双头开口扳手 | 19-24mm | QB/T 3001-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 19
244 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 双头开口扳手 | 24-27mm | QB/T 3001-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 23
245 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 双头开口扳手 | 27-34mm | QB/T 3001-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 32
246 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 双头开口扳手 | 34-36mm | QB/T 3001-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 45
247 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套梅花扳手 | 10件 5.5-32mm | QB/T 3002-2008 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 200
248 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 梅花扳手 | 5.5-13mm | QB/T 3002-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 8
249 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 梅花扳手 | 13-19mm | QB/T 3002-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 12
250 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 梅花扳手 | 19-24mm | QB/T 3002-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 19
251 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 梅花扳手 | 24-27mm | QB/T 3002-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 23
252 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 梅花扳手 | 27-24mm | QB/T 3002-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 32
253 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套两用扳手 | 14件 8-24mm | QB/T 3003-2008 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 260
254 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 两用扳手 | 5.5-13mm | QB/T 3003-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 8
255 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 两用扳手 | 14-17mm | QB/T 3003-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 12
256 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 两用扳手 | 18-24mm | QB/T 3003-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 19
257 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 两用扳手 | 25-27mm | QB/T 3003-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 23
258 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 两用扳手 | 30-32mm | QB/T 3003-2008 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 32
259 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 活动扳手 | 8寸 200mm | GB/T 4440-2022 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 28
260 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 活动扳手 | 10寸 250mm | GB/T 4440-2022 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 35
261 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 活动扳手 | 12寸 300mm | GB/T 4440-2022 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 50
262 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 活动扳手 | 18寸 450mm | GB/T 4440-2022 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 150
263 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 活动扳手 | 24寸 600mm | GB/T 4440-2022 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 280
264 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 敲击直柄梅花扳手 | 21-27mm | GB/T 4392-2019 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 45
265 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 敲击直柄梅花扳手 | 30-40mm | GB/T 4392-2019 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 65
266 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 敲击直柄梅花扳手 | 41-44mm | GB/T 4392-2019 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 81
267 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 敲击直柄梅花扳手 | 45-50mm | GB/T 4392-2019 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 101
268 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 敲击直柄梅花扳手 | 52-56mm | GB/T 4392-2019 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 120
269 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 敲击直柄梅花扳手 | 58-65mm | GB/T 4392-2019 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 156
270 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 敲击直柄梅花扳手 | 70-85mm | GB/T 4392-2019 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 202
271 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套套筒扳手 | 6.3mm系列棘轮 20件 | GB/T 3390.1-2013 GB/T 3390.2-2013 GB/T 3390.3-2013 GB/T 3390.4-2013 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 300
272 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套套筒扳手 | 10mm系列棘轮 22件 | GB/T 3390.1-2013 GB/T 3390.2-2013 GB/T 3390.3-2013 GB/T 3390.4-2013 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 300
273 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套套筒扳手 | 12.5mm系列棘轮 20件 | GB/T 3390.1-2013 GB/T 3390.2-2013 GB/T 3390.3-2013 GB/T 3390.4-2013 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 300
274 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 套筒棘轮扳手 | 6.3mm系列快速脱落棘轮扳手 | QB/T 4619-2013 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 35
275 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 套筒棘轮扳手 | 10mm系列快速脱落棘轮扳手 | QB/T 4619-2013 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 35
276 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 套筒棘轮扳手 | 12.5mm系列快速脱落棘轮扳手 | QB/T 4619-2013 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 35
277 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套内六角扳手 | 9件 1.5-10mm 公制 | GB/T 5356-2021 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 33
278 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 成套内六角扳手 | 9件 1/16" -3/8"英制 | GB/T 5356-2021 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 33
279 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 机油滤芯扳手 | 9-16寸 | / | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 26
280 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢丝钳 | 6" 160mm | QB/T 2442.1-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 28
281 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢丝钳 | 8" 200mm | QB/T 2442.1-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 35
282 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 尖嘴钳 | 6" | QB/T 2440.1-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 25
283 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 尖嘴钳 | 8" | QB/T 2440.1-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 28
284 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 斜嘴钳 | 6" | QB/T 2441.1-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 23
285 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 斜嘴钳 | 7" | QB/T 2441.1-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 30
286 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 扁嘴钳 | 6" | QB/T 2440.2-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 16
287 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 扁嘴钳 | 8" | QB/T 2440.2-2007 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 29
288 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卡簧钳 | 7" | JB/T 3411.47-1999 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 32
289 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 断线钳 | 8寸 | QB/T 2206-2011 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 31
290 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 断线钳 | 12寸 | QB/T 2206-2011 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 61
291 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 断线钳 | 14寸 | QB/T 2206-2011 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 68
292 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 断线钳 | 18寸 | QB/T 2206-2011 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 84
293 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 断线钳 | 24寸 | QB/T 2206-2011 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 110
294 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 断线钳 | 30寸 | QB/T 2206-2011 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 140
295 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 断线钳 | 36寸 | QB/T 2206-2011 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 200
296 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 剥线钳 | 7寸 | QB/T 2207-2017 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 65
297 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 液压钳 | YQK-240 | QB/T 2733-2005 | 套 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 500
298 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 管钳 | 8" 200mm | QB/T 2508-2016 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 27
299 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 管钳 | 10" 250mm | QB/T 2508-2016 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 36
300 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 管钳 | 12" 300mm | QB/T 2508-2016 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 52
301 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 管钳 | 14" 350mm | QB/T 2508-2016 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 59
302 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 管钳 | 18" 450mm | QB/T 2508-2016 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 117
303 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 管钳 | 24" 600mm | QB/T 2508-2016 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 146
304 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 管钳 | 36" 900mm | QB/T 2508-2016 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 234
305 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 一字改锥 | 3*75mm 塑胶柄 磁性 | QB/T 2564.4-2012 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 10
306 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 一字改锥 | 6*100mm 塑胶柄 磁性 | QB/T 2564.4-2012 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 12
307 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 十字改锥 | 3*75mm 塑胶柄 磁性 | QB/T 2564.5-2012 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 10
308 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 十字改锥 | 6*100mm 塑胶柄 磁性 | QB/T 2564.5-2012 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 12
309 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 一字十字两用改锥 | 6*100mm 塑胶柄 磁性 | QB/T 2564.4-2012 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 12
310 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 超长螺丝刀 | 一字 17寸 58cm | QB/T 2564.4-2012 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 35
311 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 八角锤 | 4P 减震手柄 | QB/T 1290.1-2010 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 60
312 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 八角锤 | 8P 减震手柄 | QB/T 1290.1-2010 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 120
313 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 八角锤 | 16P 减震手柄 | QB/T 1290.1-2010 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 160
314 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 圆头锤 | 2P 包胶手柄 | QB/T 1290.2-2010 | 把 | 渤防 鸿广 | 不定量 | 40
315 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 透明橡胶锤 | 1000型 木柄 | / | 把 |  | 不定量 | 32
316 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 透明橡胶锤 | 2000型 木柄 | / | 把 |  | 不定量 | 45
317 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 扁锉 | 300mm 板锉 | GB/T 5806-2003 | 把 |  | 不定量 | 45
318 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 圆锉 | 200mm 中齿 φ8 | GB/T 5806-2003 | 把 |  | 不定量 | 55
319 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 尖（方）锹 | 235*300mm 带把 | NY/T 379-1999, NY/T 380-1999 | 把 |  | 不定量 | 28
320 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 锹把 | 木质 1.2m | LY/T 1507-2018 | 根 |  | 不定量 | 10
321 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 镐 | JB-3kg 带把尖扁镐 | QB/T 2290-1997 | 把 |  | 不定量 | 37
322 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 镐把 | 木质 94cm | / | 根 |  | 不定量 | 15
323 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 六棱撬棍 | 18-600mm | / | 根 |  | 不定量 | 40
324 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 六棱撬棍 | 20-1000mm | / | 根 |  | 不定量 | 49
325 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 六棱撬棍 | 25-1200mm | / | 根 |  | 不定量 | 52
326 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢锯弓 | 300mm | QB/T 1108-2015 | 把 |  | 不定量 | 35
327 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢锯条 | 24齿 300mm 高碳钢 | GB/T 14764-2008 | 支 |  | 不定量 | 2
328 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 高强合金内磨头 | F1225 M06 | GB/T 4127.12-2008 | 个 |  | 不定量 | 19
329 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 内磨头圆锥型 | 30mm | GB/T 4127.12-2008 | 个 |  | 不定量 | 2.3
330 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 手动拉铆枪 | 18寸 | QB/T 2292-2017 | 把 |  | 不定量 | 60
331 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 试电笔 | 数显 | JB/T 5449-2008 | 支 |  | 不定量 | 35
332 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 1.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 1.1
333 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 2.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 1.5
334 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 3.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 1.9
335 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 4.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 2.96
336 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 5.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 3.54
337 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 6.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 4.12
338 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 7.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 4.72
339 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 8.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 4.72
340 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 9.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 4.72
341 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 10.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 5.07
342 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 11.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 5.07
343 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 12.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 7.53
344 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 直柄麻花钻头 | 13.0mm | JB/T 10002-2013 | 个 |  | 不定量 | 7.53
345 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 冲击钻头 | 6*100mm | GB/T 25666-2010 | 个 |  | 不定量 | 13
346 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 冲击钻头 | 8*120mm | GB/T 25666-2010 | 个 |  | 不定量 | 17
347 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 冲击钻头 | 10*120mm | GB/T 25666-2010 | 个 |  | 不定量 | 19
348 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 冲击钻头 | 12*150mm | GB/T 25666-2010 | 个 |  | 不定量 | 21
349 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 冲击钻头 | 14*150mm | GB/T 25666-2010 | 个 |  | 不定量 | 24
350 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 冲击钻头 | 16*150mm | GB/T 25666-2010 | 个 |  | 不定量 | 27
351 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 气动喷漆枪 | PQ 2mm | JB/T 13280-2017 | 件 |  | 不定量 | 80
352 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 强力磁铁 | D60*15mm 吸力160斤 拉环型 | / | 个 |  | 不定量 | 75
353 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 固定绑带 | 5cm*8m 5T 带收紧器 | / | 套 |  | 不定量 | 117
354 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢卷尺 | 3-5m 长城 | QB/T 2443-2011 | 把 |  | 不定量 | 11
355 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢盘尺 | 10m 长城 | QB/T 2443-2011 | 把 |  | 不定量 | 38
356 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢盘尺 | 50m 长城 | QB/T 2443-2011 | 把 |  | 不定量 | 110
357 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢板尺 | 1000mm 镜面抛光 不锈钢 长城 | GB/T 9056-2004 | 把 |  | 不定量 | 32
358 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢板尺 | 500mm 长城 | GB/T 9056-2004 | 把 |  | 不定量 | 16
359 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢板尺 | 200mm 长城 | GB/T 9056-2004 | 把 |  | 不定量 | 8
360 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢板尺 | 150mm 长城 | GB/T 9056-2004 | 把 |  | 不定量 | 6
361 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢板尺 | 300mm 长城 | GB/T 9056-2004 | 把 |  | 不定量 | 11
362 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 量角器 | 500mm 长城 |  | 个 |  | 不定量 | 45
363 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 尼龙测量绳 | 100m 长城 | / | 根 |  | 不定量 | 50
364 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢拐尺 | 250*500mm 不锈钢 长城 | GB/T 6092-2021 | 把 |  | 不定量 | 44
365 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 水平尺 | 300mm 铝合金 强磁 长城 | JB/T 11272-2012 | 把 |  | 不定量 | 50
366 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 水平尺 | 600mm 铝合金 强磁 长城 | JB/T 11272-2012 | 把 |  | 不定量 | 55
367 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 焊接检验尺 | HJC40型 检验 | JB/T 12201-2015 | 个 |  | 不定量 | 65
368 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 焊接检验尺 | HJC60型 检验 | JB/T 12201-2015 | 个 |  | 不定量 | 75
369 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 游标卡尺 | 0-150mm 电子 桂林 | GB/T 21388-2008 | 个 |  | 不定量 | 170
370 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 磁性吊线坠 | 0.6kg 3m | / | 个 |  | 不定量 | 47
371 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 滚筒刷 | 6寸 150mm | / | 把 |  | 不定量 | 6
372 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 滚筒刷 | 8寸 200mm | / | 把 |  | 不定量 | 7
373 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 油漆刷 | 2寸 混鬃 | QB/T 1103-2010 | 把 |  | 不定量 | 4
374 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 油漆刷 | 4寸 混鬃 | QB/T 1103-2010 | 把 |  | 不定量 | 6
375 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 油漆刷 | 6寸 混鬃 | QB/T 1103-2010 | 把 |  | 不定量 | 7
376 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 油漆刷 | 8寸 混鬃 | QB/T 1103-2010 | 把 |  | 不定量 | 8
377 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 木柄钢丝刷 |  | QB/T 2190-2010 | 把 |  | 不定量 | 6
378 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 油灰刀 | 不锈钢 | QB/T 2083-2017 | 把 |  | 不定量 | 11
379 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 平吊起重钳 | PDB-3t 开口0-45mm辰力 | JB/T 7333-2013 | 个 |  | 不定量 | 285
380 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 平吊起重钳 | PDB-5t 开口0-50mm辰力 | JB/T 7333-2013 | 个 |  | 不定量 | 450
381 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 竖吊起重钳 | CDH-3t 开口0-35mm辰力 | JB/T 7333-2013 | 个 |  | 不定量 | 330
382 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 竖吊起重钳 | CDH-5t 开口0-50mm辰力 | JB/T 7333-2013 | 个 |  | 不定量 | 550
383 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢管吊钩 | 3t 辰力 | JB/T 9007-2018 | 个 |  | 不定量 | 285
384 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钢管吊钩 | 10t辰力 | JB/T 9007-2018 | 个 |  | 不定量 | 886
385 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 大开口吊钩 | 2t 羊角式辰力 | JB/T 9007-2018 | 个 |  | 不定量 | 254
386 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 1T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 16.47
387 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 2T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 27.39
388 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 3.25T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 31.5
389 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 4.75T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 37.6
390 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 6.5T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 46.9
391 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 8.5T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 65.5
392 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 9.5T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 85
393 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 12T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 135
394 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 13.5T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 155
395 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 17T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 196
396 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 25T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 383.46
397 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 卸扣 | 35T 辰力 | GB/T 25854-2010 | 个 |  | 不定量 | 392
398 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 电焊钳 | 300A大象 | QB/T 1518-2018 | 把 |  | 不定量 | 38
399 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 电焊钳 | 500A大象 | QB/T 1518-2018 | 把 |  | 不定量 | 45
400 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 氩弧焊枪 | QQ300A-1 5米线18平方 | GB/T 15579.7-2013 | 把 |  | 不定量 | 214
401 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 氩弧焊枪长尾帽 | QQ300A | GB/T 15579.7-2013 | 个 |  | 不定量 | 2.74
402 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 氩弧焊枪短尾帽 | QQ300A | GB/T 15579.7-2013 | 个 |  | 不定量 | 2.74
403 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 氩弧瓷嘴 | 300A焊枪 9.5*41mm | GB/T 15579.7-2013 | 个 |  | 不定量 | 10
404 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 氩弧瓷嘴 | 300A焊枪 9.5*60mm | GB/T 15579.7-2013 | 个 |  | 不定量 | 10
405 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 钨极夹 | 300A-2.4 大焊 | GB/T 32532-2016 | 支 |  | 不定量 | 5
406 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 割炬 | G01-100型 | JB/T 7947-2017 | 把 |  | 不定量 | 150
407 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 割嘴 | G02-1# 等压式切割机割嘴 | JB/T 7947-2017 | 个 |  | 不定量 | 27
408 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 割嘴 | G02-2# 等压式切割机割嘴 | JB/T 7947-2017 | 个 |  | 不定量 | 27
409 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 割嘴 | G01-100 1# | JB/T 7947-2017 | 个 |  | 不定量 | 7
410 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 割嘴 | G01-100 2# | JB/T 7947-2017 | 个 |  | 不定量 | 7
411 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 伸缩磁力棒 | 1.5m | / | 个 |  | 不定量 | 85
412 | 40工具、量具、刃具、磨具 | 液化气喷火枪 | 50-1型 双开关 | JB/T 7947-2017 | 把 |  | 不定量 | 90
合计 | [7 empty] | 42752.37 | 0