## 附件2
附件5
2024年6月物资需求计划34大类电热带及附件（34-03-WⅡ-202406包）招标项目综合评分细则
评审项目 | 评价条款 | 评价内容 | 评分标准 | 标准分值 | 备注
商务评分（16分） | 投标文件质量（1分） | 投标文件的文字水平和印刷质量 | 文字流畅得0.5分；图片清晰得0.5分；满分1分。电子投标文件目录要与其内容相关联，否则不得分。 | 1 | 投标文件
| 企业资质情况 | 资产负债情况（TDR） | TDR≤45%，得1分；45%＜TDR≤70%，得0.5分；TDR＞70%，不得分；满分1分。 | 1 | 投标人需提供2023年度经会计事务所审计后的审计报告进行计算。
|  | 体系认证 | 投标人具有有效的本包别产品类别的质量管理体系认证证书的得1分；具有环境管理体系认证证书的得1分；具有职业健康管理体系认证证书的得1分。满分3分。 | 3 | 证书应在有效期内，并附清晰的扫描件及查询网站截图，截图应包含证书信息、获证组织基本信息、发证机构信息。
|  | 银行资信 | 投标人具有银行资信证明,且无不良记录得1分，否则不得分。 | 1 | 提供开标前三个月内银行出具的资信证明，资信证明、信用等级扫描件，原件备查。
| 销售业绩 | 销售业绩 | 提供2022年1月1日至投标截止日前一个月内签订的合同为准）电热带及附件的销售业绩。有效业绩最多者（A)得满分，其它投标人得分=（投标人有效业绩/A）*6。 | 6 | 提供与本项目技术规格书中相同或相近工况下电热带及附件（电热带防爆等级ExeIIBT4及以上、电热带工况温度≤-70℃，提供电热带检验报告，无报告业绩无效）的销售业绩明细表（信息包括：项目名称、业主名称、使用年份、使用数量及含税结算价格及金额、用户联系人、联系电话）；按照业绩明细表的项目顺序，分别提供清晰的业绩合同扫描件、清晰的销售发票扫描件（在投标截止日前1个月内开具的销售发票不计算为有效业绩。原件备查）。
| 产品质保及售后服务 | 质保期 | 从最终验收合格之日起计算质保期，质保期承诺：质保期24个月，得1分；质保期36个月及以上得2分；满分2分。 | 2 | 提供质保期承诺函，质保期以最终验收合格之日起算。需要法人签字及加盖公章的扫描件，原件备查。
|  | 售后服务承诺 | 投标人承诺在接到需方反映质量问题信息后，即时答复，且12小时内派工程师到现场处理问题得1分，否则不得分。 | 1 | 提供承诺函，需要法人签字及加盖公章的扫描件，原件备查。。
|  | 售后服务体系 | 具有第三方合格认证资质机构出具的售后服务体系认证证书的，得1分，满分1。 | 1 | 提供认证证书扫描件，原件备查
| 诚信自律 | 诚信自律情况 | 失信扣分=商务分值（不含报价分值）*10%*失信分/10 | 0 | 依据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》。
技术评分（29分） | 企业生产检测设备、检测能力和质量控制 | 主要生产设备 | 投标人具有生产设备：高速绞线机、金属编织机、炼胶机、烘干机、双螺旋挤出机，每提供一项得1分；满分5分。 | 5 | 投标文件附有设备清单、图片、设备购置发票扫描件及发票网上查询截图（原件备查）。
|  | 主要检测设备 | 投标人具有检测设备：温度循环测试台、可程式沙尘试验箱、高低温试验箱、智能换气老化试验机、盐雾试验机；每提供一项得1分；满分5分。 | 5
|  | 专职质量检验机构 | 具有专职质量检验部门，专业质检人员数量≥4人，得2分；4人＜专业质检人员数量≤2人，得1分；专业质检人员＜2人，不得分；满分2分。 | 2 | 提供质量检验人员列表，提供开标前3个月的社保证明，未提供不得分。
|  | 阻燃报告可控性 | 投标人提供国家认证机构出具有效的阻燃报告，得2分，否则不得分。 | 2 | 提供检验报告扫描件，原件备查。未提供资料不得分。
|  | 质量过程控制资料 | 投标人提供所投产品质量执行计划（QEP)，得1分;提供质量控制计划（QCP)得1分，否则不得分。 | 2 | 提供执行计划、质量控制计划（法人签字盖章）扫描件，提供的资料须有原材料生产计划的记录资料，原件备查。未提供资料不得分。
| 企业研发能力及产品标准认证 | 研发机构 | 投标人具有国家级实验室或技术中心的，得2分；省部级得1分。 | 2 | 提供研发机构名称、人员列表、有效证书等资料扫描件，原件备查。未提供资料不得分。
|  | 获得专利情况 | 投标人具有一项本包产品发明专利得0.5分，满分得3分；专利证须在有效期内，满分3分。 | 3 | 提供专利证书原件扫描件，原件备查，专利权人应为投标人或其法定代表人。
|  | 电伴热带芯线认证 | 投标人所投电伴热带芯线（母线、导线）：镀锡铜或镀镍铜导线质量应符合GB/T11019或 GB/T4910的有关规定。提供国家认可检测机构出具的检验报告（报告中委托单位需为供货人）扫描件满足得2分，否则不得分 | 2 | 提供国家认可检测机构出具的检验报告扫描件。（报告中委托单位需为供货人），提供证明材料。
|  | 防爆认证 | 投标人提供本包别产品国际防爆认证和国内防爆认证，每提供一个得0.5分，满分2分。 | 2 | 提供认证扫描件，原件备查。
|  | 热性能试验 | 投标人所投的电热带具有良好的热稳定性，电热带冷热交替循环（热性能试验）1500次后，功率不低于标称功率的90%，满足得2分，否则不得分。 | 2 | 提供第三方检测机构出具有效检验报告扫描件，原件备查。
|  | 执行标准起草 | 投标人参与电伴热带及附件产品的国家或行业标准制定，得2分，否则不得分。 | 2 | 提供起草标准号、标准文本及参与者资料扫描件，原件备查。参与者为投标人或个人（提供开标前三个月的社保证明）
报价得分（55分） | 报价情况 | 报价得分 | 按招标方案规定计算报价得分。 | 55 | 投标文件