
[image: image1.png]



长城钻探

长城钻探钻具公司2025年度辽河基地钻具摆放场地硬化项目
（招标编号： GWDC-NB-2025-ZJGS-GR-00002 ）

招标文件
招标人： 长城钻探钻具公司 

      招标机构：中国石油集团长城钻探工程有限公司招标中心

2025年08月18日
目录
1

第一章  招标公告

1

长城钻探钻具公司2025年度辽河基地钻具摆放场地硬化项目

1

招标公告

1

一、招标条件

1

二、项目概况与招标范围

2

三、投标人资格要求

2

（一）行业许可证及相关资质 

3

（二）相关业绩及客户评价

3

（三）有效性

3

（四）法律要求

3

（五）信誉要求

3

（六）质量管理能力

3

（七）HSE管理能力

4

（八）质量、生产安全事故和突发环境事件记录

4

（九）财务状况

4

（十）禁止投标

4

（十一）联合体要求

4

（十二）分包

4

（十三）资料真实性承诺

4

（十四）投标人履约承诺

4

（十五）履约保证金提交承诺

4

（十六）人员要求

5

（十七）设备要求

5

（十八）技术要求

5

（十九）其他要求

6

四、招标文件的获取

7

五、投标文件的递交

8

六、开标

8

七、其它 

10

第二章  投标人须知

10

投标人须知前附表

17

1.总则

17

1.1 项目概况

17

1.2 资金来源和落实情况

17

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

17

1.4 投标人资格要求

18

1.5 费用承担

18

1.6 保密

18

1.7 语言文字

18

1.8 计量单位

18

1.9 踏勘现场

18

1.10 投标预备会

19

1.11 分包

19

1.12 偏离

19

2.招标文件

19

2.1 招标文件的组成

19

2.2 招标文件的澄清

20

2.3 招标文件的修改

20

3.投标文件

20

3.1 投标文件的组成

20

3.2 投标报价

21

3.3 投标有效期

21

3.4 投标保证金

21

3.5 资格审查资料

22

3.6 备选投标方案

22

3.7 投标文件的编制

22

4.投标

23

5. 开标

23

5.1 开标时间和地点 

23

5.2 开标程序

23

5.3 开标异议

23

6.评标

23

6.1 评标委员会

24

6.2 评标原则

24

6.3 评标

24

7.合同授予

24

7.1 定标方式

24

7.2 中标通知

24

7.3 履约担保

24

7.4 签订合同

25

8.纪律和监督（诚信要求） 

25

8.1 对招标人的纪律要求 

25

8.2 对投标人的纪律要求 

25

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

26

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

26

8.5 投诉 

26

9.重新招标和不再招标

26

9.1 重新招标

27

9.2 不再招标

27

10.需要补充的其他内容

28

第三章  评标办法

36

1. 评标方法

36

2. 评审标准

36

3. 评标程序

39

第四章  合同条款及格式

40

第五章  工程量清单

40

一、最高投标限价

40

二、报价要求

50

第六章  图纸

51

1. 图纸目录

52

2. 图纸

53

第七章  技术标准和要求

54

第八章  投标文件格式

55

投标文件

55

投标人：                             （盖单位章）

55

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：         （签字）

55

       年     月      日

56

一、投标函及投标函附录

56

二、法定代表人身份证明

56

三、授权委托书

56

四、联合体协议书（若有）

56

五、投标保证金

56

六、已标价工程量清单

56

七、施工组织设计

56

八、项目管理机构

56

九、拟分包项目情况表

56

十、资格审查资料

56

十一、其他材料

57

一、投标函及投标函附录

57

（一）投标函

58

（二）投标函附录

59

二、法定代表人身份证明

60

三、授权委托书

61

四、联合体协议书（如有）

62

五、投标保证金

63

六、已标价工程量清单

64

七、施工组织设计

71

八、项目管理机构

71

（一）项目管理机构组成表

72

（二）主要人员简历表

73

九、拟分包项目情况表

74

十、资格审查资料

74

（一）投标人基本情况表

75

（二）近年财务状况表

76

（三）近年完成的类似项目情况表

77

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

78

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 

79

十一、其他材料



第一章  招标公告

长城钻探钻具公司2025年度辽河基地钻具摆放场地硬化项目
招标公告

项目编号：GWDC-NB-2025-ZJGS-GR-00002
一、招标条件

本招标项目 长城钻探钻具公司2025年度辽河基地钻具摆放场地硬化项目已由长城钻探工程有限公司批准建设，项目业主为钻具公司，建设资金来自投资，项目出资比例为 100%，招标人为钻具公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行招标。
二、项目概况与招标范围
2.1建设地点
辽宁省（自治区、直辖市）盘锦 市 兴隆台县（区）石油大街东段161号
2.2建设规模及主要建设内容
对东部基地钻具摆放场地进行改造：详见设计图。
一是加工厂房南侧预留场地硬化面积10580平方米,周围绿化面积 516 平方米，新建人行道725平方米，1.2米×1.2米树池61座，铺设混凝土排水沟 419 米，砖砌污水隔油沉淀池一座，预制雨水口5座；

二是井控厂房南侧场地硬化面积7848 平方米，周围绿化面积1209 平方米，新建人行道571平方米，1.2米×1.2米树池43座，铺设混凝土排水沟 318 米，砖砌污水隔油沉淀池一座，预制雨水口8座；

三是排涝站西侧场地绿化面积约 2944 平方米，新建人行道516平方米，1.2米×1.2米树池41座。绿化采用果树与五角枫球、金叶榆球（高接）、丁香、连翘、榆叶梅球及黄杨球等灌木组合，铺设模纹、草坪，配设汀步石（芝麻白火烧面花岗岩 500x1000x30mm）227块。

四是原混凝土地沟更换铸铁篦子1015块，更换重型铸铁井蓖及井圈15座。
2.东部基地院内排污管线出现堵塞，存在管线坍塌损坏的可能性，排污管线出口管径为200mm，存在小于目前厂区排水的可能性，现有排涝站面上混凝土面层起粉损坏维修等等未预计工作量，根据现场施工工作量予以结算。
2.3计划工期
自合同签订之日至2025年12月31日，实际开工日期以招标人通知为准。

2.4标段划分及各标段具体内容
标段划分：
是否多标段：

R否
2.5招标范围

对东部基地钻具摆放场地进行改造：详见设计图。
一是加工厂房南侧预留场地硬化面积10580平方米（20cmC30混凝土+基层整平其中基层换填70cm2251平方米）,周围绿化面积 516 平方米，新建人行道725平方米（6cm 彩色透水砖+3cm M7.5水泥砂浆+10cm C20混凝土+10cm级配碎石），1.2米×1.2米树池61座，铺设混凝土排水沟 419 米（W:390，H：85mm），砖砌污水隔油沉淀池一座，预制雨水口5座，d300过路铸铁管45米；

二是井控厂房南侧场地硬化面积7848 平方米(20cmC30混凝土+基层整平)，周围绿化面积1209 平方米，新建人行道571平方米（6cm 彩色透水砖+3cm M7.5水泥砂浆+10cm C20混凝土+10cm级配碎石），1.2米×1.2米树池43座，铺设混凝土排水沟 318 米（W:300，H：300mm），砖砌污水隔油沉淀池一座，预制雨水口8座，d300过路铸铁管48米；

三是排涝站西侧场地绿化面积约 2944 平方米，新建人行道516平方米（6cm 彩色透水砖+3cm M7.5水泥砂浆+10cm C20混凝土+10cm级配碎石），1.2米×1.2米树池41座。绿化采用果树与五角枫球、金叶榆球（高接）、丁香、连翘、榆叶梅球及黄杨球等灌木组合，铺设模纹、草坪，配设汀步石（芝麻白火烧面花岗岩 500x1000x30mm）227块。

四是原混凝土地沟更换铸铁篦子（W:390，H：85mm）1015块，更换重型铸铁井蓖及井圈15座，拆除垃圾及挖除土方装车外运5km。

2.东部基地院内排污管线出现堵塞，存在管线坍塌损坏的可能性，排污管线出口管径为200mm，存在小于目前厂区排水的可能性，现有排涝站面上混凝土面层起粉损坏维修等等未预计工作量，根据现场施工工作量予以结算。
2.6合同期限：自合同签订之日至2025年12月31日
三、投标人资格要求
（一）行业许可证及相关资质 

1、许可证要求：
具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证
2、资质要求：具有建筑工程施工总承包三级及以上。
（二）相关业绩及客户评价

1.须提供（1）2022年01月01日至投标截止时间内建筑工程施工业绩情况汇总表；（2）合同及发票复印件（如工程项目可提供工程结算单或竣工验收证书或工程完工证书；如未完工项目或已完工未结算项目可提供合同和已完工部分工作量确认单）。

2.提供对应业绩的用户评价证明。
（三）有效性

参与投标的服务商须通过中国石油天然气集团有限公司统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常；投标人在承包商资源库中状态以评标委员会评标时在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询结果为准。
（四）法律要求
1.法人或经工商行政管理部门登记注册并领取营业执照的分支机构。

2.事业单位须提供事业单位法人证书。

3.授权委托书。要求授权事项准确、授权时间明确、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章，提交法定代表人/单位负责人和委托代理人+身份证正反面复印件。

（五）信誉要求

1.投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

2.投标人和法定代表人（或者负责人）未被人民法院在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人。

3. 未被中国石油招标投标网(www.cnpcbidding.com)暂停或取消投标资格的。（根据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》的规定，失信分达到8分时，暂停投标人的投标资格半年；失信分达到9分时，暂停投标人的投标资格一年；失信分达到10分暂停投标人的投标资格两年。暂停期满后恢复投标资格，有效期内的失信记分继续执行。失信积分超过10分或在暂停期间再次发生失信行为的，取消投标资格三年。列入集团公司“三商”黑名单的，取消投标资格。）

4.承诺投标人和法定代表人（或者负责人）近三年（自2022年 01 月 01 日至投标截止时间）无行贿犯罪行为。格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式一。

上述1-3项内容需投标人提供查询截图；评标时评标委员会在相应网站核查，以核查结果为准。

（六）质量管理能力

需提交有效的质量管理体系认证证书并附证书网页查询截屏，同时证书认证范围要覆盖其参与采购的服务；若无，须提交质量管理体系文件。

（七）HSE管理能力

需提交有效的HSE（职业健康、安全、环境）体系认证证书并附证书网页查询截屏，同时证书认证范围要覆盖其参与采购的服务；若无，须提交HSE管理体系文件。

（八）质量、生产安全事故和突发环境事件记录

按附件《工程服务相关承诺模板》格式二提供承诺，承诺近三年（自 2022 年 01 月 01 日至投标截止时间），未发生重大及以上质量事故，未发生重大及以上生产安全事故，未发生重大突发环境事件。

（九）财务状况

投标人未被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；提供2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（需提供会计师事务所签字盖章页、资产负债表、现金流量表、利润表）；财务报告显示无资不抵债。

（十）禁止投标

1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.不存在法律规定的禁止投标情形。

（十一）联合体要求

联合体要求：

R不接受。提供承诺，格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式三。
（十二）分包

分包要求：

R不允许分包。提供承诺，格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式四。
（十三）资料真实性承诺

承诺投标文件资料真实有效，无任何虚假。格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式五。

（十四）投标人履约承诺

按附件《工程服务相关承诺模板》格式六提供承诺，承诺按要求履约。

（十五）履约保证金提交承诺

是否需要提交履约保证金承诺：否
（十六）人员要求

项目经理具备二级建造师资格，并提供注册证书。注册建造师执业资格证，以及有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）专业二级注册建造师执业资格证，且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理。

其他人员要求： 无 
（十七）设备要求
无
（十八）技术要求
无

（十九）其他要求
无
四、招标文件的获取
4.1 本项目编号为：GWDC-NB-2025-ZJGS-GR-00002，项目名称为：长城钻探钻具公司2025年度辽河基地钻具摆放场地硬化项目。
4.2 本次招标采取线上发售招标文件的方式。

招标文件每套售价200元，售后不退。
凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间 2025年08月18日15:00至2025年08月25日23:59：

（1）登录中国石油招标投标网顶端信息栏中“招投标平台”信息栏，进入中国石油电子招投标交易平台中注册账户（已注册的，无需重复注册），并在线报名投标。

外网网址：http://bid.energyahead.cnpc/#/

内网网址：http://bidmanage.cnpcbidding.cnpc/#
凡招标文件要求在中国石油招标投标网上递交投标文件的，投标人注册后，还须到昆仑银行股份有限公司或到中国石油物资公司办理电子招标平台U-Key（只能二选一， 后者的U-Key办理网点切换为远程办理模式，具体要求详见中国石油招标投标网主页左下方“通知公告”栏中的通知，或者登录系统选择UK办理）。已有U-key的，无需重复办理。

不要求在中国石油招标投标网上递交投标文件的，不用办理U-key。
详见：附件1：关于招标平台U-KEY办理和信息注册维护的通知。

（2）在线购买招标文件。

购买招标文件采用网上支付的模式，系统只支持个人网银支付。若通过个人账户购买，将被认为购买人已经获得了公司的授权，等同于公司购买。购买后发票将会在开标日期（每月25号之后按具体情况顺延一个月）之后的下个月20号左右开具。
------------------------------------------------------------------------
发票将会在打款日期次月以后开具增值税专用电子发票(数电发票)，请登录https://zngl.gwdc.com.cn:8443智慧办公平台-智慧办公-招标管理-采购费用管理-发票管理，下载电子发票。
潜在投标人在购买招标文件时，应确认投标人名称、通信地址、联系人、联系方式及发票信息等基本信息准确无误，招投标信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。
详见：附件2：购买和下载招标文件操作步骤。

提醒：付款前请先安装昆仑银行插件。付款状态改变为“已付款”后，可在系统中下载招标文件。若付款后，刷新状态后显示未支付，请点击获取订单状态按钮并等待一段时间后（1-4个小时）重复点击获取订单状态按钮并刷新。若多次刷新后状态依然未改变，请您再次购买，直至状态更改为已付款，请您在开标后将重复付款说明和银行流水及参加项目的截图发至libo01.gwdc@cnpc.com.cn，以便重复支付款项的退回。其款项招标中心会在收到邮件后3-5个工作日退回至您的系统。

请投标人务必确认支付状态为已支付，并能够下载招标文件。售卖期结束后状态为未支付的，视为未购买对应的标段/包，招标中心将不再受理。

（3）支付成功后，潜在投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标机构不再提供任何纸质招标文件。支付成功，即视为招标文件已经售出，文件一经售出概不退款。购买后发票将会在开标日期（每月25号之后按具体情况顺延一个月）之后的下个月20号左右开具。
------------------------------------------------------------------------
发票将会在打款日期次月以后开具增值税专用电子发票(数电发票)，请登录https://zngl.gwdc.com.cn:8443智慧办公平台-智慧办公-招标管理-采购费用管理-发票管理，下载电子发票。
详见：附件3：投标保证金、代理服务费和发票流程概述。
（4）因工作人员业务繁忙，可能无法及时接听您的电话，如您有问题，请发送邮件至相关人员邮箱，我们会在事后对您邮件及时进行回复。

（5）招标文件购买操作失败或其他系统问题，请与平台运营单位联系。

咨询电话:4008800114（接通后，请根据语音提示选择“电子招标平台”）

（6）投标保证金的退回流程，请见附件：投标保证金、代理服务费和发票流程概述。
五、投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间：2025年09月08日09时00分，通过“中国石油招标投标网”提报电子版投标文件，纸质版投标文件不予接受。投标人需在投标文件递交截止时间之前完成投标文件的编制、签名、加密、上传及验签操作，并保证文件的完整性。(考虑投标人众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，建议投标截至时间前24小时完成网上电子版的提交。）

在电子招标投标交易平台开标大厅进行电子解密期间，若因投标人原因造成投标文件解密失败的，视为投标人撤销其投标文件；非招标机构原因造成的无法挽救的解密失败，视为投标人撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

投标人可在中国石油电子招投标交易平台中在线观看开标情况。

5.2 投标截止时间前未被系统成功传送的电子版投标文件将不被系统接受，视为主动撤回投标文件。

5.3 电子投标文件的提交须使用已灌章的U-key。未办理U-key的投标人，需到中油物采或昆仑银行办理U-key。详见公告中附件1：关于招标平台U-KEY办理和信息注册维护的通知。

5.4 投标申请人在提交投标文件时，应如下金额提交投标保证金。

投标保证金：7.3万元。
（1）投标人应从基本帐户通过企业网银或电汇形式向昆仑银行支付投标保证金，并按照招标文件要求，在开标时间前将相应额度的资金提交（分配）至对应标段（包），支付成功后该标段的保证金购买状态将由未付款变为已付款。

（2）投标文件中应提供投标人的基本存款账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的证明，投标保证金有效期与投标有效期一致。

（3）投标人应提供汇款凭证扫描件。

具体办理流程参见附件：投标保证金、代理服务费和发票流程概述。投标保证金账户信息如下：

户名：昆仑银行电子招投标保证金

账号：26902100171850000010

开户行：昆仑银行股份有限公司大庆分行

开户行行号：313265010019

昆仑银行客服电话：95379

大庆昆仑银行客服电话：0459-5615833、0459-5615388

提醒：如您是第一次向昆仑银行递交投标保证金，请您至少提前5天打款，并核实是否打款成功并成功递交保证金，以免因信息不同步等原因导致保证金无法递交，如出现以上问题，请及时致电4008800114（接通后，请根据语音提示选择“电子招标平台”）进行解决。
六、开标

开标时间（网上开标）：同投标文件递交截至时间（北京时间）（北京时间）。

开标地点（网上开标）：中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）。

七、其它 

7.1 本次招标采取网上开标方式，所有投标人可通过中国石油电子招标投标交易平台准时在线参加开标（电子招标投标办法第二十九条）。

7.2 潜在投标人对招标文件有疑问请联系招标代理机构。

7.3 中石油招标投标网运营机构联系电话：4008800114（接通后，请根据语音提示选择“电子招标平台”） 。

7.4 本招标公告委托中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）（仅适用于依法必须招标项目）和中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）发布。潜在投标人若在其他发布媒体上看到本招标公告，其有义务自行核实公告信息。

招标代理机构：中国石油集团长城钻探工程有限公司招标中心

地    址：北京市朝阳区安立路101号名人大厦  

邮    编：100101

联 系 人：

招标中心经办人姓名： 栗波       （招标文件答疑/未中标投标人的保证金退回）

经办人固定电话：  010-59286281     邮箱：libo01.gwdc@cnpc.com.cn 

招标人：长城钻探钻具公司
项目承办人：陈宏 ， 联系电话： 0427-7305366    
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.1.3
	招标机构
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.1.4
	项目名称
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.1.5
	建设地点
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.2.1
	资金来源
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.2.2
	出资比例
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.3.2
	计划工期
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范，工程质量评定结论为合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.4.3
	投标人不得存在下列情形之一
	（1）投标人不得相互串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

（2）投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益、集团公司利益或者他人的合法权益。

（3）投标人不得以向招标人或者评标委员会成员等对招标有影响力的单位和个人提供财务或者其他好处等不正当手段谋取中标。

（4）投标人不得以可能影响合同履行的异常低价竞标，也不得以他人名义投标、允许他人以本人名义投标或者以其他方式弄虚作假投标。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（6）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。

（7）投标人和法定代表人（或者负责人）存在行贿犯罪行为的。
（8）评标时评标委员会查询“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn），投标人被列入严重违法失信企业名单的。
（9）评标时评标委员会查询“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/），投标人、法定代表人或者负责人被人民法院列入失信被执行人的。
（10）评标时评标委员会查询“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index），投标人、拟委任的项目经理被列入黑名单且移除黑名单日期在投标截止时间之后的。
（11）开标当日被中国石油招标投标网(www.cnpcbidding.com)暂停或取消投标资格的。

（8）—（11）以评标时评标委员会在相应网站的查询结果为准。

	1.9.1
	踏勘现场
	R本项目不组织踏勘



	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开



	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	形式：通过中石油电子招标投标系统提出问题（不接受其他形式）

提问截止时间：投标截止日前10个日历日

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	通过中石油电子招标投标系统澄清

澄清截止时间：投标截止日前15个日历日

	1.11
	分包
	见招标公告（或投标邀请书）

	1.12
	偏离
	不允许不利于招标人的偏离

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	形式：通过中石油电子招标投标系统提出问题（不接受其他形式）

提问截止时间：投标截止日前10个日历日

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告（或投标邀请书）

	2.2.2
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	时间：收到招标文件澄清后48个小时，没有回复视为确认。

	
	
	形式：在中国石油电子招标投标交易平台上查阅澄清

	2.3.3
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	时间：收到招标文件修改后48个小时，没有回复视为确认。

	
	
	形式：在中国石油电子招标投标交易平台上查阅修改

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的单位情况说明。（格式自制）

非为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的法人及其任何附属机构（单位）的承诺。（格式自制）

（3）与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系的承诺。（格式自制）
（4）项目经理未在其他在建项目任职的承诺。（格式自制）
（5）投标人认为需要提交的其他资料。

	3.2
	投标报价
	安全文明施工费、规费应按照国家或项目所在地建设主管部门，以及中国石油天然气集团有限公司的规定计取。投标文件中报价部分必须能够体现安全文明施工费、规费的计算基础、费率及金额。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起120个日历日

	3.4.1
	投标保证金
	见招标公告（或投标邀请书）

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	1.投标人不按规定缴纳中标服务费；

2.投标人以低于成本报价，恶意竞争；

3.投标人相互串通投标，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

4.违反法律法规、企业规章制度、招标文件及承诺书规定的其他情形。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	见招标公告（或投标邀请书）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	见招标公告（或投标邀请书）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2022年 1 月 1 日至投标截止时间

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7
	投标文件的编制
	本项目采用电子招投标方式，投标人应当使用“投标客户端”编制投标文件，完成相关操作后，将生成的文件按项目上传至中国石油电子招标投标交易平台。了解详细操作说明请投标人登录中国石油招标投标网，在操作指南中下载“投标人用户手册”。

  投标文件须用中文编写。
投标文件由《商务文件》《技术文件》和《价格文件》三部分组成。 

（1）《商务文件》应包括：
a.投标函及投标函附录

b.法定代表人身份证明书或法人授权委托证明书

c.联合体协议书（若有）
d.投标保证金
e.资格审查资料
f.其他资料等内容

（2）《技术文件》应包括：

a.施工组织设计

b.项目管理机构

c.拟分包项目情况表
（3）《价格文件》应包括：

a.开标一览表
b.已标价工程量清单

   投标人应当使用“投标客户端”在投标文件《技术文件》和《商务文件》首页和“第六章投标文件格式”中要求盖章的地方盖章。

   投标人应保证投标文件清晰可辨认，如投标文件有关内容模糊不清无法辨认，将导致该评分项不得分或投标被否决。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	按照“投标人用户手册”中的操作要求进行电子投标文件的信息关联、签章、加密和上传后，上传文件的附件状态应为“验签完成”。点击验签确认，当前状态为“已确认”，且下方出现“撤标”按键，视为成功提交投标文件，其它状态均为投标失败。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告（或投标邀请书）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：见招标公告（或投标邀请书）

开标地点：中国石油电子招标投标交易平台

	6.1.1
	评标委员会的组建
	本项目评标委员会共 5 人，由招标人代表 1人，通过中国石油天然气集团有限公司评标专家库随机抽取产生的专家 4 人组成。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	详见第三章评标办法

	7.3.1
	履约担保
	见招标公告（或投标邀请书）

	8
	纪律和监督（诚信要求）
	见投标人须知正文

	

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	最高投标限价：见第五章工程量清单。

	10.2
	投标报价以投标函填写的价格为准，投标函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。数量级错误的按照最高投标限价的数量级修订。

	10.3
	招标专业机构应按照招标文件或澄清文件规定的时间在交易平台组织开标。

	10.4
	投标人在投标文件中载明的分包商及材料、设备生产商（供应商）不视为招标人必然接受，但对投标人具有约束力。

	10.5
	中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

	10.6
	中标候选人公示结束后，本项目中标人须支付招标代理机构中标服务费。支付后，再由招标代理机构下发中标通知书。中标服务费以中标金额为基数计算，中标服务费收取标准如下，具体采用差额定率累进法计算，按工程、服务、物资分别执行不同的费率，由中标人支付。具体详见《长城钻探工程公司内部项目采购收费标准》（2024版）：


货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.50%

1.50%

1.00%

100-500

1.10%

0.80%

0.70%

500-1000

0.80%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.50%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.10%

0.20%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

100000以上

0.01%

0.01%

0.01%

遵照上述标准计算得出的招标代理服务费金额低于6000元的，统一按照6000元/项目/中标（成交）人的固定金额收取；如该固定金额的招标代理服务费仍低于此项目累计发生的评审专家费，除向中标人收取该固定金额招标代理服务费之外，还应同时向方案编制单位（或需求单位）收取累计发生的评审专家费。

同一项目因两次（或多次）招标失败后转其他采购方式且最终确定了成交人的，均按照上述招标项目收费标准向成交人收取服务费。

招标项目组织实施过程中，招标人书面提出终止的特殊事项情况说明且经公司采购分管部门审批同意的，如已发生评审专家费，原则上按照上述招标项目收费标准向招标方案编制单位（或需求单位）收取服务费。

招标项目组织实施完成后，招标人书面提出取消招标结果不予授标且经公司采购分管部门审批同意的，原则上按照上述招标项目收费标准向招标方案编制单位（或需求单位）收取服务费；非招标方案编制单位（或需求单位）自身原因提出取消招标结果的，收付款双方协商并遵循代理服务费不低于实际发生评审专家费2倍的原则执行。

	10.7
	如某标包购买招标文件供应商不足三家或开标时发现某标包投标商不足三家,对该标包进行重新招标。如重新招标后投标商仍不足三家,则根据《集团公司招标管理规定》第六十六条按照招标文件规定的时间和评分标准直接开评标。

	10.8
	设备及材料采购中，涉及到中国石油天然气集团有限公司一级物资的采购，应符合中国石油天然气集团有限公司相关规定。

	10.9
	招标文件的发售期间开始日自招标公告中所注明的招标文件发售之日起计算。招标文件发售之日至投标文件递交截止之日中有节假日的，对应的节假日不从期间中扣除。

	10.10
	投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权提出异议。异议联系方式见招标机构联系方式。

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。（若为依规招标项目，建议调整为3个日历日）
（2）投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

（3）投标人或者其他利害关系人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

A. 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B. 异议项目的名称、编号；

C. 具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

D. 事实依据；

E. 必要的法律依据；

F. 提出异议的日期。

异议函应当由法定代表人或负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）不满足以上条款的异议，招标人（代理机构）不予受理。

	10.11
	中标候选人公示媒介：

本次公示在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）

（适用于依法必须招标项目）、中国石油招标投标网(http://www.cnpcbidding.com)上发布。公示期限：不少于3日

	10.12
	招标人拥有本套招标文件最终解释权

	10.13
	本次招标不承诺工作量，投标人需自行承担工作量不确定的风险。


1.总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）； 
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；（如有）
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）拟分包项目情况表；
（9）资格审查资料；
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（要求前后不一致的，投标人须知前附表要求优于投标人须知正文要求）
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4.投标
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点 

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人可以按时参加。 

5.2 开标程序

（1）若组织现场开标，可邀请投标人至现场进行开标过程的参与和监督。见投标人须知前附表。
（2）投标人可在开标时间前远程登录其所投项目的开标大厅，开标大厅将在项目开标时间前24小时开放给投标人登录。
（3）开标大厅按项目设置，同一项目的多个标包在同一开标大厅进行开标。
（4）投标人进入项目的开标大厅时需要进行数字签到，签到后可在开标大厅等待开标时间到达和开标主持人的操作。
（5）开标时间到达后，开标主持人进行投标文件的解密操作。

（6）解密完成后，主持人进行开标公示。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督（诚信要求） 

8.1 对招标人的纪律要求 

8.1.1招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 
8.1.2应当依据国家法律法规和集团公司有关管理规定编制招标文件，招标文件及其合同条款不得违法设置障碍或技术条件，歧视、排斥外地、外系统或不同所有制的潜在投标人参加投标；不得为特定投标人设定有利条件；不得强制为投标人指定联合体或分包商；不得设置违法、违规或苛刻条款，侵害投标人的正当利益，强制投标人低于成本价竞争。
8.1.3依法合规组建评标委员会，不得违法干预、引导或串通招标评审专家的评标。根据评标委员会出具的评标报告，按规定程序选择中标人，按照招标项目管理权限履行审核备案手续。
8.1.4格按照招标文件和投标文件约定的条款及中标结果与中标人签订合同，不得随意改变中标内容及价格，不得签订违背合同实质性内容的协议，不得指使、授意或认可中标人违法转包或违规分包。
8.2 对投标人的纪律要求 

8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。不得违背国家有关价格规定或低于成本价竞争。 
8.2.2自觉维护市场秩序，不得出借或借用、买卖、伪造企业和从业人员的资质证书、营业执照、资产业绩等相关资信证明文件和印章，严禁以其他企业或个人名义投标。
8.2.3严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。参与项目投标应当具有国家和招标文件规定的资质、业绩或许可条件，不得隐瞒真实情况，弄虚作假，骗取投标和中标资格。
8.2.4严格遵守招标投标程序，按照要求缴纳投标保证金、中标服务费、履约保证金等；严格按中标条件签订和履行合同，不得将项目违法转包、违规分包。
8.2.5依法经营，公平竞争，不得采取虚假、诽谤、恶意投诉等违法或不正当手段损害、侵犯其他企业的正当权益。
8.2.6对违法和不公正行为投诉时，应当保证投诉内容及相应证明材料的真实合法。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

8.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.3.2自觉遵守回避制度，在评标过程中，如发现本人与投标人或者投标人的主要负责人有近亲属关系，与投标人存在人事、雇佣或管理关系，与投标人有其他社会关系或经济利益关系，可能影响公正评审的，应当主动提出回避。
8.3.3严格依据招标文件对投标文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位或个人的干预；严格按照招标文件载明的评标方法进行科学、公正评标；协助做好招标异议与投诉等问题处理。
8.3.4严格遵守国家相关法律法规和集团公司有关规章制度，不主动征询招标人的倾向性意见；不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或补正，表达与其投标文件原意不同的新意见；不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

8.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 
8.4.2自觉维护招标投标活动秩序，坚决抵制串通投标、暗箱操作、徇私舞弊、违法交易。廉洁自律，规范履职。不得利用单位和个人职务之便向委托人或其他任何人谋取不正当利益，不得收受任何利害关系人的财物。
8.4.3严格保守国家和集团公司秘密、商业秘密、技术秘密及其他应当依法保密的招标投标信息，禁止利用机密信息非法牟利。
8.5 投诉 

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9.重新招标和不再招标
9.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
9.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  评标办法

评标办法前附表

初步评审表
	分类
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价


1.许可证要求：
	具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证。2.资质要求：具有建筑工程施工总承包三级及以上。


1.须提供（1）2022年01月01日至投标截止时间内建筑工程施工业绩情况汇总表；（2）合同及发票复印件（如工程项目可提供工程结算单或竣工验收证书或工程完工证书；如未完工项目或已完工未结算项目可提供合同和已完工部分工作量确认单）。
	2.提供对应业绩的用户评价证明。

	
	有效性
	参与投标的服务商须通过中国石油天然气集团有限公司统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常；投标人在承包商资源库中状态以评标委员会评标时在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询结果为准。


1.法人或经工商行政管理部门登记注册并领取营业执照的分支机构。
2.事业单位须提供事业单位法人证书。
	3.授权委托书。要求授权事项准确、授权时间明确、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章，提交法定代表人/单位负责人和委托代理人+身份证正反面复印件。


1.投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
2.投标人和法定代表人（或者负责人）未被人民法院在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人。
3.未被中国石油招标投标网(www.cnpcbidding.com)暂停或取消投标资格的。（根据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》的规定，失信分达到8分时，暂停投标人的投标资格半年；失信分达到9分时，暂停投标人的投标资格一年；失信分达到10分暂停投标人的投标资格两年。暂停期满后恢复投标资格，有效期内的失信记分继续执行。失信积分超过10分或在暂停期间再次发生失信行为的，取消投标资格三年。列入集团公司“三商”黑名单的，取消投标资格。）
4.承诺投标人和法定代表人（或者负责人）近三年（自2022年01月01日至投标截止时间）无行贿犯罪行为。格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式一。
	上述1-3项内容需投标人提供查询截图；评标时评标委员会在相应网站核查，以核查结果为准。

	
	质量管理能力
	需提交有效的质量管理体系认证证书并附证书网页查询截屏，同时证书认证范围要覆盖其参与采购的服务；若无，须提交质量管理体系文件。

	
	HSE管理能力
	需提交有效的HSE（职业健康、安全、环境）体系认证证书并附证书网页查询截屏，同时证书认证范围要覆盖其参与采购的服务；若无，须提交HSE管理体系文件。

	
	质量、生产安全事故和突发环境事件记录
	按附件《工程服务相关承诺模板》格式二提供承诺，承诺近三年（自2022年01月01日至投标截止时间），未发生重大及以上质量事故，未发生重大及以上生产安全事故，未发生重大突发环境事件。

	
	财务状况
	投标人未被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；提供2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（需提供会计师事务所签字盖章页、资产负债表、现金流量表、利润表）；财务报告显示无资不抵债。


1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
	2.不存在法律规定的禁止投标情形。


联合体要求：
	R不接受。提供承诺，格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式三。


分包要求：
	R不允许分包。提供承诺，格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式四。

	
	资料真实性承诺
	承诺投标文件资料真实有效，无任何虚假。格式见附件《工程服务相关承诺模板》格式五。

	
	投标人履约承诺
	按附件《工程服务相关承诺模板》格式六提供承诺，承诺按要求履约。

	
	履约保证金提交承诺
	是否需要提交履约保证金承诺：否

	
	人员要求
	项目经理具备二级建造师资格，并提供注册证书。注册建造师执业资格证，以及有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）专业二级注册建造师执业资格证，且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理。

	
	设备要求（选填）
	无

	
	技术要求（选填）
	无

	
	其他要求（若有）
	无

	响应性评审标准


	投标内容
	满足项目要求

	
	工期
	满足项目要求

	
	工程质量
	满足项目要求

	
	投标有效期
	满足项目要求

	
	投标保证金
	满足项目要求

	
	权利义务
	满足项目要求

	
	已标价工程量清单
	不超过最高投标限价，满足项目要求

	
	其他
	满足项目要求


备注：上表中报价唯一指的是不能出现选择性报价，明显非选择性报价的情况不属于本项审查内容。例如投标函与开标一览表报价不一致的情况不在本项审查范围之内。选择性报价如：备选方案是主选方案以外报价、选项报价（由招标人根据需要决定是否采购），投标报价一次性报价含义是，在同等条件下只有一个价格，不允许价格谈判和随意改变。评审时应审查同一个投标人的投标文件中是否只有一个投标报价，不能出现选择性报价，招标文件规定有备选方案的除外。

详细评审表

	详细评审表

	评分项
	分值
	评分标准

	商务部分
	价格部分
	60
	投标报价等于基准价，得60分；每低于基准价1%扣0.5分，每高于基准价1%扣1分，扣完为止。基准价：有效投标人大于5家时，去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价，取剩余算术平均值为基准价。有效投标人小于等于5家时，则取算术平均值为基准价。（本项目报价为不含税总价）。

	
	企业项目业绩
	20
	2022年至今具有建筑类维修改造施工业绩，结算金额200万元得基础分1分，每增加10%加0.5分，最多得20分。得分按照四舍五入保留1位小数。提供合同、发票（每份发票须同时提供“国家税务总局全国增值税发票查验平台”查询截图（须显示查询日期）），未提供的不得分。

	
	投标人失信行为
	扣分项
	开标当日投标人在中国石油招标投标网上有失信分且在失信有效期内的，以公告的失信分为基础按此公式进行扣分：失信扣分=不含价格分的商务分* 20 %（失信权重）*失信分/10。没有失信分的，不扣分。

	技术部分
	项目经理资格与业绩
	5
	1、拟派项目经理有副高级及以上技术职称的得1分，不具备的不得分。2、近三年（2022-2024年）获得省级及以上优秀项目经理称号的得2分，没有不得分。（以省级及以上行业协会颁发证书为准）。3、近三年（2022-2024年）具有施工单项合同额和结算额200万元及以上且已竣工的建筑工程施工业绩，每1项得1分，最多得2分。提供合同、发票（发票须同时提供“国家税务总局全国增值税发票查验平台”查询截图（须显示查询日期））和工程结算单，未提供的不得分。4、担任本工程项目经理需提供近一年连续社保证明。

	
	资质
	2
	具有建筑工程一级资质得2分；具有建筑工程二级资质得1分；其他不得分（提供证书复印件及查询网页截图）


1、完整性（2分）：包含工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备、施工工艺、质量安全措施、施工平面图等核心章节，每缺失一项扣0.5分；
每项内容若存在以下情况之一，视为编制水平低或针对性差，扣0.5分：
1.1内容不完整，缺少关键信息；
1.2逻辑混乱，无法清晰表达施工思路；
1.3缺乏必要的数据支持，无法证明方案的可行性；
1.4内容与项目实际需求不符，未结合项目特点进行编制；
1.5缺乏针对性措施，无法有效解决项目中的潜在问题。


2、重点措施（2分）：
结合本项目施工实际情况，合理分析施工重点和难点，并制定专项方案。专项方案应包括但不限于以下内容：
2.1施工重点分析：明确施工过程中的关键环节和重点任务；
2.2施工难点分析：详细分析施工过程中可能遇到的难点问题；
2.3技术措施：针对施工重点和难点，提出完整、具体的技术措施，包括施工工艺、施工方法、施工设备等；
2.4安全保障措施：针对施工重点和难点，制定切实可行的安全保障措施，确保施工过程安全可靠；
2.5质量控制措施：针对施工重点和难点，制定有效的质量控制措施，确保施工质量符合要求；进度控制措施：针对施工重点和难点，制定合理的进度控制措施，确保施工进度符合计划要求。
2.6评分标准：
2.6.1施工重点和难点分析全面、准确；专项方案内容完整、技术措施详细、针对性强；安全保障、质量控制和进度控制措施切实可行。（2分）
2.6.2施工重点和难点分析基本全面；专项方案内容较完整、技术措施较详细、针对性较强；安全保障、质量控制和进度控制措施基本可行。（1.5分）
2.6.3施工重点和难点分析有一定深度；专项方案内容基本完整、技术措施基本详细、有一定针对性；安全保障、质量控制和进度控制措施基本可行，但存在部分不足。（1分）
2.6.4施工重点和难点分析不够全面；专项方案内容不够完整、技术措施不够详细、针对性不足；安全保障、质量控制和进度控制措施存在较多不足。（0.5分）
	2.6.5施工重点和难点分析不明确；专项方案内容不完整、技术措施不详细、缺乏针对性；安全保障、质量控制和进度控制措施不明确或不可行。（0分）

	
	环保管理措施
	1
	1、充分考虑施工过程对厂区环境影响，制定全面、有效且符合环保规定的环保管理措施（1分）；2、措施基本满足要求（0.5分）；3、措施严重不足（0 分）。

	
	工期承诺
	3
	除绿化工程以外，工期承诺自合同签订之日起60天完工，得1分，工期承诺每少1天加0.2分，最高得3分。投标人应承诺因投标人原因每延期1天扣减合同金额1‰。

	
	保修承诺
	1
	投标人承诺自竣工之日合格之日起，承诺保修1年不得分，承诺保修超过1年6个月不足2年的得0.5分，承诺保修2年及以上的得1分。

	
	投标人综合能力评定
	4
	1、投标人通过ISO9001质量保证体系认证，覆盖建筑工程，且在有效期的得1分；2、 投标人通过ISO14001环境管理体系认证，覆盖建筑工程，且在有效期的得1分；3、 投标人通过职业健康安全管理体系认证，覆盖建筑工程，且在有效期的得1分；4、投标人在有效期内的企业信用报告信用等级AAA级得1分，其他不得分（以信用网站公示的信息查询为准）。


补充说明
1.评标原则
R评标采用百分制：商务部分 75 分，其中投标报价 60 分；技术部分 25  分。
2.中标人候选人推荐原则
评标委员会按照有效投标人的综合得分由高至低依次推荐中标候选人，当有效投标人≥3位时，推荐1-3名中标候选人；当有效投标人为2位时，在评标委员会认为具有充分竞争性的情况下继续评标，推荐排名第1位的为中标候选人；若有效投标人仅有1位时，该项目流标，由招标人重新进行招标。

3.中标人的确定

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，经实际考察不能满足招标人实际生产需求被取消中标资格或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.现场考察

招标人有权对中标候选人进行现场考察，在考察过程中发现中标候选人有与招标文件要求及投标文件承诺不符的地方，有可能影响项目实施的，招标人视情节轻重，有权取消其中标资格，不与其签订合同。

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以补充说明约定的方式确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不满足初步评标表任何一项内容的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
3.2.2 经计算得出的分值保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”；其他分值保留一位小数。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
附件一：失信行为的扣分办法（综合评估法）
根据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》的规定，投标人的失信行为将被记录失信分并予以公布，并在招标中作相应处罚，投标人失信分以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准。
1．将投标人失信分折算为失信扣分计入其商务得分。计算时，失信权重不低于商务分值（不含报价分值）的10%。计算公式见详细评审表。

失信扣分=商务分值（不含报价分值）×失信权重×
[image: image2.wmf]10

失信分


2. 若8≤投标人的累计失信分≤10分，将暂停投标人的投标资格。失信分达到8分时，暂停投标人的投标资格半年；失信分达到9分时，暂停投标人的投标资格一年；失信分达到10分时，暂停投标人的投标资格两年。投标人处于暂停投标资格状态时，其投标将被否决。暂停期满后恢复投标资格，有效期内的失信记分继续执行。

3. 若投标人的累计失信分＞10分，将取消投标人的投标资格。失信分达到10分暂停投标人的投标资格两年。暂停期满后恢复投标资格，有效期内的失信记分继续执行。失信分10分或在暂停期间再次发生失信行为的，取消投标资格三年。列入集团公司“三商”黑名单的，取消投标资格。
4. 受到惩戒的法定代表人（或负责人）、委托代理人、项目经理等自然人在其他法人或组织任法定代表人（或负责人）、委托代理人、项目经理的，该法人或组织参与集团公司及所属企业投标将受到等同惩戒。

第四章  合同条款及格式

附件：见附件    
......

第五章  工程量清单

一、最高投标限价
本项目以长城钻探公司审定价格作为最高投标限价：

预估总价： 含税金额：363.9837万元
	标段
	不含税金额
	税率（%）
	含税金额

	1
	333.93
	9
	363.9837


批复的工程概算附件：见附件
工程预算书附件：见附件

二、报价要求
报价要求说明：

投标人报价时，暂列金按照控制价金额106025.39元（含税）报价，且暂列金为非竞争性报价内容。
工作量清单报价附件：
	长城钻探钻具公司2025年度东部基地钻具摆放场地改造项目投标报价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	最高投标单价（不含税）
	合计（不含税）
	合计（含9%增值税）
	投标报价（不含税）
	合计（不含税）
	合计（含9%增值税）

	
	合计
	
	
	
	
	3339299.99615937
	3639836.99581371
	
	
	

	一
	场地项目
	
	
	
	
	2871111.1272067
	3129511.1286553
	
	
	

	（一）
	场地
	
	
	
	
	1913340.58612432
	2085541.23887551
	
	
	

	1
	反铲挖掘机挖装一般土方 一、二类土
	
	1000m3
	10.7892
	5170.4
	55784.47968
	60805.0828512
	
	
	

	2
	自卸汽车运土方 运距≤1km
	运距5km
	1000m3
	10.7892
	11719.3004
	126441.87587568
	137821.644704491
	
	
	

	3
	山皮石基层 机械摊铺 厚度(cm) 25
	厚度70cm
	100m2
	22.51
	5845.9652
	131592.676652
	143436.01755068
	
	
	

	4
	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 20
	20cm普通混凝土面层C30
	100m2
	184.27
	7555.1872
	1392194.345344
	1517491.83642496
	
	
	

	5
	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护
	
	100m2
	184.27
	182.6752
	33661.559104
	36691.09942336
	
	
	

	6
	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5
	切割机切缝6mm*6cm 间距5mm*5m
	100m
	73.708
	680.9932
	50194.6467856
	54712.164996304
	
	
	

	7
	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm缝深(cm) 5
	乳化沥青填缝 
	100m
	73.708
	1140.7724
	84084.0520592
	91651.616744528
	
	
	

	8
	传力杆 道路传力杆制作安装 带套筒
	
	t
	5.4108
	6284.6948
	34005.22662384
	37065.6970199856
	
	
	

	9
	特、大型机械进出场 履带式挖掘机进出场费 1m3以内
	
	台次
	1
	928.6756
	928.6756
	1012.256404
	
	
	

	10
	特、大型机械进出场 压路机
	
	台次
	1
	1883.792
	1883.792
	2053.33328
	
	
	

	11
	特、大型机械进出场 摊铺机
	
	台次
	1
	2569.2564
	2569.2564
	2800.489476
	
	
	

	（二）
	人行道
	
	
	
	
	324635.385307056
	353852.569984691
	
	
	

	1
	拆除人行道 块料面层
	原人行道及结合层拆除
	100m2
	2.57
	187.0084
	480.611588
	523.86663092
	
	
	

	2
	拆除预制侧缘石 侧石 石质
	牙石拆除
	100m
	7.62
	352.9764
	2689.680168
	2931.75138312
	
	
	

	3
	建筑垃圾外运 运距 1000m以内
	拆除垃圾装车外运5km
	10m3
	5.4275
	216.66
	1175.92215
	1281.7551435
	
	
	

	4
	反铲挖掘机挖装一般土方 一、二类土
	人行道基层挖装土方
	1000m3
	0.3624
	5299.6508
	1920.59344992
	2093.4468604128
	
	
	

	5
	自卸汽车运土方 运距≤1km
	土方外运5km
	1000m3
	0.3624
	11719.3004
	4247.07446496
	4629.3111668064
	
	
	

	6
	人行道整形碾压
	碾压路床
	100m2
	18.12
	192.1696
	3482.113152
	3795.50333568
	
	
	

	7
	碎石基层 机械摊铺 厚度(cm) 20
	10cm级配碎石
	100m2
	18.13
	1925.2104
	34904.064552
	38045.43036168
	
	
	

	8
	混凝土人行道 砼底层
	10cmC20混凝土
	10m3
	18.12
	3569.2596
	64674.983952
	70495.73250768
	
	
	

	9
	人行道块料铺设 水泥砂浆 规格(cm) 20×10×6
	彩色透水砖 6cm 3cmM7.5 水泥砂浆
	100m2
	18.12
	6138.1112
	111222.574944
	121232.60668896
	
	
	

	10
	侧石 石质 规格(mm) 截面250×150
	JQ2515牙石250*150
	100m
	14.02
	5338.7692
	74849.544184
	81586.00316056
	
	
	

	11
	侧石 石质 规格(mm) 截面100×100
	JQ1010牙石100*100
	100m
	6.49
	2219.2332
	14402.823468
	15699.07758012
	
	
	

	12
	人工铺装垫层 预拌混凝土
	C15牙石靠背
	10m3
	3.18708
	3321.3472
	10585.399234176
	11538.0851652518
	
	
	

	（三）
	混凝土地沟
	
	
	
	
	505123.715121635
	550584.849482582
	
	
	

	1
	挖掘机挖渣 装车
	
	1000m3
	0.190146
	9601.0004
	1825.5918220584
	1989.89508604366
	
	
	

	2
	自卸汽车运石渣 运距≤1km
	
	1000m3
	0.190166
	6622.0588
	1259.2904337608
	1372.62657279927
	
	
	

	3
	现浇混凝土基础 基础垫层
	C15
	10m3
	5.896
	3072.9564
	18118.1509344
	19748.784518496
	
	
	

	4
	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板
	
	100m2
	1.474
	4338.5176
	6394.9749424
	6970.522687216
	
	
	

	5
	现浇混凝土其它构件 地沟、电缆沟、明沟
	c30排水沟
	10m3
	15.477
	3272.0352
	50641.2887904
	55199.004781536
	
	
	

	6
	现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑
	
	100m2
	11.792
	5738.7852
	67671.7550784
	73762.213035456
	
	
	

	7
	更换铸铁井篦子
	重形球墨铸铁篦子 590*390*30mm
	块
	2243
	144.4216
	323937.6488
	353092.037192
	
	
	

	8
	墙面砂浆防水(防潮) 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚
	排水沟VIF-1砂浆防水层
	100m2
	8.3281
	2246.7412
	18711.08538772
	20395.0830726148
	
	
	

	9
	钢构件制作 零星钢构件
	排水沟边30*4角钢
	t
	2.63846
	6277.8776
	16563.928932496
	18054.6825364206
	
	
	

	（四）
	排水
	
	
	
	
	112061.55161465
	122147.091259969
	
	
	

	1
	挖掘机挖渣 装车
	
	1000m3
	0.0837
	9601.0004
	803.60373348
	875.9280694932
	
	
	

	2
	自卸汽车运石渣 运距≤1km
	
	1000m3
	0.0837
	6622.0588
	554.26632156
	604.1502905004
	
	
	

	3
	承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 300
	过路铁管DN300
	10m
	9.3
	2059.0612
	19149.26916
	20872.7033844
	
	
	

	4
	直埋管沟回填 撼砂
	
	10m3
	6.45795
	1128.9872
	7290.94288824
	7947.1277481816
	
	
	

	5
	管道(渠)基础 砂基础
	
	10m3
	1.2555
	1899.1376
	2384.3672568
	2598.960309912
	
	
	

	6
	预制装配式钢筋混凝土排水检查井 单个井室外周体积 1m3以内
	预制雨水口
	10m3
	0.585
	5793.746
	3389.34141
	3694.3821369
	
	
	

	7
	垫层 砂
	井底砂垫层
	10m3
	0.100048
	1490.7588
	149.1474364224
	162.570705700416
	
	
	

	8
	更换铸铁井盖
	重型球墨铸铁井盖直径700
	座
	15
	1234.41
	18516.15
	20182.6035
	
	
	

	9
	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平箅
	重型铸铁篦子
	10套
	1.3
	2742.3636
	3565.07268
	3885.9292212
	
	
	

	10
	2型砖砌污水隔油沉淀池 4740*1940*2800
	2型砖砌污水隔油沉淀池
	座
	2
	17270.4516
	34540.9032
	37649.584488
	
	
	

	11
	小型机械拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内
	
	100m2
	0.18
	487.9312
	87.827616
	95.73210144
	
	
	

	12
	挖掘机挖渣 装车
	
	1000m3
	0.0081
	9601.0004
	77.76810324
	84.7672325316
	
	
	

	13
	自卸汽车运石渣 运距≤1km
	
	1000m3
	0.0081
	15143.9728
	122.66617968
	133.7061358512
	
	
	

	14
	碎石基层 机械摊铺 厚度(cm) 20
	20cm级配碎石
	100m2
	0.18
	3518.1812
	633.272616
	690.26715144
	
	
	

	15
	预拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 厚度(cm) 20
	
	100m2
	0.18
	4556.9624
	820.253232
	894.07602288
	
	
	

	16
	基层养生 人工洒水
	
	100m2
	0.18
	45.8988
	8.261784
	9.00534456
	
	
	

	17
	半刚性基层 石油沥青 0.72kg/m2
	
	1000m2
	0.018
	3398.1948
	61.1675064
	66.672581976
	
	
	

	18
	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度(cm) 5
	
	100m2
	0.18
	3945.2452
	710.144136
	774.05710824
	
	
	

	19
	反铲挖掘机挖槽坑土方 一、二类土
	
	1000m3
	0.234195
	5440.4476
	1274.125625682
	1388.79693199338
	
	
	

	20
	挖掘机装土方 挖掘机1m3
	
	1000m3
	0.057514
	4166.3304
	239.6223266256
	261.188336021904
	
	
	

	21
	自卸汽车运土方 运距≤1km
	
	1000m3
	0.057514
	5235.444
	301.111326216
	328.21134557544
	
	
	

	22
	机械回填土 机械夯实
	
	100m3
	1.76681
	793.5184
	1401.996244304
	1528.17590629136
	
	
	

	23
	现场搅拌砂浆增加费
	
	10m3
	15.635
	1022.0832
	15980.270832
	17418.49520688
	
	
	

	（五）
	树池 145座
	
	
	
	
	15949.88903904
	17385.3790525536
	
	
	

	1
	砌筑树池 石质条石
	树池石100*150mm M7.5水泥砂浆
	100m
	6.38
	2034.994
	12983.26172
	14151.7552748
	
	
	

	2
	人工铺装垫层 预拌混凝土
	C15牙石靠背
	10m3
	0.8932
	3321.3472
	2966.62731904
	3233.6237777536
	
	
	

	二
	绿化项目
	
	
	
	
	370917.868952671
	404300.477158412
	
	
	

	（一）
	乔木栽植
	
	
	
	
	57977.16352
	63195.1082368
	
	
	

	1
	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80
	苹果树 胸径8-10cm 高2-2.5m
	株
	61
	196.9628
	12014.7308
	13096.056572
	
	
	

	2
	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80
	李子树 胸径8-10cm 高2-2.5m
	株
	46
	219.9628
	10118.2888
	11028.934792
	
	
	

	3
	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80
	桃树 胸径8-10cm 高2-2.5m
	株
	52
	233.7628
	12155.6656
	13249.675504
	
	
	

	4
	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 20
	五角枫球 胸径2-3m 冠幅1.2-1.5m
	株
	5
	96.3148
	481.574
	524.91566
	
	
	

	5
	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 20
	金叶榆球（高接） 胸径2-3m 冠幅1.2-1.5m
	株
	3
	152.7568
	458.2704
	499.514736
	
	
	

	6
	树木后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径(cm) 10以内
	
	10株
	15.9
	468.5008
	7449.16272
	8119.5873648
	
	
	

	7
	树木后期养护管理及病虫害防治 灌木 高度(cm) 150以内
	
	10株
	0.8
	57.086
	45.6688
	49.778992
	
	
	

	8
	树木后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径(cm以内) 6-10
	
	株
	167
	7.084
	1183.028
	1289.50052
	
	
	

	9
	树木支撑 树棍桩 一字桩
	
	株
	8
	31.3352
	250.6816
	273.242944
	
	
	

	10
	树木支撑 树棍桩 四脚桩
	
	株
	72
	50.1124
	3608.0928
	3932.821152
	
	
	

	11
	营养液
	
	袋
	444
	23
	10212
	11131.08
	
	
	

	（二）
	点状种植物
	
	
	
	
	5323.488
	5802.60192
	
	
	

	1
	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 20
	丁香 树高1.0-1.2 冠幅1.0-1.2
	株
	61
	20.8104
	1269.4344
	1383.683496
	
	
	

	2
	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 20
	连翘 树高0.8-1.0 冠幅0.8-1.0
	株
	18
	31.9148
	574.4664
	626.168376
	
	
	

	3
	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 20
	榆叶梅球 树高0.8-1.0 冠幅0.8-1.0
	株
	11
	121.5504
	1337.0544
	1457.389296
	
	
	

	4
	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 20
	黄杨球 树高0.8-1.0 冠幅0.8-1.0
	株
	36
	59.5148
	2142.5328
	2335.360752
	
	
	

	（三）
	片状种植物
	
	
	
	
	232033.84090972
	252916.886591595
	
	
	

	1
	整理绿化用地
	
	m2
	4669
	4.876
	22766.044
	24814.98796
	
	
	

	2
	栽植色带 株以内/m2 36
	金叶榆模纹 高 0.4m
	10m2
	9.4
	214.5624
	2016.88656
	2198.4063504
	
	
	

	3
	栽植色带 株以内/m2 36
	红叶李模纹 高 0.4m
	10m2
	17.8
	214.5624
	3819.21072
	4162.9396848
	
	
	

	4
	露地花卉 宿根花卉
	八宝景天 高0.2-0.3m
	10m2
	7.4
	177.744
	1315.3056
	1433.683104
	
	
	

	5
	露地花卉 宿根花卉
	大花萱草 高0.2-0.3m
	10m2
	5
	187.6616
	938.308
	1022.75572
	
	
	

	6
	满铺草皮 平坦表面
	早熟禾
	m2
	4273
	12.236
	52284.428
	56990.02652
	
	
	

	7
	后期养护管理及病虫害防治 宿根
	中耕施肥,松土除草,防病除害,清除枯叶,浇水排水,清理现场等
	10m2
	39.6
	109.4984
	4336.13664
	4726.3889376
	
	
	

	8
	后期养护管理及病虫害防治 暖地型草坪 满铺
	
	10m2
	427.3
	49.91
	21326.543
	23245.93187
	
	
	

	9
	草坪、花卉客土 厚度0.3m
	种植土
	10m2
	466.9
	190.7712
	89071.07328
	97087.4698752
	
	
	

	10
	洒水车运水 运距1km
	
	100m3
	9.4003
	1929.6724
	18139.49946172
	19772.0544132748
	
	
	

	11
	洒水车浇水
	
	100m3
	8.13
	1970.5296
	16020.405648
	17462.24215632
	
	
	

	（四）
	大树移植
	
	
	
	
	63614.4715229512
	69339.7739600168
	
	
	

	18
	大树起挖(带土球) 土球直径(cm以内) 180
	
	株
	30
	834.4768
	25034.304
	27287.39136
	
	
	

	19
	大树栽植(带土球) 土球直径(cm以内) 180
	
	株
	30
	468.832
	14064.96
	15330.8064
	
	
	

	21
	场内苗木倒运 带土球乔木 土球直径(cm以内) 180
	
	10株
	3
	4822.4836
	14467.4508
	15769.521372
	
	
	

	22
	人工回填松土
	草碳土：农家肥：中砂：黄土 3：1：2：3
	100m3
	0.343359
	15746.2968
	5406.6327229512
	5893.22966801681
	
	
	

	23
	营养液
	
	袋
	180
	23
	4140
	4512.6
	
	
	

	24
	树木支撑 树棍桩 四脚桩
	
	株
	10
	50.1124
	501.124
	546.22516
	
	
	

	（五）
	措施项目费
	
	项
	1
	3186.25
	3186.25
	3473.0125
	
	
	

	（六）
	规费
	
	项
	1
	2640.903
	2640.903
	2878.58427
	
	
	

	（七）
	安全施工措施费
	
	项
	1
	6141.752
	6141.752
	6694.50968
	
	
	

	三
	项目预备费
	
	项
	1
	97271
	97271
	106025.39
	97271
	97271
	106025.39


第六章  图纸
详见招标文件附件。

1. 图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	


2. 图纸
上传设计文件及资料：见附件 

上传设计文件及资料：无 
（若有，提供项目的设计文件及资料）
第七章  技术标准和要求
附件：
技术标准：

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《透水路面砖和透水路面板》（GB/T25993-2010）

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

技术要求：

1）熟悉设计文件、图纸内容，组织内部会审；

2）制定施工计划、施工技术方案；

3）按照QHSE 要求，把好施工过程的质量、安全及环保关；

4）根据施工质量计划，做好质量管理的各项工作，做好隐蔽工程及特殊施工的质量控制工作；

5）根据招标人的总进度计划要求，编制施工总进度计划、月进度计划，并严格执行。 

无 
第八章  投标文件格式
                 （项目名称）招标                             

投标文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：         （签字）

       年     月      日
目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、联合体协议书（若有）
五、投标保证金
六、已标价工程量清单
七、施工组织设计
八、项目管理机构
九、拟分包项目情况表
十、资格审查资料
十一、其他材料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函
                     （招标人名称）: 
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）     /    标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）（总价，不含税）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到  合格   。
在我方的上述投标报价中，包括：
安全文明施工费合计人民币（大写）         （¥           ）

规费合计人民币（大写）         （¥           ）

○暂列金（不包括计日工部分）合计人民币（大写）         （¥           ）

○暂估价合计人民币（大写）         （¥           ）

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.                      （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
                                     年    月    日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	
	姓名：              
	

	2
	工期
	
	天数：          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	
	
	

	4
	分包
	
	
	

	5
	价格调整的差额计算
	
	见价格指数权重表
	

	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	
	


价格指数权重表
	名称
	基本价格指数
	权     重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变值部分
	人工费
	F01
	
	B1
	  至  
	
	

	
	钢材
	F02
	
	B2
	  至  
	
	

	
	水泥
	F03
	
	B3
	  至  
	
	

	
	……
	……
	
	……
	………
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	1.00
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年    月    日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：   职务：       
身份证编号：                         
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：                      （盖单位章）

                年    月     日
三、授权委托书

本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）            标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                
代理人无转委托权。
附：法定代表人/单位负责人和委托代理人+身份证正反面复印件
投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）
身份证号码：                                
委托代理人：                         （签字）
身份证号码：                                
                                      年    月    日
四、联合体协议书（如有）

               （所有成员单位名称）自愿组成     （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）    标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、      （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
               牵头人名称：                                （盖单位章）

               法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

               成员一名称：                                （盖单位章）

               法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

               成员二名称：                                （盖单位章）

               法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

                …… 

                               年       月       日

五、投标保证金
（粘贴中国石油招标投标网上投标保证金已分配至所投项目的截屏）

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本标段的主要施工设备表
附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	             年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、人员包含但不限于第3条投标人资格要求中要求的人员；


2、 应附招标公告第3条投标人资格要求中对人员相关要求的证明材料的复印、或扫描件；
九、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


注：应附招标公告第3条投标人资格要求中对企业相关要求的证明材料的复印、或扫描件。
（二）近年财务状况表
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：应附招标公告第3条投标人资格要求中对企业业绩相关要求的证明材料的复印、或扫描件。
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：应附中标通知书，或合同。
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 
十一、其他材料

（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的单位情况说明。（格式自制）
（2）与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系的承诺书。（格式自制）
（3）项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人未在其他在建项目任职的承诺书。（格式自制）

（4）工程服务相关承诺（模版见附件）

......

格式一
近三年无行贿犯罪行为承诺书
本人以企业法人代表人的身份郑重承诺：

    本公司、公司法定代表人及其项目负责人自20  年  月  日至投标截止时间无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、公司法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标签约资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

格式二
质量安全环保记录承诺

我方郑重承诺，自20  年  月  日至投标截止时间，未发生重大及以上质量事故，未发生重大及以上生产安全事故，未发生重大突发环境事件。

格式三
非联合体投标承诺

1.我公司承诺以独立投标人身份参与本项目的投标，明确知悉并完全接受招标文件中关于“不接受联合体投标”的要求。  

2.我公司充分了解并清楚联合体投标的相关法律法规要求，自愿放弃联合体投标的权利，确保在投标过程中遵守相关法律法规，确保投标行为的合法合规。

3.若中标，将独立承担合同项下的所有权利和义务，不寻求与其他方组成任何形式的联合体来履行合同。  

4.若我公司在投标或合同履行过程中违反本承诺，包括但不限于以联合体形式投标、将中标项目转包或分包给其他主体等行为，招标人有权取消我公司投标或中标资格，不予退还投标保证金、并依法追究相关责任等。

格式四
不分包承诺

1.我公司承诺严格按照招标文件要求履行全部义务，不将本项目任何内容以分包、转包、委托代理等任何形式交由第三方完成。 

2.我公司承诺不存在变相分包行为： 

（1）以“联合体”“合作方”等名义变相转移服务内容；  

（2）将关键岗位人员（如项目经理、技术负责人等）交由第三方人员替代；  

（3）擅自将服务内容拆分或外包给其他单位或个人。 

3.若我公司违反承诺，擅自转包或分包的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不予退还标保证金，给招标人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。
格式五
投标文件真实性承诺

我方遵循诚实信用原则参加本项目投标，现就投标文件真实有效性向招标人和招标代理机构郑重承诺如下：

1.若投标文件资料查有虚假，同意依照中国石油集团长城钻探工程有限公司投标人失信行为有关规定被认定“弄虚作假”失信行为。
2.若评标过程中查有虚假，同意作否决投标处理。
3.若中标后之后查有虚假，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4.若合同签订后查有虚假，合同终止，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

格式六
投标人履约承诺书
我公司承诺：

一、我公司已详细阅读并完全理解、同意招标文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件，严格按招标文件确定的技术及商务要求等履行。

二、我公司保证在招标文件要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我公司中标，将积极、主动地与招标人联系准入办理和合同签订事宜，准入办理和合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

三、我公司承诺关键岗位（项目负责人）、关键设备变动后，需告知招标人，待作业能力评估通过后方可作业，若存在安全隐患招标人有权终止合同。

四、我公司承诺本次专业服务的投标报价不高于中国石油天然气集团公司所属其他地区公司同一专业服务价格。

五、我公司承诺安排的服务人员遵守招标人HSE相关管理规定。

六、我公司承诺不存在围标串标行为，如中标后发现我公司存在围标串标行为则取消我公司在长城钻探公司的交易资格直至取消我公司在中国石油天然气集团公司的准入资格。

七、我公司承诺若有拖欠地方政府部门行政事业性收费及农牧民补偿、农民工工资等各种费用，影响到招标人的生产建设，由我公司负责限期处理，若处理不及时影响工期进度，我公司同意招标人在工程结算款中扣除相应费用。

八、我公司承诺遵守作业区域外协工作相关规定，按照当地政府有关规定和程序，积极沟通，解决生产过程中出现的各类复杂情况，保障招标人工期进度。

九、除法律规定的不可抗力因素外，我公司中标后以任何理由提出不能满足招标文件技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由长城钻探列入投标人失信行为名单，给招标人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

格式七
履约保证金提交承诺
我方郑重承诺，若我方中标，我方在签订合同前按照规定的形式和金额向招标人提交履约保证金。

我方对上述承诺（近三年无行贿犯罪行为承诺书、质量安全环保记录承诺、不分包承诺、非联合体投标承诺、投标文件真实性承诺、投标人履约承诺书、履约保证金提交承诺）内容确认。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：
中标金额（万元）





费率





服务类型类型









_1234567890.unknown

