## 旧码明细
附表1：
2023年辽河油田公司二级物资集中采购JC2023-WII-18-02化验室用杂件招标项目明细表
序号 | 大类 | 物资级别 | 采购包别 | 包别名称 | 物料组 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 权重比例 | 产品标准技术要求 | 采购方式 | 备注
1 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18141006 | 11004670929 | 色谱予制柱 不锈钢色谱柱 φ3-5A | 瓶 | 0.25% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44100101000196 | 气相色谱仪 色谱柱 DK-5A
2 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18141006 | 11002260587 | 色谱予制柱 毛细管色谱柱 HP-1(19091Z-205) | 瓶 | 0.25% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44100101001528 | 气相色谱仪 色谱柱 19091Z-205
3 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310101 | 10000114997 | 广泛PH试纸 1-14 | 盒 | 0.06% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44070101000005 | 广泛PH试纸 1~14PH 酸碱测试 QB/T 4820
4 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310102 | 11002245370 | 精密PH试纸 1-14 精密 | 盒 | 0.14% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44070101000004 | 精密PH试纸 1~14PH 酸碱测试 QB/T 4820
5 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310201 | 11002188115 | 定性滤纸 100*12.5mm 100张/盒 | 盒 | 0.09% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000002 | 定性滤纸 φ12.5 中速 GB/T 1914
6 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310201 | 11002188117 | 定性滤纸 100*16mm 100张/盒 | 盒 | 0.09% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000046 | 定性滤纸 φ15 慢速 GB/T 1914
7 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310201 | 11002188118 | 定性滤纸 100*18mm 100张/盒 | 盒 | 0.09% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000007 | 定性滤纸 φ18 中速 GB/T 1914
8 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310201 | 11007292781 | 定性滤纸 φ180 中速 100张/盒 | 盒 | 0.09% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000091 | 定性滤纸 φ180 中速 GB/T 1914
9 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310201 | 10001763047 | 定性滤纸 直径9cm 100张/盒 | 盒 | 0.09% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000082 | 定性滤纸 φ90 快速 GB/T 1914
10 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310201 | 11000665050 | 定性滤纸 中速 φ15cm 盒装 | 盒 | 0.09% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000017 | 定性滤纸 φ15 中速 GB/T 1914
11 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310201 | 11000334482 | 定性滤纸 11cm 100张/盒 | 盒 | 0.09% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000030 | 定性滤纸 φ110 中速 GB/T 1914
12 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310202 | 11007608266 | 定量滤纸 150mm 中速 100张/盒 | 盒 | 0.38% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000035 | 定量滤纸 φ150 中速 GB/T 1914
13 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310202 | 11007608265 | 定量滤纸 180mm 中速 100张/盒 | 盒 | 0.38% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000081 | 定量滤纸 φ180 中速 GB/T 1914
14 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310202 | 11001079925 | 定量滤纸 φ12.5 快速 100张/盒 | 盒 | 0.38% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000032 | 定量滤纸 φ12.5 快速 GB/T 1914
15 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310202 | 11000177235 | 定量滤纸 φ18cm | 盒 | 0.38% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000090 | 定量滤纸 φ180 快速 GB/T 1914
16 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310203 | 11000020978 | 大张滤纸 300*300 | 张 | 0.02% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000033 | 大张滤纸 φ300 慢速 GB/T 12914
17 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18310203 | 11000275782 | 大张滤纸 600*600 | 张 | 0.02% | GB/T 1914-2017 | 公开招标 |  | A44070102000009 | 大张滤纸 600*600mm 中速 GB/T 1914
18 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810101 | 11004551470 | 化验室用管刷 比色管刷 50ml | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000085 | 化验室用管刷 50ml 普通 塑料
19 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810101 | 11002690226 | 化验室用管刷 试管刷 2.5*20*10cm | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001315 | 化验室用管刷 10cm 普通 尼龙
20 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810101 | 11004631530 | 化验室用管刷 试管刷 5ml | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001319 | 化验室用管刷 5ml 普通 尼龙
21 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810101 | 11002655582 | 化验室用管刷 试管刷 大号 | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001314 | 化验室用管刷 大号 普通 尼龙
22 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810101 | 11004551467 | 化验室用管刷 试管刷 中号 | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000242 | 化验室用管刷 中号 普通 猪鬃
23 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810102 | 11004551480 | 化验室用瓶刷 量筒刷 1000ml | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000111 | 化验室用瓶刷 1000ml 普通 尼龙
24 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810102 | 11004551499 | 化验室用瓶刷 漏斗刷 150ml | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001265 | 化验室用瓶刷 150ml 普通 尼龙
25 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810102 | 11000515338 | 化验室用瓶刷 毛刷 中号 | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001312 | 化验室用瓶刷 中号 普通 尼龙
26 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810102 | 11004551505 | 化验室用瓶刷 试管刷 小号 | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001318 | 化验室用瓶刷 10ml 普通 尼龙
27 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810102 | 11004637615 | 化验室用瓶刷 三角瓶刷 250ml | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000110 | 化验室用瓶刷 250ml 普通 尼龙
28 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810103 | 10000120559 | 比色管架 100ML 6孔 材质木头 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000950 | 比色管架 100ml 6孔 木质
29 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810103 | 11003263061 | 比色管架 25ml 1列12孔 木制 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001317 | 比色管架 25ml 12孔 木质
30 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810103 | 10000120561 | 比色管架 50ML 12孔 材质木头 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000969 | 比色管架 50ml 12孔 木质
31 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810103 | 10000122673 | 比色管架 50ml 6孔材质木头 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000970 | 比色管架 50ml 6孔 木质
32 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810103 | 11002655588 | 比色管架 50ml 有机玻璃 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000253 | 比色管架 50ml 12孔 有机玻璃
33 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810104 | 11000850507 | 试管架 40孔 铝 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000657 | 试管架 30*10*10cm φ20 40孔 铝
34 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810104 | 11002188122 | 试管架 6孔25mm 玻璃 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101003169 | 试管架 25mm 6孔 玻璃
35 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810105 | 11000031994 | 酒精灯 250ml | 个 | 0.01% | JY/T 0424-2011 | 公开招标 |  | A44050116000001 | 酒精灯 60~250ml
36 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810105 | 11000983616 | 酒精灯 60ml | 个 | 0.01% | JY/T 0424-2011 | 公开招标 |  | A44050116000001 | 酒精灯 60~250ml
37 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810106 | 11002188124 | 石棉网 13.5*13.5cm | 片 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000290 | 石棉网 125*125mm 普通 石棉
38 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810108 | 20002278393 | 铁架台 KS-Ⅱ 带蝴蝶夹 白色底盘 | 个 | 0.22% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000104 | 铁架台 KS-Ⅱ 平底 铁质
39 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810109 | 11004877894 | 滴定台 大理石 30cm*15cm | 台 | 0.03% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001322 | 滴定台 300*150*500mm 耐酸碱 大理石
40 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810109 | 11002655593 | 滴定台 钢木理化板 700*550*120mm | 台 | 0.03% | 技术要求 | 公开招标 |  | #N/A | #N/A
41 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810110 | 11002704574 | 化验室用瓶塞 橡胶塞 3.2cm*2.5*2.5 耐油 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000402 | 化验室用瓶塞 5# 普通 橡胶
42 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810111 | 11002655598 | 滤膜 φ47*1.2μm 聚碳酸酯 | 盒 | 1.23% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001619 | 滤膜 1.2μm φ47 圆形 聚酯纤维
43 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810111 | 11002655595 | 滤膜 φ47*10μm 聚碳酸酯 | 盒 | 1.23% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001616 | 滤膜 10μm φ47 圆形 聚酯纤维
44 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810111 | 11002655596 | 滤膜 φ47*3μm 聚碳酸酯 | 盒 | 1.23% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001617 | 滤膜 3μm φ47 圆形 聚酯纤维
45 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810111 | 11002655597 | 滤膜 φ47*5μm 聚碳酸酯 | 盒 | 1.23% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001618 | 滤膜 5μm φ47 圆形 聚酯纤维
46 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810111 | 10003623324 | 滤膜 直径80mm 孔径6μm 聚酯纤维 X射线穿透膜 | 盒 | 1.23% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001615 | 滤膜 6μm φ80 圆形 聚酯纤维
47 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810114 | 11000334556 | 漏斗架 支架类 有机玻璃 烧瓶架 | 个 | 0.08% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000640 | 漏斗架 500~1000ml 4孔 有机玻璃
48 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810115 | 11002245401 | 化验室用胶帽 滴瓶胶帽 5cm | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000207 | 化验室用胶帽 5cm 普通 橡胶
49 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810117 | 11001710620 | 止水夹 中号 | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001313 | 止水夹 中号 普通 镀锌铁皮
50 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810118 | 10000337149 | 研钵 200mm 铜 带捣锤 | 个 | 0.2% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000392 | 研钵 φ200mm 普通 黄铜
51 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810120 | 11000334588 | 万能夹 12" 20cm 不锈钢 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000008 | 万能夹 30cm 普通 不锈钢
52 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810121 | 11002690229 | 取样桶 10*8cm 铜质 1000ml | 个 | 0.07% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000621 | 采样器 1000ml 防静电 黄铜
53 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810121 | 11002188131 | 取样桶 110*160cm DZY | 个 | 0.07% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000148 | 取样桶 1200ml 不粘油 聚四氟乙烯
54 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810121 | 11001981256 | 取样桶 15*25cm 圆型塑料-1000ml | 个 | 0.07% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000078 | 取样桶 1000ml 普通 塑料
55 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810125 | 11002188132 | 移液管架 50mm 100mm 50mm 铁 | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000199 | 移液管架 220*210*105mm 8孔 有机玻璃
56 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810126 | 10000353086 | 化验仪器配套刷 仪器专用毛刷 YX3 | 套 | 0.53% | 技术要求 | 公开招标 |  | #N/A | #N/A
57 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810127 | 11002188133 | 蝴蝶夹 120mm | 只 | 0.14% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000752 | 蝴蝶夹 中号 普通 塑料
58 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810132 | 11001886381 | 玻璃仪器烘干器 YX-1 | 台 | 0.14% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44090101000052 | 气流烘干机 不锈钢 220V 3kW
59 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810133 | 11004670938 | 牛角勺 10ml | 套 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001320 | 牛角勺 10ml 普通 牛角
60 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810133 | 11004670939 | 牛角勺 20ml | 套 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001321 | 牛角勺 20ml 普通 牛角
61 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810136 | 11000036752 | 球胆 7# | 个 | 0.01% | HG/T 2010-2009 | 公开招标 |  | A44080101000635 | 球胆 7# 普通 橡胶
62 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810140 | 11000433814 | 采样勺 不锈钢 16cm | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000976 | 采样勺 16cm 长柄 不锈钢
63 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810140 | 11002188135 | 采样勺 不锈钢 25cm | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000977 | 采样勺 25cm 长柄 不锈钢
64 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810141 | 11000886614 | 蒸馏水 A类 2L | kg | 0.14% | GB/T 6682-2008 | 公开招标 |  | A44080101000868 | 蒸馏水 ≥18.25MΩ·cm 液态 去离子水
65 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810141 | 11000146838 | 蒸馏水 一级 | kg | 0.14% | GB/T 6682-2008 | 公开招标 |  | A44080101000102 | 蒸馏水 25L/桶 普通
66 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810142 | 10000400797 | 采样杯 QC4011/ER 树脂 耐高温 | 个 | 0.05% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001310 | 采样杯 250ml 耐高温 聚乙烯
67 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810144 | 11002761149 | 气袋 0.5L 铝箔 采气体专用 | 个 | 7.31% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000775 | 采样袋 0.5L 单阀 铝塑复合膜
68 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810144 | 11002655607 | 气袋 1000ml 铝箔 采气体专用 | 个 | 7.31% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000079 | 气袋 1L 普通 铝箔
69 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810144 | 11002188136 | 气袋 2L 塑料 塑料口 | 个 | 7.31% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000249 | 气袋 2L 普通 铝塑复合膜
70 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810144 | 11007577829 | 气袋 3L PVF 非甲烷总烃和VOCS的气体采样 | 个 | 7.31% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000455 | 采样袋 3L 双阀 铝塑复合膜
71 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810148 | 11001907530 | 乳胶头 100个/袋 | 袋 | 0.1% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000741 | 乳胶头 100个/袋 普通 橡胶
72 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810153 | 11000146828 | 采样器 不锈钢 500ml 液化气专用 | 个 | 0.2% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000013 | 采样器 500ml 普通 不锈钢
73 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810153 | 10000143933 | 采样器 金属 100ml 符合GB/T7230-2008标准4.2.1技术要求 | 个 | 0.2% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000582 | 采样器 100ml 真空 不锈钢
74 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810153 | 11002766674 | 采样器 橡胶 50ml 双链球 | 个 | 0.2% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001316 | 双连球 50ml 红色 橡胶
75 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810154 | 20002170752 | 采样绳 25m 8mm YX采样绳 防静电 | 根 | 0.21% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001202 | 采样绳 φ8mm 25m 防静电 尼龙
76 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810159 | 10003313576 | 取样兜 200*145*1mm 塑料 | 个 | 4.4% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001898 | 取样兜 0.5L 普通 PVC
77 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810159 | 10003332423 | 取样兜 400*155mm 塑料 | 个 | 4.4% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001899 | 取样兜 1L 普通 PVC
78 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810175 | 11002655613 | 圆盘 83mm 玻璃 圆型观火镜玻璃(耐高温) | 只 | 0.04% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001900 | 圆盘 80mm 耐高温 玻璃
79 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810180 | 20001558874 | 钢针头 7# 化验室取样用穿刺针头 | 只 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000057 | 钢针头 7# 尖头 不锈钢
80 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810184 | 11000041375 | 洗耳球 大号 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000204 | 洗耳球 大号 普通 橡胶
81 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810184 | 11000004309 | 洗耳球 小号 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000229 | 洗耳球 小号 普通 橡胶
82 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810184 | 11000004310 | 洗耳球 中号 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000230 | 洗耳球 中号 普通 橡胶
83 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810305 | 11002704577 | 冷滤点筛网 2.54cm | 个 | 1.4% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000591 | 冷滤点筛网 0.45μm 圆形 不锈钢
84 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10001900466 | 化验仪器配件 X荧光定硫样品杯 X-10 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44100101000209 | 荧光定硫仪 样品杯 DM1260-ZN
85 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10001747274 | 化验仪器配件 玻璃温度计 0-100℃ | 只 | 1.8% | JB/T 9262-1999 | 公开招标 |  | A44080101000729 | 玻璃温度计 0~100℃ 普通 玻璃
86 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004670925 | 化验仪器配件 调温电热套 KDM-6 500ML | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44090101000079 | 电加热套 玻璃纤维 500ml 6联
87 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004843779 | 化验仪器配件 坩埚 20ml | 只 | 1.8% | QB/T 1991-2014 | 公开招标 |  | A44060101000211 | 坩埚 20ml 低型 陶瓷 GB/T 3301
88 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004670957 | 化验仪器配件 虹吸抽提缸 YS-2 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060107000136 | 脂肪抽出器 5000ml 水冷 圆形
89 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10003579383 | 化验仪器配件 界面张力样品管 SW-50C1 石英 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060105000845 | 石英试样管 6*9mm 直型 石英
90 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004766684 | 化验仪器配件 氯含量电解池 WK-2D | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44100101003038 | 总氯分析仪 电解池 WK-2D
91 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10001736408 | 化验仪器配件 轻油硫石英管 QL-1 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060105000844 | 石英套管 φ19 300mm 直型 石英
92 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004766687 | 化验仪器配件 轻质油硫含量电解池 WK-2C | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | #N/A | #N/A
93 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004670940 | 化验仪器配件 热缩管 φ40 聚四氟乙烯 重量1kg | 只 | 1.8% | DL/T 1059-2007 | 公开招标 |  | A44060105000147 | 聚四氟管 φ10 直型 聚四氟
94 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10002222151 | 化验仪器配件 石英测定洗油器 2000ml | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | #N/A | #N/A
95 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10002222150 | 化验仪器配件 石英抽提洗油器 5000ml | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | #N/A | #N/A
96 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004551716 | 化验仪器配件 脱脂棉花 500g | 只 | 1.8% | YY/T 0330-2015 | 公开招标 |  | A44080101000065 | 脱脂棉花 500g 普通 脱脂棉花
97 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10001733326 | 化验仪器配件 脱脂纱布 840*1200mm | 只 | 1.8% | YY/T 0331-2006 | 公开招标 |  | A44080101000592 | 脱脂纱布 10*600cm 普通 棉
98 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10003587367 | 化验仪器配件 稳定性分析仪样品池 TLMC100 100个/盒 石英 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060103001078 | 样品瓶 10ml 带盖 玻璃 无色 GB/T 11414
99 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004670941 | 化验仪器配件 洗油加热棒 1500W 碳钢 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | #N/A | #N/A
100 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10003587369 | 化验仪器配件 液相色谱法用样品瓶 1ml 带盖 密封垫 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060103001219 | 样品瓶 1ml 带盖 玻璃 无色 GB/T 11414
101 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10003587370 | 化验仪器配件 液相色谱法用样品瓶 2ml 带盖 密封垫 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060103000597 | 样品瓶 2ml 带盖 玻璃 无色 GB/T 11414
102 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004670948 | 化验仪器配件 载物片 25*75*1.5mm 一面毛边 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000666 | 载玻片 76.2*25.4*1.5mm 毛面 玻璃
103 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 10003587368 | 化验仪器配件 长颈玻璃安瓿瓶 DH-APL50 50ml 耐高温 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060103000818 | 安瓿瓶 50ml 平底 玻璃 无色 GB/T 11414
104 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004672867 | 化验仪器配件 蒸馏温度计 内标0-360℃ 分度值1.0℃ | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44020101000188 | 水银温度计 0~360℃ 1℃ 350mm
105 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810140 | 11002655606 | 采样勺 不锈钢 15cm | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000978 | 采样勺 15cm 长柄 不锈钢
106 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810153 | 11001156284 | 采样器 铜取样器 500ml | 个 | 0.2% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000296 | 采样器 500ml 耐酸碱 全铜
107 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004670951 | 化验仪器配件 油水计量管 50ml 三面刻度 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060105000846 | 测试管 50ml 直型 玻璃
108 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11004846758 | 化验仪器配件 空心阴极灯 Zn | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44100101000794 | 气相分子吸收光谱仪 空心阴极灯锌灯 18.01.018
109 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18810310 | 11007608267 | 化验仪器配件 标准检验筛 360目 | 只 | 1.8% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001901 | 检测筛 360目 圆形 不锈钢
110 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990112 | 10000309115 | 层析柱 7*450mm 玻璃 | 根 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101001309 | 层析柱 φ7*450mm 普通 有机玻璃
111 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990203 | 10000400389 | 微量注射器 100ml 一次性注射器 玻璃 | 支 | 0.14% | GB 15810-2019 | 公开招标 |  | A44060109000009 | 注射器 100ml 5cm 0.1mm 100ml
112 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990203 | 11000561866 | 微量注射器 1ml 一次性 | 支 | 0.14% | GB 15810-2019 | 公开招标 |  | A44060109000037 | 注射器 1ml 20mm 0.45mm 1ml
113 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990203 | 11002900905 | 微量注射器 20ul 微量进样器 | 支 | 0.14% | GB 15810-2019 | 公开招标 |  | A44060109000044 | 注射器 20μl 35mm 0.5mm 20μl
114 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990203 | 11000874383 | 微量注射器 25ml 玻璃 | 支 | 0.14% | GB 15810-2019 | 公开招标 |  | A44060109000028 | 注射器 25ml 5cm 1.2mm 25ml
115 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990203 | 11002482639 | 微量注射器 50ml 塑料 | 支 | 0.14% | GB 15810-2019 | 公开招标 |  | A44060109000027 | 注射器 50ml 5cm 1.2mm 50ml
116 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990203 | 11007080598 | 微量注射器 5ml 一次性塑料 | 支 | 0.14% | GB 15810-2019 | 公开招标 |  | A44060109000002 | 注射器 5ml 32mm 0.1mm 5ml
117 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18990203 | 11000983670 | 微量注射器 5μl HP | 支 | 0.14% | GB 15810-2019 | 公开招标 |  | A44060109000043 | 注射器 5μl 65mm 0.5mm 5μl
118 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010713 | 11002245232 | 乳胶管 10*14mm 橡胶 | m | 0.02% | YY/T 0031-2008 | 公开招标 |  | A44060105000015 | 乳胶管 10*14mm 软管 乳胶
119 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010713 | 11002188002 | 乳胶管 5*7mm 橡胶管 | m | 0.02% | YY/T 0031-2008 | 公开招标 |  | A44060105000086 | 乳胶管 5*7mm 软管 乳胶
120 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010713 | 11002188003 | 乳胶管 6*9mm 橡胶管 | m | 0.02% | YY/T 0031-2008 | 公开招标 |  | A44060105000040 | 乳胶管 6*9mm 软管 乳胶
121 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010713 | 11000212801 | 乳胶管 8*12mm | m | 0.02% | YY/T 0031-2008 | 公开招标 |  | A44060105000010 | 乳胶管 8*12mm 软管 乳胶
122 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010720 | 11004551200 | 硅橡胶管 6*9mm | m | 1.17% | YY/T 0031-2008 | 公开招标 |  | A44060105000076 | 硅橡胶管 6*9mm 软管 硅橡胶
123 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010720 | 11000874442 | 硅橡胶管 6*9mm 橡胶 | m | 1.17% | YY/T 0031-2008 | 公开招标 |  | A44060105000076 | 硅橡胶管 6*9mm 软管 硅橡胶
124 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010720 | 11002188009 | 硅橡胶管 8*12mm 硅胶管 | m | 1.17% | YY/T 0031-2008 | 公开招标 |  | A44060105000077 | 硅橡胶管 8*12mm 软管 硅橡胶
125 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010803 | 11004117346 | 瓷舟 25ml 瓷坩埚 | 个 | 0.01% | QB/T 1991-2014 | 公开招标 |  | A44080101000044 | 瓷坩埚 50ml 普通 陶瓷
126 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010801 | 11000147118 | 石英舟 28*17*19mm 做碳含量 | 个 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44060101000527 | 坩埚 30ml 普通 石英 GB/T 1963
127 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 11000098107 | 白瓷盘 300*200*50 带盖 | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101001311 | 白瓷盘 300*200*32mm 平底 搪瓷
128 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 10000326729 | 白瓷盘 300*400*60mm 带盖搪瓷盘 | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101000971 | 白瓷盘 300*400*60mm 带盖 搪瓷
129 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 11000433655 | 白瓷盘 300*400mm | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101000463 | 白瓷盘 300*400mm 平底 搪瓷
130 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 10000339483 | 白瓷盘 350*450mm 带盖搪瓷盘 | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101000973 | 白瓷盘 350*450*30mm 带盖 搪瓷
131 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 10000339484 | 白瓷盘 400*280mm | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101000974 | 白瓷盘 200*300*10mm 平底 搪瓷
132 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 11007608259 | 白瓷盘 500*370*35mm 搪瓷盘 | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101001323 | 白瓷盘 500*370*35mm 平底 搪瓷
133 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 10000336105 | 白瓷盘 500*400*60mm 搪瓷盘 | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101000314 | 白瓷盘 500*400*60mm 普通 搪瓷
134 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18010804 | 11007608258 | 白瓷盘 400*600mm | 个 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标 |  | A44080101000382 | 白瓷盘 400*600mm 平底 搪瓷
135 | 18 | 二级 | JC2023-WII-18-02 | 化验室用杂件 | 18140519 | 11002704576 | 试片 实验钢片 N80单孔50*10*3 | 片 | 0.23% | 技术要求 | 公开招标 |  | A44080101000785 | 腐蚀性试片(试剂) 50*10*3mm 单孔 N80钢

## 新码明细
附表1：
2025年辽河油田公司二级物资集中采购JC2025-WII-A44-02化验室用杂件招标项目明细表
序号 | 大类 | 物资级别 | 采购包别 | 包别名称 | 物料组 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 权重比例 | 产品标准技术要求 | 采购方式 | 备注
1 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060101 | A44060101000211 | 坩埚 20ml 低型 陶瓷 GB/T 3301 | EA | 0.01% | QB/T 1991-2014 | 公开招标
2 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060101 | A44060101000527 | 坩埚 30ml 普通 石英 GB/T 1963 | EA | 0.17% | 技术要求 | 公开招标
3 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000010 | 乳胶管 8*12mm 软管 乳胶 | EA | 0.01% | YY/T 0031-2008 | 公开招标
4 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000015 | 乳胶管 10*14mm 软管 乳胶 | EA | 0.02% | YY/T 0031-2008 | 公开招标
5 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000040 | 乳胶管 6*9mm 软管 乳胶 | EA | 0.05% | YY/T 0031-2008 | 公开招标
6 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000076 | 硅橡胶管 6*9mm 软管 硅橡胶 | EA | 0.12% | YY/T 0031-2008 | 公开招标
7 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000077 | 硅橡胶管 8*12mm 软管 硅橡胶 | EA | 0.81% | YY/T 0031-2008 | 公开招标
8 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000086 | 乳胶管 5*7mm 软管 乳胶 | EA | 0.01% | YY/T 0031-2008 | 公开招标
9 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000147 | 聚四氟管 φ10 直型 聚四氟 | EA | 2.59% | DL/T 1059-2007 | 公开招标
10 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000845 | 石英试样管 6*9mm 直型 石英 | EA | 0.89% | 技术要求 | 公开招标
11 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060105 | A44060105000846 | 测试管 50ml 直型 玻璃 | EA | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
12 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060109 | A44060109000002 | 注射器 5ml 32mm 0.1mm 5ml | 支 | 0.02% | GB 15810-2019 | 公开招标
13 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060109 | A44060109000009 | 注射器 100ml 5cm 0.1mm 100ml | 支 | 0.01% | GB 15810-2019 | 公开招标
14 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060109 | A44060109000027 | 注射器 50ml 5cm 1.2mm 50ml | 支 | 0.01% | GB 15810-2019 | 公开招标
15 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060109 | A44060109000028 | 注射器 25ml 5cm 1.2mm 25ml | 支 | 0.03% | GB 15810-2019 | 公开招标
16 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060109 | A44060109000037 | 注射器 1ml 20mm 0.45mm 1ml | 支 | 1.51% | GB 15810-2019 | 公开招标
17 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060109 | A44060109000043 | 注射器 5μl 65mm 0.5mm 5μl | 支 | 0.07% | GB 15810-2019 | 公开招标
18 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44060109 | A44060109000044 | 注射器 20μl 35mm 0.5mm 20μl | 支 | 0.25% | GB 15810-2019 | 公开招标
19 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070101 | A44070101000004 | 精密PH试纸 1~14PH 酸碱测试 QB/T 4820 | 盒 | 0.2% | QB/T 4820-2015 | 公开招标
20 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070101 | A44070101000005 | 广泛PH试纸 1~14PH 酸碱测试 QB/T 4820 | 盒 | 0.59% | QB/T 4820-2015 | 公开招标
21 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000002 | 定性滤纸 φ12.5 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.14% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
22 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000007 | 定性滤纸 φ18 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.01% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
23 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000009 | 大张滤纸 600*600mm 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.31% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
24 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000017 | 定性滤纸 φ15 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.11% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
25 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000030 | 定性滤纸 φ110 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.01% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
26 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000032 | 定量滤纸 φ12.5 快速 GB/T 1914 | 盒 | 0.21% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
27 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000033 | 大张滤纸 φ300 慢速 GB/T 12914 | 盒 | 0.04% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
28 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000035 | 定量滤纸 φ150 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.71% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
29 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000046 | 定性滤纸 φ15 慢速 GB/T 1914 | 盒 | 0.01% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
30 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000081 | 定量滤纸 φ180 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.83% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
31 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000082 | 定性滤纸 φ90 快速 GB/T 1914 | 盒 | 0.01% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
32 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000090 | 定量滤纸 φ180 快速 GB/T 1914 | 盒 | 0.02% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
33 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44070102 | A44070102000091 | 定性滤纸 φ180 中速 GB/T 1914 | 盒 | 0.5% | GB/T 1914-2017 | 公开招标
34 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000008 | 万能夹 30cm 普通 不锈钢 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
35 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000013 | 采样器 500ml 普通 不锈钢 | 件 | 2.6% | 技术要求 | 公开招标
36 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000044 | 瓷坩埚 50ml 普通 陶瓷 | 件 | 0.01% | QB/T 1991-2014 | 公开招标
37 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000057 | 钢针头 7# 尖头 不锈钢 | 件 | 0.04% | 技术要求 | 公开招标
38 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000065 | 脱脂棉花 500g 普通 脱脂棉花 | 件 | 0.89% | YY/T 0330-2015 | 公开招标
39 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000078 | 取样桶 1000ml 普通 塑料 | 件 | 11.35% | 技术要求 | 公开招标
40 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000079 | 气袋 1L 普通 铝箔 | 件 | 22.5% | 技术要求 | 公开招标
41 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000085 | 化验室用管刷 50ml 普通 塑料 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
42 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000102 | 蒸馏水 25L/桶 普通 | 件 | 0.01% | GB/T 6682-2008 | 公开招标
43 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000104 | 铁架台 KS-Ⅱ 平底 铁质 | 件 | 0.07% | 技术要求 | 公开招标
44 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000110 | 化验室用瓶刷 250ml 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
45 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000111 | 化验室用瓶刷 1000ml 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
46 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000148 | 取样桶 1200ml 不粘油 聚四氟乙烯 | 件 | 0.12% | 技术要求 | 公开招标
47 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000197 | 取样桶 500ml 普通 聚四氟乙烯 | 件 | 2.85% | 技术要求 | 公开招标
48 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000199 | 移液管架 220*210*105mm 8孔 有机玻璃 | 件 | 0.03% | 技术要求 | 公开招标
49 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000204 | 洗耳球 大号 普通 橡胶 | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
50 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000207 | 化验室用胶帽 5cm 普通 橡胶 | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
51 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000229 | 洗耳球 小号 普通 橡胶 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
52 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000230 | 洗耳球 中号 普通 橡胶 | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
53 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000236 | 移液器吸头 5ml 一次性 塑料 | 件 | 0.01% | GB/T12807-2021 | 公开招标
54 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000242 | 化验室用管刷 中号 普通 猪鬃 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
55 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000243 | 移液器吸头 10ml 普通 塑料 | 件 | 0.01% | GB/T12807-2021 | 公开招标
56 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000249 | 气袋 2L 普通 铝塑复合膜 | 件 | 0.28% | 技术要求 | 公开招标
57 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000253 | 比色管架 50ml 12孔 有机玻璃 | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
58 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000290 | 石棉网 125*125mm 普通 石棉 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
59 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000296 | 采样器 500ml 耐酸碱 全铜 | 件 | 0.11% | 技术要求 | 公开招标
60 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000314 | 白瓷盘 500*400*60mm 普通 搪瓷 | 件 | 0.05% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
61 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000382 | 白瓷盘 400*600mm 平底 搪瓷 | 件 | 0.03% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
62 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000392 | 研钵 φ200mm 普通 黄铜 | 件 | 0.1% | 技术要求 | 公开招标
63 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000402 | 化验室用瓶塞 5# 普通 橡胶 | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
64 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000455 | 采样袋 3L 双阀 铝塑复合膜 | 件 | 0.38% | 技术要求 | 公开招标
65 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000463 | 白瓷盘 300*400mm 平底 搪瓷 | 件 | 0.05% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
66 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000582 | 采样器 100ml 真空 不锈钢 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
67 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000591 | 冷滤点筛网 0.45μm 圆形 不锈钢 | 件 | 4.06% | 技术要求 | 公开招标
68 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000592 | 脱脂纱布 10*600cm 普通 棉 | 件 | 0.99% | YY/T 0331-2006 | 公开招标
69 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000621 | 采样器 1000ml 防静电 黄铜 | 件 | 0.7% | 技术要求 | 公开招标
70 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000635 | 球胆 7# 普通 橡胶 | 件 | 0.04% | HG/T 2010-2009 | 公开招标
71 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000640 | 漏斗架 500~1000ml 4孔 有机玻璃 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
72 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000657 | 试管架 30*10*10cm φ20 40孔 铝 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
73 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000666 | 载玻片 76.2*25.4*1.5mm 毛面 玻璃 | 件 | 1.25% | 技术要求 | 公开招标
74 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000729 | 玻璃温度计 0~100℃ 普通 玻璃 | 件 | 4.76% | JB/T 9262-1999 | 公开招标
75 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000741 | 乳胶头 100个/袋 普通 橡胶 | 件 | 0.03% | 技术要求 | 公开招标
76 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000752 | 蝴蝶夹 中号 普通 塑料 | 件 | 0.09% | 技术要求 | 公开招标
77 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000775 | 采样袋 0.5L 单阀 铝塑复合膜 | 件 | 1.13% | 技术要求 | 公开招标
78 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000785 | 腐蚀性试片(试剂) 50*10*3mm 单孔 N80钢 | 件 | 0.16% | 技术要求 | 公开招标
79 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000868 | 蒸馏水 ≥18.25MΩ·cm 液态 去离子水 | 件 | 0.1% | GB/T 6682-2008 | 公开招标
80 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000950 | 比色管架 100ml 6孔 木质 | 件 | 0.07% | 技术要求 | 公开招标
81 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000969 | 比色管架 50ml 12孔 木质 | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
82 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000970 | 比色管架 50ml 6孔 木质 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
83 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000971 | 白瓷盘 300*400*60mm 带盖 搪瓷 | 件 | 0.03% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
84 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000973 | 白瓷盘 350*450*30mm 带盖 搪瓷 | 件 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
85 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000974 | 白瓷盘 200*300*10mm 平底 搪瓷 | 件 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
86 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000976 | 采样勺 16cm 长柄 不锈钢 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
87 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000977 | 采样勺 25cm 长柄 不锈钢 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
88 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101000978 | 采样勺 15cm 长柄 不锈钢 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
89 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001202 | 采样绳 φ8mm 25m 防静电 尼龙 | 件 | 0.27% | 技术要求 | 公开招标
90 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001265 | 化验室用瓶刷 150ml 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
91 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001309 | 层析柱 φ7*450mm 普通 有机玻璃 | 件 | 0.06% | 技术要求 | 公开招标
92 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001310 | 采样杯 250ml 耐高温 聚乙烯 | 件 | 0.11% | 技术要求 | 公开招标
93 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001311 | 白瓷盘 300*200*32mm 平底 搪瓷 | 件 | 0.06% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
94 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001312 | 化验室用瓶刷 中号 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
95 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001313 | 止水夹 中号 普通 镀锌铁皮 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
96 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001314 | 化验室用管刷 大号 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
97 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001315 | 化验室用管刷 10cm 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
98 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001316 | 双连球 50ml 红色 橡胶 | 件 | 0.24% | 技术要求 | 公开招标
99 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001317 | 比色管架 25ml 12孔 木质 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
100 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001318 | 化验室用瓶刷 10ml 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
101 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001319 | 化验室用管刷 5ml 普通 尼龙 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
102 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001320 | 牛角勺 10ml 普通 牛角 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
103 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001321 | 牛角勺 20ml 普通 牛角 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
104 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001322 | 滴定台 300*150*500mm 耐酸碱 大理石 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
105 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001323 | 白瓷盘 500*370*35mm 平底 搪瓷 | 件 | 0.01% | QB/T 1855-1993 | 公开招标
106 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001615 | 滤膜 6μm φ80 圆形 聚酯纤维 | 件 | 0.63% | 技术要求 | 公开招标
107 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001616 | 滤膜 10μm φ47 圆形 聚酯纤维 | 件 | 1.43% | 技术要求 | 公开招标
108 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001617 | 滤膜 3μm φ47 圆形 聚酯纤维 | 件 | 0.9% | 技术要求 | 公开招标
109 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001618 | 滤膜 5μm φ47 圆形 聚酯纤维 | 件 | 1.42% | 技术要求 | 公开招标
110 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001619 | 滤膜 1.2μm φ47 圆形 聚酯纤维 | 件 | 4.68% | 技术要求 | 公开招标
111 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001898 | 取样兜 0.5L 普通 PVC | 件 | 15.21% | 技术要求 | 公开招标
112 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001899 | 取样兜 1L 普通 PVC | 件 | 0.51% | 技术要求 | 公开招标
113 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001900 | 圆盘 80mm 耐高温 玻璃 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
114 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101001901 | 检测筛 360目 圆形 不锈钢 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
115 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101002289 | 取样兜 1.5L 普通 PVC | 件 | 4.04% | 技术要求 | 公开招标 |  | 新增
116 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44080101 | A44080101003169 | 试管架 25mm 6孔 玻璃 | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
117 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44090101 | A44090101000052 | 气流烘干机 不锈钢 220V 3kW | 件 | 0.04% | 技术要求 | 公开招标
118 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44090101 | A44090101000079 | 电加热套 玻璃纤维 500ml 6联 | 件 | 0.42% | 技术要求 | 公开招标
119 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44100101 | A44100101000196 | 气相色谱仪 色谱柱 DK-5A | 件 | 0.18% | 技术要求 | 公开招标
120 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44100101 | A44100101000209 | 荧光定硫仪 样品杯 DM1260-ZN | 件 | 0.02% | 技术要求 | 公开招标
121 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44100101 | A44100101000794 | 气相分子吸收光谱仪 空心阴极灯锌灯 18.01.018 | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标
122 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44100101 | A44100101001528 | 气相色谱仪 色谱柱 19091Z-205 | 件 | 4.12% | 技术要求 | 公开招标
123 | A44 | 二级 | JC2025-WII-A44-02 | 化验室用杂件 | A44100101 | A44100101003038 | 总氯分析仪 电解池 WK-2D | 件 | 0.01% | 技术要求 | 公开招标

## Sheet1
A44060101
A44060105
A44060109
A44070101
A44070102
A44080101
A44090101
A44100101

## Sheet2
A44060101
A44060105
A44060109
A44070101
A44070102
A44080101
A44090101
A44100101